ANEXO 81

368

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

La concejala de gobierno del Área de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas, formula la siguiente propuesta de acuerdo en

relación con el siguiente:

ASUNTO: APROBACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y VERTIDOS

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ÓRGANO COMPETENTE: JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

SESIÓN:

TRÁMITE INTERESADO: Adopción de acuerdo por la Junta de Gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en aplicación de lo dispuesto

en el artículo 127 apartado 1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se formula la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

ANTECEDENTES

I.- Mediante Providencia de Inicio de la Concejala de Gobierno del Área de Coordinación Territorial Aguas, Carnaval y Fiestas, de fecha 15 de julio

de 2024, se ordena a la Unidad Técnica de Aguas que se incoe y tramite el procedimiento necesario a efectos de aprobación de la “Ordenanza

Municipal Reguladora del Servicio de Saneamiento y Vertidos de Las Palmas de Gran Canaria”.

II.- Mediante memoria justificativa suscrita por el Jefe de la Unidad Técnica de Aguas de fecha 17 de julio de 2024, se concluye que “se hace

necesario iniciar el procedimiento administrativo para la elaboración y aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de

Saneamiento y Vertidos, al objeto de regular las condiciones a las que deberán adecuarse las conexiones a la red de alcantarillado y los vertidos

de aguas residuales procedentes de las instalaciones domésticas e industriales en el Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, con el

propósito de proteger los recursos hidráulicos, preservar el medio ambiente, velar por la salud de los ciudadanos y de los trabajadores de los

servicios correspondientes, así como asegurar la mejor conservación de las infraestructuras de saneamiento, evitando los efectos negativos de su

no existencia”.

III.- Mediante Resolución N.º 2024-29478, de 19 de julio de 2024, de la Concejala de Gobierno del área de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval

y Fiestas, se incoa el procedimiento administrativo para la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de saneamiento y vertidos

de Las Palmas de Gran Canaria, y se ordena la realización de la consulta previa pública a través del portal web del Ayuntamiento, a los efectos de

recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma.

IV.- A la vista de lo anterior, con carácter previo a la elaboración del proyecto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 133.1 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con fecha 30 de julio de 2024 se publica en

la página web municipal la consulta pública previa sobre aprobación de la ordenanza, a efectos de que los ciudadanos, organizaciones y

asociaciones que lo considerasen oportuno pudiesen hacer llegar sus opiniones al respecto en el plazo de los veinte días siguientes a la publicación

en el sitio web municipal.

Según informe del Jefe de la Unidad Técnica de Aguas, de fecha 04 de septiembre de 2024, “Finalizado el citado plazo otorgado, por la presente

se informa que no se ha recibido consideración o sugerencia alguna en relación a la consulta previa objeto de publicación, debiendo continuar la

tramitación del procedimiento según sus cauces legales”.

V.- Obra en el expediente memoria económica, de fecha 04 de septiembre de 2024, en la que se informa que “la aprobación y aplicación de la

ordenanza que se propone no supone un incremento del gasto público ni una disminución de los ingresos respecto de los previstos en el presupuesto

municipal, ni compromete fondos de ejercicios futuros”.

VI.- Asimismo, obra en el expediente informe sobre cumplimiento de los principios de buena regulación, de fecha 04 de septiembre de 2024, de

conformidad con lo previsto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas.

VII.- Con 09 de septiembre de 2024, se procede a publicar en la página web municipal y en el Tablón de anuncios de la Corporación, el proyecto

de la ordenanza, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras

personas o entidades. El plazo de audiencia era de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del proyecto en el portal web

municipal.

VIII.- Obra en el expediente informe de resultados sobre publicación inicial del proyecto de Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de

Saneamiento y Vertidos de Las Palmas de Gran Canaria, suscrito por el Jefe de la Unidad Técnica de Aguas con fecha 09 de octubre de 2024,

sobre inexistencia de alegaciones recibidas.

IX.- Informe favorable de la Dirección General de la Asesoría Jurídica, de fecha……………………………………………………………………………….

X.- Informe favorable de Intervención General, de fecha…………………………………………………………………………………………………………..

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Los artículos 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, (en adelante, LBRL) y 128 de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) atribuyen a los Municipios la

potestad reglamentaria y de autoorganización. En virtud de esta facultad, las entidades locales tienen capacidad para desarrollar, dentro de la esfera

de sus competencias, lo dispuesto en las leyes estatales o autonómicas, pudiendo dictar disposiciones administrativas de carácter general y de

rango inferior a ley.

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

1/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

369

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

II.- Para la aprobación de la nueva norma, han de cumplirse los requisitos de participación ciudadana a los que alude el artículo 133 de la LPAC, el

cual establece dos trámites previos:

1º.- La consulta previa: Con carácter previo a la elaboración del proyecto, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la

Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados

por la futura norma.

2º.- Publicación del proyecto de Reglamento: Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a

los derechos e intereses legítimos de las personas, como es el caso, se publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar

audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

Una vez cumplidos estos requisitos de publicidad previstos en el artículo 133 LPAC, se seguirá el procedimiento de aprobación regulado en el

artículo 49 de la LBRL.

III.- No obstante, en los municipios de gran población sometidos al Título X de la LBRL, es atribución de la Junta de Gobierno Local la “La aprobación

de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones”,

de conformidad con lo señalado en el artículo 127.1.a) de la citada norma.

Posteriormente, se seguirá el procedimiento de aprobación de normas reglamentarias previsto en el citado artículo 49 de la LBRL, a cuyo tenor:

“a) Aprobación inicial por el Pleno.

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces

provisional.”

Asimismo, habrá que tener en cuenta los trámites previstos en la Circular 1/2009, de la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Las

Palmas de Gran Canaria, sobre los trámites a seguir para la aprobación de disposiciones reglamentarias, que exige informe de la Asesoría Jurídica

y de la Intervención General.

IV.- De conformidad con el artículo 54 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran

Canaria, resulta preceptivo el informe de la Asesoría Jurídica Municipal.

V.- El artículo 25.2 c) de la LBRL prevé como competencia propia municipal el abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento

de aguas residuales.

VI.- Mediante Decreto de la Alcaldesa n.º 26777/2023, de 26 de junio, modificado por Decreto de la Alcaldesa n.º 31537/2023, de 9 de agosto,

modificado por Decreto de la Alcaldesa n.º 41391/2023, de 7 de noviembre, se establece la estructura orgánica superior y directiva de las Áreas de

Gobierno y se procede a la designación y nombramiento de los titulares de las mismas y de las Concejalías Delegadas y marco legal de funciones

de éstos.

Asimismo, mediante Decreto de la Alcaldesa número 28228/2023, de 12 de julio, por el que se establecen los ámbitos materiales, sectores

funcionales y la estructura organizativa del Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas, se establece que le

corresponde a la Dirección General de Aguas la dirección y gestión del ciclo integral del agua estando, entre sus funciones, la redacción y tramitación

de las ordenanzas en materia de Aguas.

Vistos los antecedentes y los fundamentos jurídicos anteriormente mencionados, se emite la siguiente propuesta de

ACUERDO

ÚNICO. - Aprobar el proyecto de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Saneamiento y Vertidos de Las Palmas de Gran

Canaria, cuyo tenor literal es el siguiente:

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

2/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

370

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE

SANEAMIENTO Y VERTIDOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PREÁMBULO 3

TÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES._____________________________________ 7

Artículo 1. Marco Legal. _____________________________________________________ 7

Artículo 2. Objeto.__________________________________________________________ 7

Artículo 3. Ámbito de aplicación. ______________________________________________ 8

Artículo 4. Competencia. ____________________________________________________ 8

Artículo 5. Titularidad de las infraestructuras. ____________________________________ 8

TÍTULO II.

ACOMETIDAS Y REDES INTERIORES _______________________________ 9

ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO ____________________________ 9

Artículo 6. Sistema de evacuación. ____________________________________________ 9

Artículo 7. Acometidas individuales y compartidas.________________________________ 9

Artículo 8. Punto de acometida.______________________________________________ 10

Artículo 9. Diseño y proyecto de acometidas. ___________________________________ 10

Artículo 10. Urbanizaciones y Unidades de Ejecución. _____________________________ 12

Artículo 11. Construcción, uso y mantenimiento de acometidas. _____________________ 13

Artículo 12. Inspección de acometidas. _________________________________________ 13

REDES INTERIORES DE EVACUACIÓN________________________________ 13

Artículo 13. Separación de aguas residuales y pluviales. ___________________________ 13

Artículo 14. Separación de aguas de plantas bajo rasante. _________________________ 13

Artículo 15. Separación de aguas de proceso. ___________________________________ 14

Artículo 16. Arquetas o registros de efluentes. ___________________________________ 14

PERMISO DE CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO. _________________ 14

Artículo 17. Permiso de conexión. _____________________________________________ 14

Artículo 18. Documentación requerida para el permiso de conexión. __________________ 15

TÍTULO III.

VERTIDOS A LA RED DE SANEAMIENTO ___________________________ 15

CONDICIONES DE LOS VERTIDOS. ___________________________________ 15

Artículo 19. Clasificación de las aguas residuales. ________________________________ 15

Artículo 20. Tipos de usuarios.________________________________________________ 16

Artículo 21. Vertidos de aguas residuales domésticas. _____________________________ 16

Artículo 22. Vertidos prohibidos y vertidos tolerados. ______________________________ 17

Artículo 23. Vertidos accidentales._____________________________________________ 17

Artículo 24. Descargas de limpiezas y desobstrucciones.___________________________ 17

Artículo 25. Vertido de cisternas. ______________________________________________ 18

Artículo 26. Asociación de usuarios. ___________________________________________ 18

Artículo 27. Actuaciones no permitidas._________________________________________ 18

AFOROS Y MEDICION DEL CAUDAL __________________________________ 18

Artículo 28. Medición de Caudales ____________________________________________ 18

Artículo 29. Control de Caudales. _____________________________________________ 19

AUTORIZACIONES DE VERTIDO _____________________________________ 19

Artículo 30. Vertidos sujetos a autorización. _____________________________________ 19

Artículo 31. Solicitud de la autorización. ________________________________________ 19

Artículo 32. Autorización de vertido. ___________________________________________ 20

Artículo 33. Desistimiento. ___________________________________________________ 20

Artículo 34. Denegación de la Autorización. _____________________________________ 20

Artículo 35. Modificación de la Autorización. _____________________________________ 21

Artículo 36. Suspensión de la Autorización. _____________________________________ 21

Página 1

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

3/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

371

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Artículo 37. Extinción de la Autorización.________________________________________ 22

TÍTULO IV.

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD Y DISCIPLINARIO _____ 22

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL _______________________________ 22

Artículo 38. Objeto de la inspección, vigilancia y control. ___________________________ 22

Artículo 39. Funciones de la inspección, vigilancia y control. ________________________ 23

Artículo 40. Servicios de inspección. ___________________________________________ 23

Artículo 41. Acta de Inspección._______________________________________________ 24

Artículo 42. Autocontrol._____________________________________________________ 24

Artículo 43. Telecontrol de vertidos.____________________________________________ 24

Artículo 44. Obligaciones del titular de la instalación. ______________________________ 25

MUESTREO Y ANÁLISIS DE LOS VERTIDOS ___________________________ 25

Artículo 45. Muestreo. ______________________________________________________ 25

Artículo 46. Muestras y métodos analíticos. _____________________________________ 26

INFRACCIONES ___________________________________________________ 27

Artículo 47. Infracciones administrativas. _______________________________________ 27

Artículo 48. Infracciones leves. _______________________________________________ 27

Artículo 49. Infracciones graves. ______________________________________________ 28

Artículo 50. Infracciones muy graves. __________________________________________ 28

Artículo 51. Acta de infracción y expediente sancionador. __________________________ 29

Artículo 52. Personas responsables. ___________________________________________ 29

SANCIONES ______________________________________________________ 30

Artículo 53. Graduación de las sanciones. ______________________________________ 30

Artículo 54. Cuantía de las sanciones.__________________________________________ 30

Artículo 55. Concurrencia de sanciones. ________________________________________ 30

Artículo 56. Procedimiento. __________________________________________________ 30

Artículo 57. Órgano Competente. _____________________________________________ 30

Artículo 58. Medidas cautelares y excepcionales._________________________________ 31

Artículo 59. Sanciones por perjuicios higiénico-sanitarios o riesgos para la salud. _______ 31

Artículo 60. Denuncias a la Administración competente.____________________________ 31

Artículo 61. Reparación del daño e indemnizaciones.______________________________ 31

Artículo 62. Vía de apremio.__________________________________________________ 32

DISPOSICIONES TRANSITORIA Y FINALES ______________________________________ 33

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA ____________________________________________ 33

DISPOSICIONES FINALES ____________________________________________________ 33

ANEXOS

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 6

Anexo 7

Anexo 8

Anexo 9

34

DEFINICIONES ____________________________________________________ 34

VERTIDOS PROHIBIDOS____________________________________________ 35

VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS ___________________________________ 39

ACTIVIDADES SUJETAS A AUTORIZACIÓN DE VERTIDO ________________ 40

SOLICITUD DE PERMISO DE CONEXIÓN ______________________________ 42

SOLICITUD DE VERTIDO (Por cada punto de acometida) ________________ 43

MÉTODOS ANALÍTICOS ____________________________________________ 46

MODELO DE ACTAS DE INFRACCIÓN DE OBRAS.______________________ 47

MODELO DE ACTAS DE INFRACCIÓN DE VERTIDOS. ___________________ 49

Anexo 10 MODELO DE ACTAS DE INSPECCIÓN DE OBRAS ______________________ 51

Anexo 11 MODELO DE ACTAS DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS ___________________ 53

Anexo 12 MODELO DE ETIQUETADO DE MUESTRAS____________________________ 55

Anexo 13 FACTOR F________________________________________________________ 56

Página 2

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

4/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

372

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

PREÁMBULO

Los artículos 137 y 140 de la Constitución Española reconocen la autonomía de los

municipios para la gestión de sus intereses.

Los artículos 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local, (en adelante, LBRL) y 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, atribuyen a los municipios la

potestad reglamentaria. En virtud de esta facultad, las entidades locales tienen capacidad

para desarrollar, dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las leyes estatales

o autonómicas, pudiendo dictar disposiciones administrativas de carácter general y de rango

inferior a ley, sin que, en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos

contrarios a las leyes.

El artículo 25.2 c) de la LBRL prevé como competencia propia municipal el abastecimiento

de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

La Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, modificada por la 98/15/CEE de 27 de febrero,

relativas al tratamiento de las aguas residuales urbanas, señala la necesidad de que los

vertidos de aguas residuales industriales que sean incorporados al sistema de saneamiento

y depuración de aguas residuales urbanas, sufran un tratamiento previo para garantizar,

principalmente, que no tengan efectos nocivos sobre las personas y el medio ambiente, y

que no deterioren la infraestructura de saneamiento y depuración. Esta Directiva ha sido

transpuesta a la normativa española por el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre,

por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas,

el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, que lo desarrolla, y el Real Decreto 2116/1998,

de 2 de octubre, que modifica el anterior.

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de

aguas (Directiva Marco del Agua); la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril de 2004, sobre

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños

medioambientales; la Directiva 2008/99/CE, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la

protección del medio ambiente mediante el Derecho penal; la Ley 26/2007, de 26 de octubre,

de Responsabilidad Medioambiental; la Ley de Aguas, aprobada por Real DecretoLegislativo

1/2001, de 20 de julio, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986), que la

desarrolla, y el Real Decreto 606/2003, que modifica a este último y que transpone

parcialmente la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) a la legislación española, tienen por

Página 3

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

5/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

373

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

objeto establecer un marco de protección del medio ambiente y de las aguas, recogiendo

medidas específicas de reducción de los vertidos.

La Ley 12/1990, de 26 de julio, de aguas de Canarias, establece como Dominio Público

Hidráulico al conjunto de redes de saneamiento de los distintos municipios y establece las

sustancias y los valores límite de las mismas que pueden tolerarse en las redes, delegando

en los municipios las labores de policía y vigilancia y otorgando a dichas administraciones

locales la capacidad de adoptar ordenanzas que apoyen o complementen los valores

tolerables expresados en dicha ley, siendo susceptible de adoptar valores más restrictivos en

su caso.

En la actualidad, el municipio de Las Palmas de Gran Canaria no cuenta con ordenanza que

regule el servicio de saneamiento y vertidos a las redes públicas de alcantarillado.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presta el servicio de

evacuación y depuración de las aguas residuales y pluviales, de forma indirecta, a través de

sociedad anónima de economía mixta, Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas de Gran

Canaria, S.A., en adelante EMALSA, de acuerdo con lo establecido en la Ley Reguladora de

las Bases del Régimen Local, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y la

Legislación Mercantil, y se efectúa en virtud del contrato administrativo para los servicios

concesionados de Saneamiento y Depuración perfeccionados entre este Ayuntamiento y

EMALSA, en vigor desde el 16 de febrero de 1998 y complementario o aclaratorio de 10 de

noviembre del mismo año, mediante el que se rigen las condiciones de prestación de ambos

servicios concesionados de saneamiento y depuración y cuyas condiciones económicas y

técnicas se expresan en el Informe Propuesta de los servicios municipales de saneamiento

y depuración de Las Palmas de Gran Canaria (IP -97) como pliego técnico en la prestación

de ambas.

Por lo tanto, actualmente corresponde a EMALSA la gestión del saneamiento integral del

municipio de Las Palmas de Gran Canaria, la gestión de los vertidos de aguas residuales a

las redes públicas de alcantarillado, el transporte de aquéllas a las estaciones depuradoras,

su depuración y el vertido, en su caso, en las condiciones exigidas por la legislación vigente

y en el ámbito de sus competencias.

La fórmula de retribución expresada en los contratos inicial y aclaratorio, fundamenta los

ingresos y por tanto la única vía de ejecución del servicio de depuración mediante la

implementación de una tasa de depuración incluida en el recibo del agua que los abonados

reciben bimestralmente, de manera que se establece un único tipo de abonado,

catalogándose como tal el total de los mismos como domésticos.

Página 4

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

6/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

374

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Sin embargo, es conocida la problemática que dicho modelo suscita, al existir en la red de

saneamiento afluentes y vertidos que distan de las condiciones de aguas domésticas y que

son aportadas por industrias, explotaciones hosteleras y hoteleras, gestores privados de

abastecimiento que, sin recibir agua de la empresa mixta y, por lo tanto, no estar sujetos a

tasa, reciben este servicio de manera gratuita.

La incorporación de contaminantes emergentes en los últimos años, así como una mejor

comprensión de los procesos de depuración y efectividad de los mismos, requieren no sólo

determinar y clasificar los orígenes de los vertidos a la red para su posterior tratamiento, sino

determinar y cuantificar la carga contaminante a la que se debe dar tratamiento en las

distintas EDARS del municipio a fin de cumplir con los preceptos marcados por la Directiva

Marco del Agua, que obliga al cobro de manera proporcional a la actividad contaminante y

que actualmente no está sujeta a canon en muchos casos.

Por otro lado, la infiltración salina en red que se viene soportando en zonas bajas de la ciudad

y que tiene distintos orígenes, desde intrusiones salinas procedentes de otras redes de

saneamiento, como de los distintos agotamientos del nivel freático producidos por alivio de

sótanos o excavaciones de edificios en construcción en zona compatible con la carrera

intermareal, produce ineficiencia por elevada conductividad en los reactores biológicos

mermando la capacidad de los mismos o imposibilitando la depuración.

El instrumento eficaz para resolver la problemática descrita es una norma reglamentaria que

regule los distintos aspectos del servicio público de saneamiento y sirva de apoyo a la entidad

concesionaria que gestiona el saneamiento integral del municipio de Las Palmas de Gran

Canaria, de manera que contribuya a mejorar la calidad de los vertidos a la red de

saneamientomunicipal y el control de los afluentes, incorporar y regular usuarios actualmente

fuera del Ciclo Integral del Agua, mejorar la calidad de las aguas regeneradas, la reutilización

y la economía circular, así como implementar criterios de sostenibilidad de la Directiva Marco

del Agua y Agenda 2023.

La elaboración y aprobación de la nueva ordenanza responde también al principio de

eficiencia, puesto que una vez que la norma esté en vigor y comience a cumplir objetivos,

contribuirá a reducir vertidos que entorpezcan el correcto funcionamiento de la red de

saneamiento y de las instalaciones de depuración y favorecerá que las cargas económicas

derivadas de la explotación del sistema sean soportadas en razón directa a los caudales

vertidos y a la toxicidad, agresividad y concentración de sus contaminantes, dando respuesta

a numerosas cuestiones prácticas que podrán solventarse con mayor agilidad y permitiendo

así optimizar los recursos empleados en la gestión de dicho servicio público de saneamiento

Página 5

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

7/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

375

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

y depuración.

Además, se da cumplimiento, a su vez, al principio de proporcionalidad, en la medida en que

estamos ante una competencia propia municipal en la que el municipio, por tanto, ha de poder

intervenir y regular con detalle los aspectos más relevantes de este servicio público a través

de norma reglamentaria, lo cual guarda estrecha relación con la necesidad de aportar mayor

seguridad jurídica.

La nueva ordenanza tiene como objeto la regulación de las condiciones a las que deberán

adecuarse las conexiones a la red de alcantarillado y los vertidos de aguas residuales

procedentes de las instalaciones domésticas e industriales en el término municipal de Las

Palmas de Gran Canaria, con el propósito de proteger los recursos hidráulicos, preservar el

medio ambiente, velar por la salud de los ciudadanos y de los trabajadores de los servicios

correspondientes, así como asegurar la mejor conservación de las infraestructuras de

saneamiento, de manera que su regulación proporcione una mayor transparencia y

seguridad jurídica tanto a los usuarios como a la entidad concesionaria y al propio

Ayuntamiento.

Asimismo, se satisface el principio de transparencia, al haberse efectuado las

correspondientes consultas previas a efectos de que cualquier sujeto u organización

potencialmente afectado por la norma pueda expresar su opinión al respecto. De igual

manera, se cumple con la correspondiente información pública al proyecto de ordenanza, en

la medida en que la misma puede afectar a los derechos e intereses legítimos de las

personas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran

Canaria dicta la presente Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Saneamiento y

Vertidos, que queda estructurada en los cuatro título siguientes: el Primero, Disposiciones

Generales; el Segundo, Acometidas y Redes Interiores de Saneamiento; el Tercero, Vertidos

a la Red de Saneamiento; el Cuarto, Régimen de Protección de la Legalidad y Disciplinario;

y se completa con una Disposición Transitoria, dos Disposiciones Finales y trece Anexos.

Página 6

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

8/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

376

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

TÍTULO I.

Marco Legal.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.

El artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen

Local, establece que los municipios ejercerán competencias en materia de alcantarillado,

tratamiento de aguas residuales y de protección del medio ambiente, entre otras.

La potestad reglamentaria de los Entes Locales se encuentra reconocida implícitamente

en el artículo 137 de la Constitución, al dotarlos de autonomía para la gestión de sus

intereses propios, lo que tiene reflejo en el artículo 4. 1. a) de la citada Ley 7/1985, de 2

de abril, así como en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia

de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, cuyo

artículo 55 dispone que “en la esfera de su competencia, las Entidades locales podrán

aprobar Ordenanzas y Reglamentos, y los Alcaldes dictar Bandos”, potestad normativa a

la que se refiere también el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,

aprobado mediante Decreto de 17 de junio de 1955, en sus artículos 5, 7, 11, 17, 32 y 33.

La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, el Real Decreto 1620/2007, de 7

de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas

depuradas, y el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, que deroga, en cuanto se oponga

y con efectos desde el 26 de junio de 2023, el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre,

establecen distintas disposiciones que conciernen a la calidad de las aguas y a los

vertidos, así como a los servicios de saneamiento y de depuración, a los que igualmente

se refieren algunos preceptos del Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de Dominio Público Hidráulico de Canarias, así como el Decreto 174/1994,

de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la

Protección del Dominio Público Hidráulico de Canarias, vigente en todo lo que no haya

sido modificado por el anterior, y también el Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por el que

se aprueba el Reglamento por el que se regulan las instalaciones interiores de suministro

de agua y de evacuación de aguas en los edificios.

El Decreto 370/2023, de 18 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan

Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, tercer ciclo

(2021/2027), donde se establecen los valores límites para el vertido a la redes de

saneamiento, y la necesidad de comunicar previamente al Consejo Insular del Agua de

Gran Canaria la superación de éstos, con independencia de la autorización concedida por

el Ayuntamiento titular o el particular propietario para ejecutar las obras de conexión.

Artículo 2.

Objeto.

Esta Ordenanza tiene como objeto la regulación de las condiciones a las que deberán

adecuarse las conexiones a la red de alcantarillado y los vertidos de aguas residuales

procedentes de las instalaciones domésticas e industriales en el término municipal de Las

Palmas de Gran Canaria, con el propósito de proteger los recursos hidráulicos, preservar

el medio ambiente, velar por la salud de los ciudadanos y de los trabajadores de los

servicios correspondientes, así como asegurar la mejor conservación de las

infraestructuras de saneamiento, evitando los siguientes efectos negativos:

a) Agresiones a la integridad física de las canalizaciones e instalaciones de la red

de alcantarillado, colectores y emisarios del sistema de saneamiento, así como a

las instalaciones de depuración.

Página 7

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

9/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

377

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

b) Impedimentos a la función evacuadora de las canalizaciones por reducción, en

cualquier forma, de las capacidades de evacuación para las que fueron

proyectadas.

c) Impedimentos o dificultades a las funciones de mantenimiento ordinario de las

canalizaciones e instalaciones de la red de saneamiento e instalaciones de

depuración, por creación de condiciones de peligrosidad o toxicidad para el

personal encargado de llevar a la práctica dichas funciones.

d) Anulación o reducción de la eficacia de los procesos u operaciones de depuración

de las aguas residuales y de obtención de subproductos en las estaciones

depuradoras.

e) Dificultades de cualquier tipo en el retorno de los efluentes al medio receptor o en

el aprovechamiento de las aguas depuradas o los subproductos obtenidos en los

procesos de depuración.

Artículo 3.

Ámbito de aplicación.

1

. Las normas contenidas en la presente Ordenanza, dirigidas a regular las conexiones a

la red de saneamiento y la calidad y condiciones de descarga de cualquier vertido

líquido a la misma o a las instalaciones de saneamiento y depuración, son de aplicación

a toda edificación, establecimiento o explotación ubicada dentro del término municipal

de Las Palmas de Gran Canaria, cualquiera que sea el uso a que se destine, así como

a aquellas conexiones de otros entes administrativos o entidades poblacionales extra

municipales que viertan al sistema de saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria. A

este respecto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria realizará los convenios

oportunos con estas entidades, de acuerdo con las directrices de la presente

Ordenanza.

2

. Los convenios que a tal efecto se suscriban, deberán recoger, en todo caso, el alcance

preciso de los servicios y del ámbito de aplicación territorial a que éstos se extiendan;

las condiciones que rijan las relaciones entre EMALSA (Entidad Gestora del Servicio),

las entidades implicadas en el convenio y los sujetos beneficiarios del servicio, incluido

el régimen económico y de facturación; así como, en su caso, la adscripción al servicio

de las infraestructuras de titularidad del ente administrativo o entidad extra municipal

de que se trate.

3

. Se excluyen del ámbito de aplicación de la presente norma los vertidos radiactivos,

regulados por su legislación específica, y cuyo control es competencia del Consejo de

Seguridad Nuclear.

Artículo 4.

Competencia.

1. La determinación del Centro Gestor de Aguas municipal se efectuará de conformidad

con la organización de los servicios administrativos y el régimen de delegación de

competencias que se establezca a través de los decretos de Alcaldía y de los acuerdos

de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Por defecto,

el Servicio con competencia en materia de aguas asumirá sus funciones.

2

. La presente Ordenanza determinará las competencias que, en relación con la conexión

y vertido a la red de saneamiento, corresponda desempeñar al Centro Gestor de Aguas

y a la Entidad Gestora del Servicio.

Artículo 5.

Titularidad de las infraestructuras.

1. Son propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria las redes e

Página 8

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

10/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

378

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

infraestructuras necesarias para la prestación del servicio de saneamiento y las que

para tal fin se adscriban al mismo en el futuro.

2

. En todo caso, los bienes afectos al servicio deben quedar reflejados en inventario

administrativo e inscribirse en el Registro de la Propiedad. La incorporación de los

bienes afectos a la gestión de EMALSA se llevará a cabo mediante las

correspondientes actas de recepción.

TÍTULO II.

ACOMETIDAS Y REDES INTERIORES

ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO

Sistema de evacuación.

Artículo 6.

1. Todas las edificaciones dispondrán de un sistema de evacuación de aguas residuales

y pluviales.

2

. Todas las instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales deberán

conectar obligatoriamente con la red municipal de saneamiento, a través de la

correspondiente acometida, debiendo cumplir para ello los requisitos reglamentarios

pertinentes.

3

. Excepcionalmente, y a los únicos efectos de mantener en condiciones adecuadas de

salubridad las edificaciones, terrenos, usos e instalaciones, podrá autorizarse, cuando

la red de saneamiento se encuentre a una distancia superior a 100 m de la edificación,

medida desde el punto más próximo de la linde de la parcela a la red de alcantarillado

más cercana, o la conexión a la misma resulte inviable o, a criterio del Centro Gestor

de Aguas, y previo informe de la Entidad Gestora del Servicio, tenga un coste

desproporcionado debido a obstáculos naturales, cruce con vías de comunicación o

servicios públicos, un sistema de depuración autónomo que asegure el tratamiento y la

eliminación de las aguas cumpliendo las condiciones de la normativa vigente.

En estos casos, se seguirán los siguientes criterios:

a) El propietario deberá proponer la construcción de una instalación, ajustándose a

la normativa vigente, y que cuente con la expresa autorización de todos los

organismos competentes.

b) Dicha instalación deberá ser clausurada en el momento en que dejen de concurrir

las circunstancias previstas en el apartado 3 del presente artículo.

c) Tanto el coste de dichas obras como el mantenimiento de las correspondientes

instalaciones en correcto estado de limpieza, conservación y funcionamiento será

de exclusiva responsabilidad de los titulares de los terrenos, edificios o

instalaciones a los que aquellos den servicio.

4

. Ningún inmueble, oficina o vivienda podrá considerarse legalmente habitable ni apto

para su uso hasta que no disponga de instalaciones para la evacuación de aguas

residuales y pluviales, en las condiciones que se establecen en la presente Ordenanza.

Artículo 7.

Acometidas individuales y compartidas.

1. No se autoriza la construcción de más de una acometida por finca, salvo casos

excepcionales, tras informe favorable de los servicios técnicos municipales del Centro

Gestor de Aguas, previo informe de la Entidad Gestora del Servicio.

Página 9

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

11/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

379

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

2. Cada finca deberá tener su red de desagüe, con acometida independiente a la red

municipal, no permitiéndose el establecimiento de servidumbres de una finca a otra,

aunque las contiguas fueran del mismo dueño.

3

. Podrá, no obstante, autorizarse una sola acometida para varios edificios que

constituyan un conjunto urbanístico, siempre que no suponga un peligro para el

desagüe y, además, se den las siguientes condiciones:

a) Exista una red horizontal interior de saneamiento común a varias fincas, y

discurra en su totalidad por zonas comunes o espacios no edificados.

b) Se constituya una comunidad de propietarios para la conservación y

mantenimiento de dicha red, figurando los coeficientes correspondientes de

participación de cada finca.

c) Figure expresamente en la escritura de propiedad de cada vivienda, la

existencia de estos servicios comunes, con los coeficientes que les

correspondan.

4. El saneamiento de viviendas unifamiliares adosadas y pareadas se realizará bajo lo

preceptuado en el punto 2 del presente artículo.

Artículo 8.

Punto de acometida.

1. El punto de acometida de una finca a la red de saneamiento municipal será informado

por la Entidad Gestora y aprobado por los servicios técnicos municipales del Centro

Gestor de Aguas, en función de las infraestructuras y necesidades de planificación

urbanística existentes.

2

. El punto de acometida, o punto de la red donde se efectuará el entronque de la tubería

de acometida con la red municipal, corresponderá, en general, con el pozo de registro

más cercano del colector correspondiente.

3

. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá modificar a su costa, y previo

conocimiento de las propiedades afectadas, las acometidas recogidas por un colector

existente, para conectarlas a otro o modificar sus condiciones constructivas, si las

necesidades urbanísticas así lo exigieran.

Artículo 9.

Diseño y proyecto de acometidas.

Para el diseño y construcción de acometidas domiciliarias, regirán los siguientes criterios:

1. Separación de aguas pluviales

Si en la zona donde se ubique la vivienda se dispusiera de red de saneamiento

separativo, se establecerán dos acometidas independientes: una para las aguas

pluviales y otra para las aguas residuales.

2. Registro de acometida

a) El dispositivo o dispositivos de registro principal de la finca estarán enclavados,

siempre, en espacio público, en el exterior de la misma, con la máxima proximidad

a la línea de fachada, y, en todo caso, deberán tener carácter comunitario en la

finca, a los efectos de titularidad.

b) La profundidad máxima de este registro será de 1 m, salvo que éste sea visitable.

3. Tubería de acometida

Página 10

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

12/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

380

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

a) La tubería de acometida o albañal conectará el registro de acometida con la red

de saneamiento en el punto de acometida.

b) Su diámetro nominal será como mínimo de veinticinco centímetros.

c) Su pendiente será uniforme de dos centímetros por metro (2%) como mínimo, y

de cuatro centímetros por metro (4 %) como máximo.

4. Sifón general y tubería de ventilación

Para proteger los edificios de gases o animales que puedan circular a través de la

acometida, se adoptarán las siguientes medidas:

a) Se instalará un sifón general para cada edificio dentro del mismo.

b) Se dispondrá de subsistemas de ventilación, tal y como viene definidos en el

Código Técnico de la Edificación.

5. Elementos normalizados

La forma, características técnicas y dimensiones de los elementos constructivos que

componen las acometidas domiciliarias serán los establecidos en las especificaciones

técnicas normalizadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

6. Acometidas existentes

Cuando una parcela vaya a ser objeto de nueva edificación o de remodelación y ello

conlleve la modificación de las características de evacuación, se realizará acometida

nueva, aunque disponga de conexión a la red de alcantarillado. Los gastos que tengan

que hacerse en virtud de la demanda serán por cuenta del usuario.

7. Prolongación de la red de saneamiento

1

. Cuando sea necesario prolongar la red de saneamiento para permitir la conexión de

una acometida, dicha prolongación se llevará a efecto a cargo del solicitante, según

las especificaciones técnicas normalizadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de

Gran Canaria, pasando a propiedad municipal al finalizar la ejecución de la misma.

2. A efectos de aplicación de esta Ordenanza, se considera la necesidad de realizar

ampliaciones de la red de saneamiento existente, en los siguientes casos:

a) Cuando no exista red de saneamiento en la margen del inmueble.

b) Cuando la distancia hasta el punto de acometida sea superior a 12 m, y como

máximo 100 m.

c) Cuando, existiendo red de saneamiento en vía pública colindante con el

inmueble, la red no tenga capacidad de evacuación disponible, a sección

llena, de al menos el doble del caudal que se pretende introducir.

3

4

. Las obras de ampliación se ejecutarán, con carácter general, por la Entidad

Gestora, pudiendo realizarse por contratista suficientemente calificado, si bien y

en todo caso éste no podrá realizar el entronque a la red de saneamiento.

. Todas las obras de nuevas redes o conexiones a la red existente deberán obtener

las correspondientes autorizaciones y licencias, vigilándose su ejecución por los

Servicios Técnicos Municipales o la Entidad Gestora, no autorizándose la puesta

en servicio hasta su recepción.

Página 11

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

13/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

381

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

5. Las prolongaciones de las redes deberán discurrir, con carácter general, por terrenos

de dominio público. En aquellas partes de red que se ubiquen excepcionalmente en

terrenos privados, los propietarios de los terrenos afectados por el paso de la tubería

pondrán a disposición del Ayuntamiento una franja de tres metros de ancho a lo largo

del recorrido de la red, sin que puedan obstaculizar, por ningún medio, el acceso al

personal o maquinaria para reparación e inspección por parte de los Servicios

Técnicos Municipales o la Entidad Gestora.

6

. En los casos en que el solicitante de la prolongación de red no fuese propietario de

los terrenos por donde tenga que discurrir la instalación, y no existiese otra

alternativa, aquél podrá convenir con el propietario la adquisición del terreno

necesario o constituir una servidumbre de acueducto para el establecimiento de la

prolongación de red, inscribiéndola en el Registro de la Propiedad.

7

. Dada la propiedad municipal de las ampliaciones de red, el Ayuntamiento de Las

Palmas de Gran Canaria tendrá plena libertad para conectar a estas instalaciones

las acometidas existentes en la zona ampliada.

Artículo 10. Urbanizaciones y Unidades de Ejecución.

1

. Las instalaciones de redes de saneamiento propias de urbanizaciones, nuevas calles o

unidades de ejecución, serán ejecutadas a cargo del promotor, conforme el

correspondiente proyecto técnico necesariamente aprobado por el Ayuntamiento,

requiriendo a través de sus servicios técnicos a la Entidad Gestora cuantos informes

consideren oportunos.

2

. A los efectos de esta Ordenanza, se entenderá por urbanización y unidades de

ejecución aquellos terrenos sobre los que la actuación urbanística exija la creación,

modificación o ampliación de la infraestructura viaria y de servicios, tanto si las obras

se realizan para conexión entre las distintas parcelas o solares en los que se divida el

terreno, como si se ejecutan para unir la urbanización o polígono con otra zona ya

urbanizada con servicios.

3

. La Entidad Gestora, con la conformidad de los Servicios Técnicos Municipales o a

requerimiento de éstos, podrá exigir, tanto durante el desenvolvimiento de las obras

como en su recepción o puesta en servicio, las pruebas y ensayos que estime

convenientes, con el fin de garantizar la idoneidad de la ejecución y el cumplimiento de

las especificaciones de calidad que afecten a los materiales previstos en el proyecto,

siendo los gastos derivados de tales pruebas a cargo del promotor o propietario de la

urbanización.

4

. El enlace de las redes interiores con las conducciones exteriores que forman la red

pública de saneamiento, así como las modificaciones o eventuales refuerzos de las

mismas que se hubieran de efectuar en ellas como consecuencias de las nuevas

demandas impuestas por la urbanización, quedarán perfectamente delimitadas en el

proyecto previo y serán ejecutadas a cargo del promotor o propietario de la

urbanización.

5

. Una vez finalizadas las instalaciones, serán verificadas por los Servicios Técnicos

Municipales o por la Entidad Gestora. Si la inspección la realiza la Entidad Gestora,

ésta comprobará que las instalaciones se ajusten a la reglamentación técnica vigente

y, si los encontrara conforme, informará a los Servicios Técnicos Municipales para la

aceptación de la propiedad de las instalaciones, sus servidumbres de paso y usos de

la urbanización que pasen a dominio público, asumiendo la gestión y mantenimiento de

los servicios de saneamiento una vez que le sea ordenado por el Ayuntamiento.

Página 12

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

14/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

382

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Artículo 11. Construcción, uso y mantenimiento de acometidas.

1

. Con carácter general, las acometidas serán construidas por la Entidad Gestora, a cargo

del solicitante, de acuerdo con el cuadro de precios aprobado por el Ayuntamiento de

Las Palmas de Gran Canaria.

2. Es obligación de los propietarios de los inmuebles hacer un buen uso de las acometidas

de alcantarillado con objeto de no perjudicar su normal funcionamiento.

3

. Si por incumplimiento de esta obligación se produjera una rotura con repercusión o no

en la vía pública y peligro de insalubridad, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran

Canaria podrá actuar en ejecución subsidiaria.

4. Es responsabilidad de la Entidad Gestora del Servicio el mantenimiento y conservación

de las acometidas.

Artículo 12. Inspección de acometidas.

Sin perjuicio de las inspecciones que se lleven a cabo por los servicios municipales

competentes, cuando un usuario de la red de saneamiento municipal denuncie la

existencia de incidencias supuestamente relacionadas con la red o con su acometida

particular, el personal técnico de la Entidad Gestora del Servicio llevará a cabo la

inspección que proceda.

REDES INTERIORES DE EVACUACIÓN

Artículo 13. Separación de aguas residuales y pluviales.

1

. Conforme al Código Técnico de la Edificación se establecerán dos redes de

saneamiento interior completamente independientes: una para la evacuación de las

aguas pluviales y otra para la de las aguas residuales. Estas redes se conectarán cada

una a su correspondiente registro de acometida domiciliaria si en la zona donde se

ubica el edifico se dispusiese de saneamiento separativo.

2

. Además, deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles

inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente

en sistemas mixtos (doble clapeta con cierre manual), dispuestas en lugares de fácil

acceso para su registro y mantenimiento.

Artículo 14. Separación de aguas de plantas bajo rasante.

1

2

3

4

. Se conectarán directamente - por gravedad - a la red de saneamiento, a través de la

acometida domiciliaria, la totalidad de los desagües de las plantas de un edificio que se

encuentren a cota igual o superior a la de la rasante de la vía por la que se desarrolla

dicha acometida.

. Será obligatorio el bombeo a la red de saneamiento interior de las aguas residuales de

las plantas sótano o semisótano, es decir, aquéllas cuya cota de solera sea inferior a la

de la rasante de la vía por la que se desarrolla la acometida, previa acumulación en

depósitos adecuados.

. En la memoria y planos que acompañen a la solicitud de licencia de la edificación, se

detallará la disposición especial que haya de adoptarse para la elevación de las aguas

que, en todo caso, deberá disponer de dispositivo antirretorno y alcanzar una cota

mínima de 1 m sobre la de la rasante de la referida vía.

. En ningún caso podrá exigirse responsabilidad al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran

Página 13

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

15/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

383

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Canaria, ni a la Entidad Gestora del Servicio, por el hecho de que las aguas circulantes

por la red pública de saneamiento pudieran penetrar a los edificios a través de las

acometidas particulares.

Artículo 15. Separación de aguas de proceso.

1

. Las industrias de nueva implantación, las ya existentes, así como las que efectúen

modificaciones en los locales, deberán disponer, además de la red o redes de

saneamiento (fecales y pluviales), otra independiente para las aguas de proceso, de

forma que estas últimas puedan ser tratadas separadamente, si fuera necesario.

2

. En el diseño de la red interior de las aguas de proceso, se instalarán válvulas o

depósitos de retención que permitan evitar, en caso de derrame accidental, la llegada

de los productos vertidos a la red de saneamiento municipal.

Artículo 16. Arquetas o registros de efluentes.

1

. Las instalaciones que efectúen vertidos de aguas residuales que requieran

autorización, según lo dispuesto en el Artículo 30, dispondrán, para la toma de muestras

y mediciones de caudales u otros parámetros, de una arqueta o pozo de registro de

efluentes, ubicada en el exterior o de libre acceso desde el exterior de la parcela,

situada aguas abajo del último vertido, y de tal forma que el flujo del efluente no pueda

variarse. Este dispositivo de control responderá, en cada caso, a uno de los modelos

normalizados según especificaciones técnicas al efecto establecidas por el

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

2

. En aquellos casos en los que se justifique la imposibilidad de construcción del modelo

normalizado, el titular del vertido podrá redactar un proyecto detallado de otro tipo de

arqueta o pozo, que deberá ser presentado dentro de la solicitud de autorización de

vertido. En todo caso, la solución que se proponga deberá respetar el principio de

accesibilidad al dispositivo.

3

. En el caso de que el usuario no esté conectado a la red de abastecimiento pública o

que, aun estándolo, disponga de fuentes de suministro concurrentes, el Ayuntamiento

de Las Palmas de Gran Canaria exigirá al usuario la realización de la arqueta o registro

que permita una medición del caudal de los efluentes.

4

. Las instalaciones que viertan aguas residuales a la red de saneamiento deberán

conservarse en perfecto estado físico y de funcionamiento, tanto la arqueta o registro

de efluentes como todos los equipos de medición, muestreo y control, necesarios para

realizar la vigilancia de la cantidad y calidad de sus efluentes, siendo responsables de

ello los titulares de la instalación.

PERMISO DE CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO.

Artículo 17. Permiso de conexión.

1

. Se define en la presente Ordenanza el permiso de conexión a la red de municipal de

saneamiento, como la autorización municipal para ejecutar las obras necesarias para

la construcción de acometidas particulares que unan las redes interiores de los edificios

con la red municipal de saneamiento.

2. En todo caso, el permiso de conexión se solicitará en las oficinas de la Entidad Gestora

del Servicio.

3. Este permiso se concederá normalmente unido a la licencia de obra de la edificación,

establecimiento o explotación. No obstante, en los casos en que el permiso de conexión

Página 14

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

16/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

384

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

se solicite al margen de una licencia de obra, se concederá por el Centro Gestor de

Aguas previo informe de la Entidad Gestora del Servicio, entendiéndose concedido por

silencio administrativo una vez transcurrido 30 días hábiles, salvo que sea necesario la

correspondiente autorización de vertido, en cuyo caso se tramitará conjuntamente con

la misma.

Artículo 18. Documentación requerida para el permiso de conexión.

El solicitante del permiso de conexión aportará la documentación del Anexo 5

debidamente cumplimentada.

TÍTULO III.

VERTIDOS A LA RED DE SANEAMIENTO

CONDICIONES DE LOS VERTIDOS.

Artículo 19. Clasificación de las aguas residuales.

1. Aguas residuales domésticas

Se consideran aguas residuales domésticas las generadas como consecuencia de la

actividad diaria de los individuos que constituyen una población. Para tener la

consideración de domésticas, la calidad tipo de dichas aguas se ajustará a los siguientes

parámetros:

pH: de 6 a 9,5 unidades de pH

DBO5 < 350 mg/l de O2

DQO < 700 mg/l de O2

DQO/DBO5 < 2

SS < 320 mg/l

NTK < 30 mg/l

PT < 14 mg/l

Aceites y grasas < 100 mg/l

Temperatura < 30º C

A estas aguas no deben haberse incorporado sustancias incluidas en el Anexo 1, ni las

incluidas en el Anexo 1, en cantidades significativas.

2. Aguas residuales no domésticas:

a. Aguas residuales asimilables a domesticas: Los efluentes que, aun procediendo de

establecimientos industriales o comerciales, u otro tipo de uso, cumplan con los

requisitos de calidad fijados en el apartado 1 del presente artículo, se considerarán

asimilables a aguas residuales domésticas a los efectos previstos en la presente

Ordenanza.

b. Aguas residuales no asimilables a domésticas: Las aguas residuales que no

cumplan con las condiciones de las aguas residuales domésticas tendrán la

consideración de aguas residuales industriales, cuya procedencia, en general, son

los procesos propios de la actividad de instalaciones industriales o de servicios que

Página 15

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

17/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

385

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

utilizan el sistema integral de saneamiento para la evacuación de sus efluentes.

Artículo 20. Tipos de usuarios.

Para la aplicación de las ordenanzas correspondientes de saneamiento (alcantarillado y

depuración), se definen los siguientes tipos de usuarios, en función del tipo de agua que

se vierta:

Domésticos: Son aquéllos en los que el agua se utiliza exclusivamente para atender las

necesidades primarias de la vida.

Se aplicará esta modalidad exclusivamente a locales destinados a vivienda, siempre que

en ellos no se realice actividad industrial, comercial o profesional de ningún tipo. Quedan

igualmente excluidos los locales destinados a cocheras, aun cuando sean de uso particular

y para un solo vehículo, cuando aquéllos sean independientes de la vivienda.

Asimilados a domésticos: aquellos usuarios que por su actividad no se definen como

domésticos, si bien su vertido es asimilable al mismo.

Industriales: Se entenderán como tales todos aquellos suministros en los que el agua

constituya un elemento directo y básico, o imprescindible, en su actividad y/o todos los

usuarios que no sean asimilables a domésticos y no puedan incluirse en el resto de

tipologías de usuarios.

Alojamientos turísticos

y

hoteleros: se considerarán como tales, aquellos

establecimientos que se dedican de manera profesional y/o habitual mediante precio, a

proporcionar albergue a las personas, con o sin prestación de servicios de carácter

complementario.

Se entiende por servicios complementarios cualquier otro servicio distinto al del

alojamiento de personas como por ejemplo la manutención, el alquiler de salas de

reuniones, servicio de lavandería, etc.

Centros Oficiales: Se entenderán como tales, los que se realicen para centros y

dependencias del Estado y de la Administración Autonómica, Local y Provincial y de sus

Organismos Autónomos.

Obras.

Recogida de aguas de otros municipio o entidades.

A todos aquellos usuarios cuyos vertidos no se encuentren definidos como domésticos o

asimilables a domésticos, se les aplicará el factor F de corrección, que se calculará de

acuerdo con lo establecido en el Anexo 13 de la presente Ordenanza.

Artículo 21. Vertidos de aguas residuales domésticas.

1

2

3

. Queda prohibido el uso de trituradores para eliminar restos de comida con objeto de

reducir en la medida de lo posible la carga contaminante aportada a las aguas

residuales domésticas y en particular la incorporación de productos sólidos (plásticos,

toallitas higiénicas, trapos, etc.), aceites y grasas.

. Los disolventes, decapantes, restos de pintura, aceites minerales, gasolina u otros

derivados del petróleo, o cualquier otra sustancia que no forme parte del uso doméstico

habitual, calificada por la legislación vigente como tóxica o peligrosa, tampoco podrán

ser eliminados a través de la red de saneamiento.

. No deberán evacuarse con las aguas residuales domésticas sustancias tóxicas,

Página 16

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

18/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

386

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

nocivas o inhibidoras de los procesos biológicos de depuración, ni tampoco aquellas

que puedan dar lugar a gases o atmósferas tóxicas, nocivas, inflamables o explosivas

al entrar en contacto con la red de saneamiento.

Artículo 22. Vertidos prohibidos y vertidos tolerados.

1

. Quedan prohibidos los vertidos a la red de saneamiento de aguas residuales o

cualesquiera otros elementos que contengan cualquiera de los compuestos o materias

que, de forma no exhaustiva, se enumeran en el Anexo 1 de la presente Ordenanza.

2

. Atendiendo a la capacidad y posibilidades de utilización de las instalaciones de

saneamiento y depuración, se establecen, para todos los vertidos, las limitaciones

generales definidas a través de los parámetros de contaminación, cuyos valores

máximos admisibles se especifican en el Anexo 1 de esta Ordenanza. En caso de

superación, y previo informe del Consejo Insular de Aguas, el Ayuntamiento de Las

Palmas de Gran Canaria podrá autorizar dicho vertido aplicando el factor F en función

de su carga contaminante, en base a un plan reducción de la contaminación.

Artículo 23. Vertidos accidentales.

1. Queda prohibido cualquier tipo de vertido efectuado de forma puntual o incontrolada a

la red de saneamiento sin disponer de la correspondiente Autorización de vertido.

2

. Si durante el desarrollo de una actividad o el funcionamiento de una industria se

produjera un vertido accidental, o un fallo en las instalaciones de tratamiento previo,

que provoque una calidad de vertido no autorizada, la empresa tomará las medidas

adecuadas para minimizar el daño, y dará comunicación inmediata del suceso al Centro

Gestor de Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la Entidad

Gestora del Servicio y al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

3

4

5

. En las 48 horas siguientes al suceso, presentará un informe detallado de lo ocurrido,

medidas adoptadas para controlarlo y de las posibles acciones para evitar su

repetición, ante el Centro Gestor de Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran

Canaria, la Entidad Gestora del servicio y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

. El incumplimiento por parte del titular o responsable del vertido de la obligación de

informar en la forma establecida en el presente artículo constituye una infracción a esta

Ordenanza y, en consecuencia, le será de aplicación el régimen sancionador previsto

en la misma.

. En todo caso, y sin perjuicio de las sanciones en que pudiera incurrir, la industria que

produzca un vertido accidental incontrolado vendrá obligada al abono de las

indemnizaciones por daños y perjuicios a que hubiera lugar, así como de los costes de

las operaciones de explotación que deba realizar la Entidad Gestora derivados de las

descargas accidentales o la persistencia de vertidos no tolerados o prohibidos que

ocasionen situaciones de emergencia o peligro, además de los de limpieza, reparación

o modificación del Sistema de Saneamiento Integral.

6

. Sin perjuicio de lo establecido en los epígrafes anteriores, la Entidad Gestora del

servicio pondrá en conocimiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria los

hechos y sus circunstancias, cuando de las actuaciones realizadas se pusiere de

manifiesto la existencia de negligencia o intencionalidad por parte del titular del vertido

o del personal dependiente de él, ejercitando las acciones correspondientes de cara al

resarcimiento de los daños y perjuicios causados como consecuencias del

incumplimiento de la presente Ordenanza.

Artículo 24. Descargas de limpiezas y desobstrucciones.

Página 17

Código Seguro De Verificación

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

19/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

387

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Se prohíbe el vertido a la red de saneamiento de los productos resultantes de las limpiezas

y desobstrucciones de instalaciones interiores.

Artículo 25. Vertido de cisternas.

1

. Se prohíbe el vertido directo o indirecto a la red de saneamiento de cisternas con aguas

residuales procedentes de instalaciones domésticas o industriales. Éstos, se realizarán

en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Barranco Seco y estarán sujetos a

Autorización de Vertido, en donde se incluirá la información de la empresa encargada

del transporte.

2. Los residuos admitidos estarán sujetos, en su recepción, a controles de las

características de los mismos.

Artículo 26. Asociación de usuarios.

1

. Cuando varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el pretratamiento de

sus vertidos, deberán obtener una Autorización de Vertido para el efluente final

conjunto, con declaración expresa de todos los usuarios que lo componen y de sus

efluentes. La responsabilidad del cumplimiento de la autorización de vertido será tanto

de la asociación de usuarios como de cada uno de ellos solidariamente.

2

. Serán cotitulares responsables solidarios del vertido colectivo todos y cada uno de los

titulares de los vertidos individuales que lo componen, considerándose, a los efectos

de esta Ordenanza, la calidad del vertido colectivo como propia de cada uno de los

vertidos individuales, responsabilizándose de las consecuencias que de él se deriven.

Artículo 27. Actuaciones no permitidas.

Para actividades sujetas a Autorización de Vertido, no se autorizarán por parte del

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la apertura, ampliación o modificación de

cualquiera de las actividades contempladas en el Anexo 4 que no disponga de la

correspondiente Autorización de Vertido.

AFOROS Y MEDICION DEL CAUDAL

Artículo 28. Medición de Caudales

La medición de los caudales de vertido se realiza, por regla general, de forma indirecta,

dependiendo de la cantidad de agua potable utilizada por el usuario, medida en m³.

A los usuarios domésticos que tengan saneamiento y no suministro de agua, el caudal se

establecerá en base un consumo de 20 m³/Bimestre.

A los abonados industriales que tengan saneamiento y/o otras fuentes de suministro

diferentes a la de la red municipal, se les aplicará la cuota fija más la variable, en función

del consumo medido o estimado:

a) Caudalímetro, arqueta de aforo en el punto de vertido a la red de saneamiento.

b) Contador o caudalímetro del agua suministrada por otra fuente de suministro.

c) Potencia de la bomba instalada de fuente de suministro: En el caso de

captaciones subterráneas que no tengan instalados dispositivos de medida

directa de caudales y no hayan sido objeto de concesión ni de resolución

administrativa, el consumo mensual, a efectos de la aplicación del canon, se

Página 18

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

20/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

388

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

evaluará en función de la potencia nominal del grupo elevador mediante la

fórmula:

2

5.000 × 푃

ℎ + 20

푄 =

En la cual:

Q es el consumo mensual facturable expresado en metros cúbicos.

P es la potencia nominal del grupo o grupos elevadores expresada en

kilovatios.

h es la profundidad dinámica media del acuífero en la zona considerada,

expresada en metros.

d) En base al caudal estimado según el Informe del Técnico Municipal del área,

donde se especificará el tipo de industria, el factor de corrección F a aplicar y el

volumen y calidad del vertido que genera.

Artículo 29. Control de Caudales.

Los caudales punta de vertido a la red de alcantarillado no podrá exceder del quíntuplo (5

veces) en un intervalo de quince (15) minutos, o dos veces y media (2,5) en una hora, el

valor medio por día.

Se debe controlar especialmente el volumen y la calidad de los afluentes en el caso de

limpieza o vaciado de los tanques, de cierre vacacional o circunstancias similares.

AUTORIZACIONES DE VERTIDO

Artículo 30. Vertidos sujetos a autorización.

Salvo los vertidos que se realicen directamente al Dominio Público Hidráulico, cuya

autorización dependerá del Organismo competente autonómico o central, se requerirá

Autorización de Vertido municipal previa para el vertido de cualquier efluente en el ámbito

de esta Ordenanza que se encuentre incluido en uno o más de los siguientes supuestos:

a) Efluentes procedentes del desarrollo de alguna de las actividades especificadas

en el Anexo 4.

b) Efluentes que contengan alguna de las sustancias catalogadas como prohibidas,

relacionadas en el Anexo 1, o que sobrepasen las concentraciones máximas

permitidas para las sustancias que se especifican en el Anexo 1.

c) Efluentes que no se consideren como de carácter exclusivamente doméstico.

Artículo 31. Solicitud de la autorización.

1

. La solicitud se presentará en las oficinas de la Entidad Gestora del Servicio e incluirá

una declaración responsable que defina las características cualitativas, cuantitativas y

temporales de los vertidos, firmada en todas las hojas por el titular o representante de

la persona física o jurídica que solicita el vertido, por medio de la que declara el

cumplimiento de esta Ordenanza, especialmente en lo que se refiere a que no se vierte

ninguna sustancia de las catalogadas como prohibidas, especificadas en el Anexo 1, ni

se sobrepasan las concentraciones máximas permitidas para las sustancias que se

Página 19

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

21/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

389

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

especifican en el Anexo 1.

2

. La solicitud de Autorización de Vertido y la declaración responsable se ajustarán al

modelo que figura en el Anexo 6, debiendo acompañarse de la documentación indicada

en la presente Ordenanza.

3

. En el supuesto de que la solicitud de vertido no reúna los requisitos necesarios, se

hayan omitido o falseado datos, no se haya cumplimentado la totalidad de la

documentación o no se hayan firmado la totalidad de las hojas del documento, así como

cuando no se haya acreditado la representación de la persona firmante de la solicitud

y la declaración responsable respecto del titular de la actividad causante del vertido, se

requerirá por parte de la Entidad Gestora al interesado para que, en un plazo de 10

días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación

de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida su petición.

4

. Cuando una misma industria disponga excepcionalmente de varias acometidas a la red

de saneamiento, todo lo dispuesto en los epígrafes anteriores será aplicable a cada una

de ellas, considerándose cada punto de vertido como un caso independiente, aunque

correspondan todos a una única propiedad. A la solicitud de autorización se adjuntarán

tantas caracterizaciones como puntos de vertido existan.

Artículo 32. Autorización de vertido.

1

. La Entidad Gestora, en el plazo de 15 días hábiles desde su presentación, dará traslado

al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de su informe acerca de la solicitud

de Autorización de Vertido.

2

. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, previo informe preceptivo de la

Entidad Gestora y una vez analizada la solicitud de vertido y la documentación aportada

por el solicitante, comunicará a éste y a la Entidad Gestora, por escrito y en el plazo

máximo de 30 días hábiles, su decisión de autorizar provisionalmente o denegar el

vertido, especificando, en este último caso, las causas que motivan la denegación y

requiriendo, en el primero de los casos, la documentación complementaria que fuere

necesaria para la Autorización del Vertido solicitado.

3

. La Autorización de Vertido podrá establecer, en su caso, limitaciones relativas a las

concentraciones máximas y medias de los parámetros de contaminación, los caudales

máximos y medios y horario de descarga, requisitos en cuanto a la adecuación de las

instalaciones para la inspección y toma de muestra, dispositivos de control, medida de

caudal y muestreo que deberá instalar el solicitante a su costa, así como programas de

autocontrol y demás condiciones complementarias que garanticen el cumplimiento de

la presente Ordenanza y el factor corrector de aplicación.

4. La Autorización del Vertido autoriza el permiso de conexión y, por tanto, permitirá iniciar

el vertido solicitado.

Artículo 33. Desistimiento.

Cuando se produzca la paralización del procedimiento de concesión de la Autorización de

Vertido por causa imputable al interesado, se le advertirá que, transcurridos 3 meses, se

producirá el desistimiento del mismo.

Artículo 34. Denegación de la Autorización.

1. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá denegar el vertido de aguas

residuales a las redes municipales de saneamiento en los siguientes casos:

Página 20

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

22/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

390

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

a) Cuando la declaración responsable o el análisis de caracterización del vertido

indique la presencia de alguna de las sustancias catalogadas como prohibidas en

el Anexo 1 de esta Ordenanza o cuando las concentraciones de alguna o algunas

de las sustancias especificadas en el Anexo 1, especialmente cuando se ponga

en peligro personas, medioambiente, procesos e infraestructuras del Servicio,

superen los valores máximos que se dan en éste.

b) Cuando, requerido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al

peticionario del vertido para que éste se adecue a las condiciones exigidas por

esta Ordenanza, el peticionario se negase a adoptar las medidas correctoras

requeridas.

2

. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tramitará la denegación de la

Autorización del Vertido en el plazo descrito en el apartado 2 del artículo 32, dando

cuenta de ello a la Entidad Gestora, y podrá llegar a clausurar las instalaciones de

vertido e incluso la actividad causante de éste.

Artículo 35. Modificación de la Autorización.

1

. El titular de la Autorización de Vertido deberá solicitar, de manera inmediata, la

modificación de la misma al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ante

cualquier cambio que empeore la naturaleza, caudal o régimen de su vertido. El

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, previo informe de la Entidad Gestora

comunicará en el plazo de 30 días hábiles la modificación del condicionado de la

Autorización de Vertido existente o la denegación de la misma.

2. La Autorización deberá modificarse, en todo caso, cuando haya cambiado la propiedad

o nombre de la razón social.

3

. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá modificar las condiciones de la

Autorización de Vertido cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se

hubiesen alterado o sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían

justificado su denegación, pudiendo entonces decretar la suspensión temporal hasta

que se superen dichas circunstancias. Todas estas actuaciones serán comunicadas a

la Entidad Gestora del Servicio para su conocimiento y, en su caso, actuación

reglamentaria.

Artículo 36. Suspensión de la Autorización.

1

. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá recurrir a la suspensión

temporal de un vertido autorizado, pudiendo clausurar las instalaciones de vertido,

cuando en el mismo concurran alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

a) Cuando el titular del vertido impida o dificulte la acción inspectora a la que se

refiere el Artículo 39 de su Autorización.

b) Cuando el titular del vertido desatienda los requerimientos del Ayuntamiento de

Las Palmas de Gran Canaria y/o de la Entidad Gestora del Servicio en orden a la

adopción de medidas correctoras que adecuen sus vertidos a las exigencias de

su Autorización.

c) Cuando, como consecuencia de la acción inspectora, se detectasen vertidos de

sustancias prohibidas.

2

. Cuando, como consecuencia de la acción inspectora, se detectasen vertidos de

sustancias toleradas en concentraciones superiores a las máximas fijadas por esta

Ordenanza y se detectase la existencia de riesgo grave de daños para las personas, el

Página 21

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

23/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

391

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

medio ambiente o los bienes materiales, derivado de las condiciones del vertido. En

todo momento la acción inspectora posibilitará al interesado para que éste realice un

análisis contradictorio del vertido.

3

. Si se hubiesen presentado alegaciones y éstas no resultasen estimables, se hará nueva

comunicación escrita al titular del vertido, en la que se indicarán las razones de

desestimación de las alegaciones y la fecha prevista para la suspensión temporal del

vertido, que no podrá ser anterior al periodo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha

de la comunicación.

4

. En los dos últimos supuestos, se procederá a la suspensión inmediata del vertido.

Realizada la suspensión y en un plazo no superior a diez (10) días hábiles contados

desde la misma, se dará cuenta, por escrito, al titular del vertido, de las acciones

realizadas, causas que las motivaron y medidas correctoras generales que deban

implantarse por aquél, con carácter previo a cualquier posible reanudación del vertido.

Asimismo, todo ello se pondrá en conocimiento de la Entidad Gestora del Servicio y el

Consejo Insular de Aguas.

5

. Las suspensiones de las Autorizaciones de Vertido tendrán efecto hasta el cese de la

causa o causas que las motivaron, con una limitación temporal máxima de seis (6)

meses contados desde el inicio de la suspensión. Pasado este tiempo sin que, por parte

del titular del vertido, se hubiesen subsanado las circunstancias que motivaron la

suspensión, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dará por extinguida la

Autorización de Vertido, notificándoselo al interesado, la Entidad Gestora del Servicio

y al Consejo Insular de Aguas, junto con los motivos que causan dicha suspensión

definitiva.

Artículo 37. Extinción de la Autorización.

1. Las Autorizaciones de Vertido se extinguirán por cualquiera de las causas siguientes:

a) A petición del titular del vertido.

b) Por cese o cambio en la actividad origen del vertido autorizado.

c) Por permanencia, durante más de seis meses, en situación de suspensión,

conforme a lo establecido en el Artículo 36.

2

3

4

. Cuando se produzca el cese de la actividad, su titular lo comunicará al Centro Gestor

del Agua municipal, en un plazo no superior a tres meses del cese del vertido.

. La extinción de la Autorización de Vertido será efectiva desde la fecha de comunicación

al interesado, y dará lugar a la clausura de las instalaciones de vertido.

. La reanudación de un vertido después de extinguida su Autorización, requerirá una

nueva solicitud que se tramitará en la forma establecida en esta Ordenanza.

TÍTULO IV.

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD Y DISCIPLINARIO

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Artículo 38. Objeto de la inspección, vigilancia y control.

1

. Podrán ser objeto de inspección, vigilancia, control ambiental y de calidad del vertido

todas las actividades, actuaciones e instalaciones desarrolladas y radicadas en el

término municipal de Las Palmas de Gran Canaria que se encuentren dentro del ámbito

Página 22

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

24/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

392

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

de aplicación de esta Ordenanza.

2

. Las labores de inspección, vigilancia y control de los vertidos e instalaciones del ciclo

integral del agua serán realizadas por iniciativa del Ayuntamiento de Las Palmas de

Gran Canaria, pudiendo hacerlo a través de la Entidad Gestora del Servicio, cuando

éste lo considere oportuno, o a petición de los propios causantes, en cuyo caso

cualquier coste que se genere como consecuencia de la toma de muestras o analíticas

será a cargo del interesado, incluso si requiere nuevas analíticas por corrección de

deficiencias en sus vertidos.

Artículo 39. Funciones de la inspección, vigilancia y control.

La inspección y vigilancia consistirá, entre otras, en las siguientes funciones:

a) Comprobación de la ejecución de las obras correspondientes al permiso de

conexión y a la Autorización de Vertido a la red de saneamiento, así como de su

buen estado de conservación y funcionamiento.

b) Comprobación del estado de la instalación y del funcionamiento de los

instrumentos que para el control de los efluentes se hubieran establecido en la

Autorización de Vertido.

c) Muestreo de los vertidos en la arqueta de registro.

d) Medida de los caudales vertidos a la red de alcantarillado.

e) Comprobación de los caudales de abastecimiento y/o autoabastecimiento.

f) Comprobación del cumplimiento del usuario de los compromisos detallados en la

Autorización de Vertido.

g) Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones, en materia de

vertidos, contempladas en la presente Ordenanza.

h) Cualquier otra que resulte necesaria para el correcto desarrollo de la labor

inspectora.

i) La inspección y comprobación del funcionamiento de las instalaciones de

pretratamiento es facultad y competencia del Ayuntamiento de Las Palmas de

Gran Canaria, con independencia de las competencias que a otras

Administraciones públicas les corresponda.

Artículo 40. Servicios de inspección.

1

. Para ejercer las funciones previstas en el Artículo 39, se creará un Servicio de

Inspección del Agua del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, formado por

inspectores especializados. La integración de dichos inspectores en el citado

servicio, así como su categoría y adscripción orgánica, entre otras circunstancias, se

determinará mediante el oportuno desarrollo.

2

. Sin perjuicio del apartado anterior, podrá realizar las funciones de inspección el

personal técnico del servicio competente en materia de agua y saneamiento designado

al efecto.

3

. Los servicios de inspección a los que hace referencia la presente Ordenanza tendrán,

a todos los efectos, la consideración de agentes de la autoridad, estando facultados

para requerir y examinar toda clase de documentos, obtener la información necesaria

para el cumplimiento de su cometido, con competencias para inspeccionar, evaluar y

Página 23

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

25/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

393

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

levantar acta, en las materias reguladas en esta Ordenanza. Para ello, efectuarán las

inspecciones que se consideren oportunas, de oficio o por denuncia de particulares.

4

. Durante la inspección y en todos los actos derivados de la misma, los inspectores

responsables deberán ir provistos y exhibir la documentación que los acredite, expedida

por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

5

. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en uso de sus facultades, podrá

efectuar tantas inspecciones como estime oportunas para el cumplimiento de las

disposiciones de la presente Ordenanza.

Artículo 41. Acta de Inspección.

1

. El resultado de las actividades de inspección será reflejado en un acta (Anexo 10

y/o Anexo 11) firmada por el agente actuante y que gozará de presunción de

veracidad y valor probatorio en cuanto a los hechos consignados en la misma.

2

. En toda visita de inspección, vigilancia y control se levantará acta por triplicado

ejemplar, descriptiva de los hechos y en especial de los que pudieran ser constitutivos

de infracción administrativa, y se harán constar las alegaciones que realice el

responsable de la actividad o instalación.

3

. El acta será firmada conjuntamente por el inspector competente y el usuario o persona

delegada, al que se hará entrega de una copia de la misma, sin que esta firma implique

necesariamente conformidad con el contenido del acta. En caso de que el usuario se

negase a firmar el acta, deberá quedar constancia en ella de este hecho. El acta no

perderá validez aún en caso de que el usuario se negase a firmarla.

4

. El Acta de Inspección contendrá los datos de identificación de la actividad, las tomas

y tipos de muestras realizadas, situación y tipo de vertido, medidas correctoras

adoptadas y las anomalías detectadas, así como todas las observaciones adicionales

que se consideren oportunas.

Artículo 42. Autocontrol.

1

. Aquellas entidades a las que, como consecuencia del volumen de sus vertidos y/o del

tipo de actividad causante de los mismos, se les requiera expresamente, deberán

realizar labores de autocontrol, debiendo disponer de un libro de registro de calidad e

incidencias, que deberá estar a disposición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran

Canaria, con todas sus hojas numeradas y selladas por el mismo, durante un periodo

de cinco años. Esta información estará siempre a disposición del personal encargado

de la inspección y control de los vertidos en el momento de su actuación.

2

. En este libro figurará cualquier incidencia sufrida en relación con la Autorización de

Vertido concedida y las soluciones adoptadas, así como los controles periódicos

realizados por la propia entidad. Todo asiento inscrito en el libro de registro de calidad

e incidencias deberá encontrarse fechado y firmado por el personal responsable de la

entidad.

Artículo 43. Telecontrol de vertidos.

1

. A los titulares de vertidos que hayan evacuado o puedan evacuar un volumen superior

a 3.000 m3 mensuales, al menos durante 3 meses al año, el Ayuntamiento de Las

Palmas de Gran Canaria podrá exigir la instalación, a cargo de los mismos y previa

aprobación expresa, de equipos de medida, almacenamiento y telecomunicación de

datos de calidad de los vertidos en tiempo real, hasta las dependencias del

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o de la Entidad Gestora del Servicio, en

Página 24

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

26/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

394

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

aquellos parámetros que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria indicara.

2

. Los instrumentos de medida se ubicarán en la conducción de evacuación de la entidad,

previo a la conexión con la arqueta o pozo de registro de efluentes, una vez recogidos

todos los vertidos de la misma. Se instalarán tantos como entronques posea la entidad

con la referida arqueta registro de acometida.

3

. Todos los equipos deberán conservarse por los titulares en perfecto estado de

funcionamiento y los instrumentos de medida deberán contar con los correspondientes

certificados de calibración, extendidos con la periodicidad que en cada caso se requiera

por la normativa específica o, en su defecto, por el Ayuntamiento de Las Palmas de

Gran Canaria.

Artículo 44. Obligaciones del titular de la instalación.

El titular de una instalación que genere vertidos industriales potencialmente contaminantes

deberá prestar a los inspectores la asistencia y colaboración necesarias para el desarrollo

de sus funciones, estando obligado, entre otros aspectos, a lo siguiente:

a) Facilitar a los inspectores, sin necesidad de comunicación previa, el acceso a

aquellas partes de la instalación que consideren necesaria para el cumplimiento

de su misión.

b) Facilitar el montaje del equipo e instrumental que se precise para realizar las

mediciones, determinaciones y ensayos necesarios.

c) Permitir la toma de datos de los elementos de autocontrol del vertido.

MUESTREO Y ANÁLISIS DE LOS VERTIDOS

Artículo 45. Muestreo.

1. El muestreo se realizará por personal autorizado por el Ayuntamiento de Las Palmas

de Gran Canaria. Se instará la presencia del usuario durante la recogida de muestras.

2. La toma de muestras se llevará a efecto de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Se acudirá a la entidad causante del vertido objeto del muestreo y se le

comunicará in situ que se va a proceder al control analítico de los vertidos,

debiendo la empresa designar a un representante para que asista al acto y con

la obligación de permitir el acceso a las instalaciones y el montaje de equipos e

instrumentos necesarios para la correcta práctica de la toma de muestras.

b) Con carácter previo a la comunicación a la entidad objeto de la toma de muestras

de la intención de llevarla a cabo, el equipo de inspección podrá instalar los

instrumentos que considere oportunos en los puntos de vertido, con el fin de

comprobar que, desde que se avisa a la entidad hasta la toma de muestras en

presencia de su representante, no se ha producido manipulación de la calidad del

vertido que altere sus características.

c) Se invitará al representante de la empresa a estar presente durante el tiempo que

dure el muestreo.

d) Si transcurrido más de quince minutos el representante de la entidad no ha hecho

acto de presencia, si el equipo de muestreo lo considera oportuno, procederá el

muestreo de la misma, lo que deberá hacerse constar en acta.

Página 25

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

27/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

395

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

e) Se identificará el punto o puntos de toma de muestras.

f) Se describirán las características generales del vertido o vertidos.

g) La toma de muestras se realizará mediante utensilio enjuagado previamente en

la misma agua a muestrear.

h) Se tomará muestra en recipiente integrador donde se procederá a su

homogeneización y división en tantas submuestras idénticas como fuere

necesario.

Artículo 46. Muestras y métodos analíticos.

1

. El número y las características de las muestras a tomar serán determinados por el

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en función de la naturaleza y el régimen

del vertido.

2. En cualquier caso, la toma de muestras se efectuará con metodología normalizada, a

los efectos de que las mismas se consideren representativas del vertido.

3. Los métodos analíticos seleccionados para la determinación de los diferentes

parámetros de los vertidos son los enumerados, de forma no exhaustiva, en el Anexo

7, al objeto de que sean comparables. En cualquier caso, los análisis de las muestras

obtenidas deberán efectuarse en laboratorio acreditado bajo norma UNE-EN ISO 17025

o la vigente en el momento.

4

. Cada muestra se fraccionará en tres partes, dejando una a disposición del usuario, otra

en poder de la Administración actuante y, la tercera, debidamente precintada,

acompañará al Acta levantada.

5

. En el supuesto de que la empresa causante de los vertidos quiera realizar análisis

contradictorio, deberá realizarlo en laboratorio acreditado, entregando al mismo la

muestra que ha quedado en su poder en un plazo no superior a veinticuatro horas,

contado desde la hora en que se tomó la misma.

6

. Cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo considere conveniente,

para obtener una mayor información sobre los vertidos, especialmente en situaciones

de oscilaciones fuertes en la composición de éstos, los controles se efectuarán sobre

muestras compuestas.

7

. Las muestras compuestas serán obtenidas por mezcla y homogeneización de cuatro

(4) muestras simples, recogidas en el mismo punto y en un período de al menos una

(1) hora, siendo el volumen de cada muestra simple proporcional al volumen del caudal

de vertido en el instante de la toma de muestras.

8. No obstante, en aquellos casos en los que se aprecie necesario por el Ayuntamiento

de Las Palmas de Gran Canaria, se podrá definir otro tipo de muestreo compuesto.

9

. Las muestras que vayan a ser analizadas deberán ser codificadas, si bien no llevarán

identificación o señal alguna que permita determinar su origen o procedencia, ni la

identidad de la instalación de la que proceden.

10.

Los resultados de los análisis deberán conservarse al menos durante tres años

desde la fecha de emisión.

Página 26

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

28/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

396

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

INFRACCIONES

Artículo 47. Infracciones administrativas.

1

. Tendrán la consideración de infracciones administrativas las acciones u omisiones que

contravengan lo dispuesto en de la presente Ordenanza, así como aquellas otras que

estén tipificadas en la legislación sectorial, estatal o de la Comunidad Autónoma de

Canarias, reguladora de las materias que se incluyen, sin perjuicio de que los preceptos

de la presente Ordenanza puedan contribuir a una identificación más precisa de las

sanciones.

2

. Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en la presente Ordenanza se

sancionarán conforme a lo establecido en ésta, sin perjuicio de otras responsabilidades

en que pueda incurrirse.

3. Las infracciones expuestas en la presente Ordenanza se califican como leves, graves

o muy graves.

4

. Las infracciones en materia de vertidos se tramitarán conforme al procedimiento

recogido en el Decreto 276/1993, de 8 de octubre, de reglamento sancionador en

materia de aguas, sin perjuicio de que las referencias que en el mismo se hacen al

Consejo Insular de Aguas se entiendan efectuadas al Ayuntamiento de Las Palmas de

Gran Canaria y a los órganos del mismo que resulten competentes, conforme a la

legislación en materia de régimen local, en orden a la incoación, tramitación y resolución

de dicha clase de procedimientos sancionadores.

Artículo 48. Infracciones leves.

Se consideran infracciones leves:

a) Las acciones y omisiones que, como consecuencia de un vertido, causen daños

u obstruyan a las instalaciones de depuración, a las redes de alcantarillado o a

bienes de terceros, cuya valoración no supere los 6.000 euros.

b) La conexión de acometidas domiciliarias o la ejecución de obras en la red de

saneamiento sin el correspondiente permiso previo.

c) El daño producido a la red o a las instalaciones de saneamiento, así como la

sustracción de elementos de la misma, siempre que el daño o valor de lo

sustraído no supere un importe de 300 euros.

d) Cualquier cambio que empeore las características del vertido autorizado o los

cambios producidos en el proceso que puedan afectar al efluente, sin autorización

del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

e) El incumplimiento u omisión del plazo establecido en la presente Ordenanza para

la comunicación de la descarga accidental, siempre que no esté considerado

como infracción grave o muy grave.

f) El uso de la red de alcantarillado, conexiones o instalaciones anejas sin previa

autorización, o sin ajustarse a las condiciones de la propia autorización, o a las

disposiciones de esta Ordenanza.

g) La omisión de información al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre

las características de las acometidas a la red y de los vertidos o sobre las

modificaciones en el proceso que afecten a la acometida o al vertido.

Página 27

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

29/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

397

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

h) La dilución para conseguir niveles de concentración que posibiliten la evacuación

a la red de alcantarillado.

i) La desobediencia a las órdenes o requerimientos llevados a efecto por la

Inspección Municipal en el ejercicio de las funciones que le confiere la presente

Ordenanza.

j) Cualquier acción u omisión que contravenga lo prevenido en la presente

Ordenanza y que, a juicio de los inspectores, en atención a sus consecuencias,

se califique de leve.

k) Cualquier otro incumplimiento de lo dispuesto en los preceptos la presente

Ordenanza.

Artículo 49. Infracciones graves.

Se consideran infracciones graves:

a) Las acciones u omisiones que, como consecuencia de un vertido, causen daños

u obstruyan las instalaciones de depuración, las redes de alcantarillado o los

bienes de terceros, cuya valoración esté comprendida entre los 6.001 y 60.000

euros.

b) Los vertidos efectuados sin la autorización correspondiente.

c) Los vertidos cuyos componentes superen las concentraciones máximas

permitidas en la Autorización de vertido.

d) La ocultación o el falseamiento de los datos exigidos en la Autorización de

Vertido.

e) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas por el

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en la Autorización de Vertido.

f) El incumplimiento de las acciones exigidas o la desobediencia de las órdenes

directas dictadas por la Administración Municipal en las situaciones de

emergencia establecidas en la presente Ordenanza.

g) La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de

los controles pertinentes, cuando así haya sido requerido en la Autorización de

Vertido, o su mantenimiento en condiciones no operativas.

h) La negativa u obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento de Las Palmas

de Gran Canaria en el acceso a las instalaciones y al registro de vertido y/o a la

toma de muestras del mismo, así como la negativa a facilitar la información y

datos requeridos en la solicitud de vertido.

i) El consentimiento del titular de un vertido al uso de sus instalaciones por terceros

no autorizados para verter por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

j) La reincidencia en dos faltas leves en el plazo máximo de un año.

k) La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones cuando el precintado

o clausura de los mismos haya sido dispuesto por la Administración municipal.

l) La manipulación fraudulenta de los aparatos de medida instalados.

Artículo 50. Infracciones muy graves.

Página 28

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

30/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

398

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Se consideran infracciones muy graves:

a) Las infracciones calificadas como graves en el Artículo 49, cuando por la cantidad

o calidad del vertido se derive la existencia de riesgo para el personal relacionado

con las actividades de saneamiento y depuración.

b) Las acciones u omisiones que, como consecuencia de un vertido, causen daños

a las instalaciones de depuración, a las redes de saneamiento o a bienes de

terceros, cuya valoración supere los 60.000 euros.

c) La producción a la red de saneamiento de daños muy graves, por acción u

omisión, que imposibiliten o reduzcan ostensiblementesu capacidad de desagüe.

d) El uso de las instalaciones de saneamiento en las circunstancias de denegación,

suspensión o extinción de la Autorización de Vertido.

e) La evacuación de cualquier vertido prohibido de los relacionados en el Anexo 1.

f) La reincidencia en dos faltas graves en el plazo de un año.

g) Todas aquellas actuaciones que afecten a la red de saneamiento produciendo

retenciones de aguas negras que puedan suponer riesgos higiénico-sanitarios

para la población.

Artículo 51. Acta de infracción y expediente sancionador.

1

. Examinada el Acta de Inspección y revisados los antecedentes obrantes en el

expediente correspondiente, el Órgano Municipal Competente redactará, en su caso,

un Acta de Infracción por vertidos (Anexo 9) o un Acta de Infracción de obras (Anexo

8).

5

. Vista el Acta, la Alcaldía podrá ordenar el cese inmediato del vertido y/o la apertura del

expediente sancionador correspondiente, en función de los daños ocasionados al

sistema de saneamiento y al medio ambiente en general.

Artículo 52. Personas responsables.

1. Son responsables de las infracciones:

a) Las personas titulares de las Autorizaciones de Vertido o los autores de los

vertidos.

b) Las titulares de las licencias de actividad municipales o quienes efectúen

declaraciones responsables o comunicaciones previas a la puesta en

funcionamiento de una actividad que efectúe sus vertidos a la red municipal de

saneamiento.

c) Las personas encargadas de la explotación técnica y económica de las

actividades.

d) Las personas responsables de la realización de la acción infractora, salvo que las

mismas se encuentren unidas a los propietarios o titulares de la actividad o

proyecto por una relación laboral, de servicio o cualquier otra de hecho o de

derecho en cuyo caso responderán éstos.

2

. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza

corresponda a varias personas conjuntamente, o cuando no fuera posible determinar

el grado de participación de las distintas personas que hubieren intervenido en la

Página 29

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

31/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

399

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

realización de la infracción, responderán solidariamente de las infracciones que, en su

caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan.

3

. En el caso de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad a

las personas administradoras de aquéllas, en los supuestos de extinción de su

personalidad jurídica y en los casos en que se determine su insolvencia

SANCIONES

Artículo 53. Graduación de las sanciones.

La cuantía de la sanción será fijada atendiendo a la naturaleza y gravedad de la infracción,

al perjuicio ocasionado a los intereses generales, a su reiteración por parte del infractor,

intencionalidad, beneficio obtenido, al grado de culpabilidad del responsable y a las demás

circunstancias que pudieran concurrir.

Artículo 54. Cuantía de las sanciones.

Conforme a lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 11/1999, de 21 de

abril, de Modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, las infracciones tipificadas en

la presente Ordenanza serán sancionadas con las siguientes multas:

a) Infracciones leves: multa de 20 a 200 euros.

b) Infracciones graves: multa de 201 a 1.000 euros.

c) Infracciones muy graves: multa de 1.001 a 1.800 euros.

Artículo 55. Concurrencia de sanciones.

1

. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o

administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y

fundamento.

2

. El órgano competente resolverá la no exigibilidad de responsabilidad administrativa, en

cualquier momento de la instrucción de los procedimientos sancionadores en que

quede acreditado que ha recaído sanción penal o administrativa sobre los mismos

hechos, siempre que concurra, además, identidad de sujeto y fundamento.

Artículo 56. Procedimiento.

1

. La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta

Ordenanza se realizará mediante la instrucción del correspondiente expediente

sancionador y con arreglo a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás

normativa aplicable.

2

. Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el ámbito de

sus competencias, la instrucción y resolución del expediente sancionador por las

infracciones cometidas.

3

. El Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá adoptar, como medida

cautelar, la inmediata suspensión de las obras y/o actividades al iniciar el expediente

sancionador.

Artículo 57. Órgano Competente.

1. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a la Alcaldía o a la Junta de

Página 30

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

32/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

400

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Gobierno Local, de conformidad con lo que en cada caso se establezca en la norma

sectorial de aplicación, sin perjuicio de su delegación en otros órganos municipales,

según lo dispuesto en los Decretos del Alcalde y Acuerdos de la Junta de Gobierno.

2

. El órgano municipal competente en cada caso podrá exigir, de oficio o a instancia de

parte, la adopción de las medidas o actuaciones necesarias, incluidas las medidas

cautelares y excepcionales previstas en el Artículo 58, así como aplicar, en su caso, el

régimen sancionador establecido, con objeto de conseguir los objetivos de la presente

Ordenanza.

Artículo 58. Medidas cautelares y excepcionales.

1

. En cualquier momento del procedimiento sancionador, el órgano competente para su

iniciación, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar, mediante

acuerdo motivado, las medidas cautelares que resulten necesarias para garantizar el

buen fin del procedimiento, asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o

evitar el mantenimiento de los efectos de la presunta infracción.

2

. Cuando exista riesgo grave para el medio ambiente o para la salud de las personas, el

Centro Gestor de Aguas ordenará, mediante resolución motivada, las medidas

indispensables para su protección, entre otras, la suspensión inmediata de la actividad

generadora del riesgo.

3

. Estas medidas no tienen carácter sancionador. En un plazo máximo de quince días (15)

hábiles deberá procederse, en su caso, a la incoación del correspondiente expediente

sancionador, en el que deberá determinarse el mantenimiento o cese de la medida

provisional adoptada, o bien pronunciarse expresamente sobre los mismos extremos si

no existen motivos para la incoación del expediente.

Artículo 59. Sanciones por perjuicios higiénico-sanitarios o riesgos para la salud.

Cuando de las infracciones cometidas se deriven perjuicios higiénico-sanitarios o riesgos

para la salud, la Alcaldía podrá imponer una sanción de hasta 15.000 euros, o aquella

cantidad que en el futuro se establezca. Asimismo, en atención a su gravedad, se podrá

dar traslado de los hechos a la autoridad sanitaria competente.

Artículo 60. Denuncias a la Administración competente.

1

. Si los vertidos producidos al alcantarillado público fuesen tóxicos y peligrosos o se

realizaran en zonas fuera de la competencia municipal, o se encontrasen prohibidos o

limitados por una ley específica, la Alcaldía podrá formular denuncia a la Administración

competente para la imposición de las sanciones que procedan.

2. En el supuesto en que la infracción pudiese ser constitutiva de delito, la Alcaldía dará

traslado a la jurisdicción competente.

Artículo 61. Reparación del daño e indemnizaciones.

1

2

3

. Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el

daño causado. La reparación tendrá como objeto la restauración de los bienes

alterados a la situación anterior a la infracción.

. Cuando el daño producido afecte a las instalaciones públicas de saneamiento o

depuración, y la reparación deba realizarse urgente e inmediatamente, ésta será

realizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a costa del infractor.

. Cuando el daño producido a las instalaciones públicas de saneamiento o depuración

no requiera de su reparación inmediata y urgente, la reparación podrá ser realizada por

Página 31

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

33/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

401

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a costa del infractor, en el supuesto

de que aquél, una vez requerido, no procediese a efectuarla.

4

. Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su estado anterior, el infractor

deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. La valoración de los mismos

será realizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

5

. Según se indica en el artículo 28.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen

Jurídico del Sector Público, las responsabilidades administrativas que se deriven de

una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la

situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización

por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al

que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la

indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se

procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.

Artículo 62. Vía de apremio.

1

2

3

. Las sanciones que no se hubiesen hecho efectivas en los plazos requeridos serán

exigibles en vía de apremio, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

. Las indemnizaciones no satisfechas en los plazos requeridos recibirán, en lo que a

aplicación de la vía de apremio se refiere, el mismo tratamiento que las sanciones, al

tratarse de daños a bienes afectos a un servicio público.

. La providencia de apremio que daría inicio a la recaudación en vía ejecutiva, se dictará

por la Tesorería Municipal, una vez que la misma sea ordenada por resolución del

Excmo. Sr. Alcalde, recaída en el expediente en que conste certificación acreditativa

de la notificación de la deuda en vía voluntaria y del transcurso del plazo concedido

para ejecutar el correspondiente ingreso, facultándose a la Comisión Municipal de

Gobierno para que dicte la normativa que sea procedente en desarrollo de la legislación

aplicable.

Página 32

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

34/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

402

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

DISPOSICIONES TRANSITORIA Y FINALES

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

1

. Se establece el periodo de dos (2) años, a partir de la entrada en vigor de la presente

Ordenanza, para que todos los edificios, industrias o explotaciones existentes,

afectados por el Título I, Artículo 2 de esta Ordenanza, regularicen su situación.

2

. Todo aquél que vierta directa o indirectamente a la red pública de saneamiento del

Municipio de Las Palmas de Gran Canaria y cuyos vertidos de aguas residuales no

puedan ser clasificados como de tipo doméstico, a la fecha de entrada en vigor de la

presente Ordenanza, deberán adecuarse a la misma, solicitando la correspondiente

Autorización de Vertido en un plazo no superior a dos (2) años desde la fecha de

publicación de esta Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, sustituyendo la

declaración responsable, según Artículo 31, por la caracterización del vertido. La toma

de muestras y análisis serán efectuados por laboratorio acreditado.

3

. Se establece un plazo máximo de dos (2) años para que las industrias existentes inicien

las actuaciones necesarias para la separación de las aguas de proceso, con arreglo a

lo previsto en el Artículo 15, y de tres (3) años para la adaptación total de las mismas.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.- Desarrollo e interpretación de la Ordenanza.

Se atribuye al titular del área competente en materia de aguas, la facultad de establecer

criterios de desarrollo e interpretación de la Ordenanza, dictando las oportunas

instrucciones.

Disposición Final Segunda. - Publicación y entrada en vigor de la Ordenanza.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la publicación y entrada en vigor de

la Ordenanza se producirá de la siguiente forma:

a) El acuerdo de aprobación definitiva de la presente Ordenanza se comunicará a

la Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma de

Canarias.

b) Transcurrido el plazo de 15 días h á b i l e s desde la recepción de la

comunicación, el acuerdo y la Ordenanza se publicarán en el Boletín Oficial de

la Provincia de Las Palmas.

c) La Ordenanza entrará en vigor a los 15 días hábiles, contados desde el día

siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Página 33

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

35/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

403

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

ANEXOS

Anexo 1

DEFINICIONES

A efectos de esta Ordenanza, se entenderá por:

1

2

3

4

5

.- Saneamiento: La recogida de las aguas residuales, pluviales y salinas, su evacuación a los

colectores generales, así como, el control de los vertidos.

.- Aguas residuales: son cualquier tipo de agua cuya calidad está afectada negativamente por la

influencia antropogénica.

.- Aguas pluviales: Son aguas superficiales de escorrentía producidas a continuación de

cualquier precipitación natural y como resultado de la misma.

.- Aguas salinas: Son aguas procedentes del subálveo y que por diferentes razones pueden ser

incorporadas a la Red de Saneamiento.

.- Acometida: Es la infraestructura destinada a recoger las aguas residuales, pluviales o salinas

de los edificios e instalaciones y conducirlas a la red de saneamiento, consta de: registro de

acometida y de tubería de acometida, que conecta el registro de acometida con la red de

saneamiento en el punto de acometida.

6

.- Red de Saneamiento: La red de canalizaciones, registros o arquetas, absorbedores o

imbornales, aliviaderos, estaciones de elevación o impulsión, construida de acuerdo con las

normas y planificación urbanística municipal, para conducir las aguas residuales hasta los

puntos en que deban incorporarse a los colectores generales o, en su caso, a las instalaciones

de depuración.

7

8

9

.- Colectores generales: Las canalizaciones y conductos de recogida de las aguas residuales

desde donde termine la Red de Saneamiento hasta las instalaciones de depuración.

..- Vertido: Acción y efecto de evacuación de aguas residuales, independientemente de su origen:

doméstico o industrial, pluviales y salinas a la red de saneamiento.

..- Depuración: El tratamiento de las aguas vertidas antes de su reutilización o disposición final.

Página 34

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

36/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

404

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Anexo 2

VERTIDOS PROHIBIDOS

1. Mezclas explosivas.

Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores que por razón de su

naturaleza o cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos o en presencia de otras

sustancias, de provocar ignición o explosiones. En ningún momento mediciones sucesivas,

efectuadas con un explosímetro en el punto de descarga del vertido a la red de alcantarillado,

deberán indicar valores superiores al 5 por 100 del límite inferior de explosividad, así como una

medida realizada de forma aislada no deberá superar en un 10 por 100 al citado límite. Se

prohíben expresamente: los gases procedentes de motores de explosión, gasolina, keroseno,

nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, tricloroetileno, aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos,

percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgánicos inmiscibles

en agua y aceites volátiles.

2. Residuos sólidos o viscosos.

Se entenderán como tales aquellos residuos que provoquen o puedan provocar obstrucciones

con el flujo de la red de alcantarillado o que puedan interferir en el transporte de las aguas

residuales. Se incluyen, los siguientes: grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos,

pieles, carnazas, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, diatomeas filtrantes, cal

apagada, residuos de hormigones y lechadas de cemento o aglomerantes hidráulicos,

fragmentos de piedras, mármol, metales, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, lúpulo,

desechos de papel, maderas, plástico, alquitrán, así como residuos y productos alquitranados

procedentes de operaciones de refino y destilación, residuos asfálticos y de procesos de

combustiones, aceites lubricantes usados, minerales o sintéticos, incluyendo agua-aceite,

emulsiones, agentes espumantes y en general todos aquellos sólidos de cualquier procedencia

con tamaño superior a 1,5 centímetros en cualquiera de sus tres dimensiones.

3. Materias colorantes.

Se entenderán como materias colorantes aquellos sólidos, líquidos o gases, tales como tintas,

barnices, lacas, pinturas, pigmentos y demás productos afines, que incorporados a las aguas

residuales las colorean de tal forma que no pueden eliminarse con ninguno de los procesos de

tratamiento usuales que se emplean en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.

4. Residuos corrosivos.

Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores que provoquen

corrosiones a lo largo de la red de alcantarillado, tanto en equipos como en instalaciones,

capaces de reducir considerablemente la vida útil de éstos o producir averías. Se incluyen los

siguientes: ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico y butírico,

lejías de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico y gases como el sulfuro de

hidrógeno, cloro, fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y todas las

sustancias que reaccionando con el agua formen soluciones corrosivas, como los sulfatos y

cloruros.

5. Agua salada o salobre.

Los vertidos de agua salada o salobre procedentes de sótanos u obras con intrusión marina.

Los vertidos de salmueras de desaladoras de agua de mar o de aguas salobres.

6. Vertidos malolientes.

Los vertidos de aguas residuales en condiciones anóxicas y que produzcan gases malolientes.

. Residuos tóxicos y peligrosos.

7

Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos o gaseosos, industriales o comerciales, que

Página 35

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

37/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

405

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

por sus características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico y/o control

periódico de sus potenciales efectos nocivos y, en especial, los siguientes:

Acenafteno.

Acrilonitrilo.

Acroleína (Acrolín).

Aldrina (Aldrín).

Antimonio y compuestos.

Asbestos (Amiantos)

Benceno.

Bencidina.

Berilio y compuestos.

Carbono, tetracloruro.

Clordán (Chlordane).

Clorobenceno.

Cloroetano.

Clorofenoles.

Cloroformo.

Cloronaftaleno.

Cobalto y compuestos.

Dibenzofuranos policlorados.

Diclorodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT).

Diclorobencenos.

Diclorobencidina.

Dicloroetilenos.

2,4 – Diclorofenol.

Dicloropropano.

Dicloropropeno.

Dieldrina (Dieldrín).

2,4 – Dimetilfenoles o Xilenoles.

Dinitrotolueno.

Endosulfán y metabolitos.

Endrina (Endrín) y metabolitos.

Éteres halogenados.

Página 36

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

38/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

406

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Etilbenceno.

Fluoranteno.

Ftalatos de éteres.

Halometanos.

Heptacloro y metabolitos.

Hexaclorobenceno (HCB).

Hexaclorobutadieno (HCBD).

Hexaclorocicloexano (HTB, HCCH, HCH, HBT).

Hexaclorociclopentadieno.

Hidrazobenceno.

Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH).

Isoforona (Isophorone).

Molibdeno y compuestos.

Naftaleno.

Nitrobenceno.

Nitrosaminas.

Pentaclorofenol (PCP).

Policlorado, bifenilos (PCB´s).

Policlorado, trifenilos (PCT´s).

2,3,7,8 – Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD).

Tetracloroetileno.

Talio y compuestos.

Teluros y compuestos.

Titanio y compuestos.

Tolueno.

Toxafeno.

Tricloroetileno.

Uranio y compuestos.

Vanadio y compuestos.

Vinilo, cloruro de.

Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o veterinarios nuevos,

identificables o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o la

salud humana.

Página 37

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

39/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

407

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

8. Residuos que produzcan gases nocivos.

Se entenderán como tales los residuos que produzcan gases nocivos en la atmósfera del

alcantarillado, colectores y/o emisarios en concentraciones superiores a los límites siguientes:

Monóxido de carbono (CO)

Cloro (Cl2)

100 cc/m3 de aire.

1 cc/m3 de aire.

20 cc/m3 de aire.

10 cc/m3 de aire.

Sulfhídrico (SH2)

Cianhídrico (CNH)

Página 38

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

40/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

408

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Anexo 3

VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS

Parámetros

Aceites minerales

Aceites y/o grasas

Aldehídos

Aluminio

Amoníaco

Nitrato

Arsénico

Bario

Boro

Límites

50

Uds

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µs/cm

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

100

1

2

50

30

1

20

3

1,5

1

15

600

3

2500

7,5

3

650

6

1300

2

1

1

20

25

10

10

0,07

10

Cadmio

Cianuro

Zinc

Cloruros

Cobre

Conductividad

Cromo total

Cromo VI

DBO5

Detergentes

DQO

Estaño

Fenoles

Fluoruros

Fósforo total

Hidrocarburos

Hierro

Manganeso

Mercurio

Níquel

Pesticidas

ph

Plata

Plomo

Selenio

Sólidos en suspensión

Sólidos sedimentables

Sulfatos

0,05

6,5-9,5

0,1

0,5

0,1

1000

20

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

ºC

350

2

45

Sulfuros

Tº

Toxicidad

25 Equitox/m3

En función de la normativa vigente, se podrán establecer limitaciones a otros parámetros no

incluidos en esta lista.

Página 39

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

41/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

409

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Anexo 4

ACTIVIDADES SUJETAS A AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

Lista no exhaustiva de las actividades consideradas prioritarias para las que se deberá presentar

la solicitud de vertidos al alcantarillado de acuerdo con la presente Ordenanza. Determinará el

factor multiplicador a aplicar establecido en el Anexo 13, que quedará definido inicialmente en

función de los datos de la Autorización de Vertido.

Aquellos casos en que las características del vertido pudieran corresponder a otro tipo según el

titular de la instalación para asignación del coeficiente F, deberá solicitarse la modificación para su

aprobación, si procede, por parte del Ayuntamiento.

COD

CNAE-2009

A

Tipo

TITULO CNAE2009

vertido

Tipo 1 /2

Tipo 1/2

Tipo 1 /2

Tipo 2

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Silvicultura y explotación forestal

0

0

2

3

Pesca y acuicultura

Industrias extractivas

B

0

0

0

0

0

5

6

7

8

9

Extracción de antracita, hulla y lignito

Extracción de crudo de petróleo y gas natural

Extracción de minerales metálicos

Otras industrias extractivas

Actividades de apoyo a las industrias extractivas

Industria manufacturera

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

C

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 1/2

Tipo 3/4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

0

1

2

3

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

Industria de la alimentación

Fabricación de bebidas

Industria del tabaco

Industria textil

Industria del cuero y del calzado

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

Industria del papel

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

Coquerías y refino de petróleo

Industria química

Fabricación de productos farmacéuticos

Fabricación de productos de caucho y plásticos

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

Fabricación de material y equipo eléctrico

Fabricación de maquinaria y equipo N.C.O.P.

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

Fabricación de otro material de transporte

Fabricación de muebles

Otras industrias manufactureras

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y

descontaminación

D

E

3

6

7

8

9

Captación, depuración y distribución de agua

Recogida y tratamiento de aguas residuales

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

Obras hidráulicas

Preparación de terrenos

Perforaciones y sondeos

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y

motocicletas

Tipo 1/2

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 3/4

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 3/4

3

3

3

291

312

313

G

4

4

4

I

Hostelería

Servicios de alojamiento

Servicios de comidas y bebidas

Servicios a edificios y actividades de jardinería

Actividades de limpieza

Tipo 1/3

Tipo 1/3

Tipo 1/3

Tipo 1/3

Tipo 3/4

Tipo 1/ 4

5

5

8

5

6

1

8

12

Q

Actividades sanitarias y de servicios sociales

Página 40

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

42/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

410

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

COD

CNAE-2009

Tipo

TITULO CNAE2009

vertido

Tipo 1/ 4

Tipo 1/ 4

Tipo 1/ 4

8

9

6

3

Actividades sanitarias

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

Otros servicios personales

9

60

Toda instalación cuyo consumo anual sea superior a 1.000 m3 y cuya actividad no esté incluida en el anterior

listado de actividades.

Página 41

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

43/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

411

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Anexo 5

SOLICITUD DE PERMISO DE CONEXIÓN

1.

Información del solicitante

Nombre de la entidad o particular solicitante:

Acreditación de la representatividad, en caso necesario: ……………………

DNI/CIF:

CNAE:

Dirección:

Código Postal

Municipio

Responsable de la solicitud

Cargo

Teléfono de contacto

Uso de la acometida

Obra

2

.

.

Definitiva

3

Documentación

Solicitud de vertido

Plano de situación

Licencia de Obra

Licencia de primera ocupación

Boletín de la instalación interior de fontanería

Otros (describir)……………………………….

Página 42

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

44/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

412

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Anexo 6

SOLICITUD DE VERTIDO (Por cada punto de acometida)

SOLICITUD DE VERTIDO

Fecha:............ N.º de Expediente: ................

1. Información del solicitante

Nombre de la entidad o particular solicitante:

Acreditación de la representatividad, en caso necesario: ……………………

DNI/CIF:

CNAE:

Dirección:

Código Postal

Municipio

Responsable de la solicitud

Cargo

Teléfono de contacto

2.

Datos de la actividad (incluir folio aparte):

a) Breve descripción general del proceso o procesos causantes del vertido.

b)Materia(s) Prima(s) (indicar consumo anual).

c) Producto(s) Finales(s) (indicar producción anual).

d)Residuos líquidos o sólidos (indicar producción anual).

e)¿Dispone su instalación de un generador de emergencia para casos de caída de red eléctrica?

SI NO

3.

4.

5.

Consumo de AGUA (media MENSUAL)

Por la red de abastecimiento

m3/mes ....................

Otros recursos propios (pozos, galerías, desaladoras, etc.) m3/mes ....................

Total consumo de agua

m3/mes ....................

Caudal de vertido

Caudal total anual que se vierte

Caudal medio diario

m3/a ........................

m3/d: .......................

m3/h: .......................

Caudal punta

Planos o esquemas (en formato DIN A3 o DIN A4)

Plano1: Plano de situación, planta, conducciones, detalles de la red de alcantarillado, arquetas

y acometidas, con dimensiones, situación y cotas.

Plano 2: Esquema de las instalaciones de corrección del vertido existentes o previstas, con

Página 43

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

45/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

413

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

planos, esquemas de funcionamiento. Incluir datos de rendimiento de las mismas.

6.

Tipo de pretratamiento

Proyecto de instalación de pretratamiento

Depósito de retención o de homogeneización

Separación de sólidos decantables

Separación de grasas y aceites

Tratamiento físico-químico

Tratamiento biológico

Otros (describir) ................................................

¿

Funciona la planta sólo por temporadas?

Si

No

En caso afirmativo indicar meses……………….

Instalación nueva

Instalación existente

(Fecha de construcción: ...........)

Gestor de residuos

7

.

.

Características del vertido

(Completar la Tabla A1 “Declaración responsable de las características de vertido” adjunta en

la siguiente página).

8

Firma del declarante

Nombre

Fecha

Cargo

Firma

Página 44

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

46/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

414

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Tabla A1:

Declaración responsable de las características del vertido

Nombre del solicitante:

Fecha:

Expediente

PARÁMETROS

FECHA

POSIBLE CONTAMINACIÓN

Nombre

Unidad Magnitud toma

Sí

No

Temperatura

pH

ºC

pH

DBO5

DQO

Conductividad

Sólidos suspendidos

Aceites y grasas

Aluminio

Antimonio

Arsénico

Bario

Boro

mg/l

mg/l

S

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/

Cadmio

Cianuros libres

Cianuros totales

Cobre total

Cromo hexavalente

Cromo total

Estaño

Hierro

Manganeso

Mercurio

Molibdeno

Níquel

mg/l

mg/l

mg/l

mg/

Plata

Plomo

Selenio

Sodio

Titanio

Zinc

Cloruros

Sulfatos

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Equitox/m3

Sulfitos

Sulfuros libres

Sulfuros totales

Fluoruros

Nitratos

Nitrógeno amoniacal

Nitrógeno nítrico

Fósforo total

Agentes tensoactivos

Pesticidas

Fenoles

Hidrocarburos totales

Hidrocarburos policíclicos

Compuestos orgánicos clorados

Ecotoxicidad

Página 45

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

47/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

415

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Anexo 7

MÉTODOS ANALÍTICOS

Métodos analíticos establecidos para el análisis de los vertidos (lista no exhaustiva). Pueden utilizarse otros

métodos, siempre y cuando esté demostrada su equivalencia (Métodos UNE, CEN, ISO).

PARÁMETROS

Temperatura

pH

MÉTODOS

Termometría

Electrometría

Electrometría

Conductividad

Sólidos en

suspensión

Gravimetría previa filtración sobre microfiltro de fibra de vidrio.

Aceites y grasas

Extracción, separación y gravimetría

DBO5

Incubación 5 días a 20ºC

DQO

Reflujo cerrado

Antimonio

Aluminio

Arsénico

Bario

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Espectrofotométrico Absorción Molecular o ICP

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Espectrofotometría UV-VIS de absorción molecular

Espectrofotometría UV-VIS de absorción molecular

Método argentométrico o Cromatografía iónica

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Boro

Cadmio

Cianuros libres

Cianuros totales

Cloruros

Cobre

Cromo

Agentes

tensoactivos

Estaño

Extracción y espectrofotometría UV-VIS: absorción molecular

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Fenoles

Destilación y espectrofotometría UV-VIS de absorción molecular

Cromatografía iónica o espectrofotometría UV-VIS de absorción molecular o

Electrodo selectivo

Fluoruro

Fósforo total

Digestión y espectrofotometría UV-VIS de absorción molecular

Hierro

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Hidrocarburos

totales

Extracción, separación y gravimetría

Manganeso

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Mercurio

Molibdeno

Níquel

Espectrofotométrico Absorción Atómica por Generación de Hidruros

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Nitratos

Cromatografía iónica o espectrofotometría UV-VIS de absorción molecular

Nitrógeno

amoniacal

Pesticidas

Electrodo selectivo

Cromatografía de Gases-Masas o Cromatografía Líquida

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Espectrofotometría UV-VIS de absorción molecular

Cromatografía iónica espectrofotometría UV-VIS de absorción molecular

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Bioensayo de luminiscencia.

Plata

Plomo

Selenio

Sodio

Sulfuro

Sulfatos

Titanio

Ecotoxicidad

Ensayo de inhibición del crecimiento de algas

Ensayo de toxicidad aguda en daphnias

Test de la OCDE 209. Inhibición de la respiración de lodos activos

Ensayo de toxicidad aguda en rotíferos

Ensayo de toxicidad aguda en tyamnocephlus

Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP

Zinc

Página 46

Código Seguro De Verificación

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Firmado Por

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

48/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

416

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Anexo 8

MODELO DE ACTAS DE INFRACCIÓN DE OBRAS.

ACTA DE INFRACCIÓN

Obras en la red de saneamiento

Empresa constructora ................................................................................................................

Emplazamiento obras ………….................................................................................................

Domicilio social…………............................................................................................................

Objeto de las obras…………......................................................................................................

Licencia o autorización …………................................................................................................

D. ............................................................................, técnico municipal del órgano gestor del agua,

levanta Acta tras la inspección realizada a las obras antes mencionadas, comprobándose y

constatándose lo siguiente:.................................................................................................................

…

…

…

…

…

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

,

hechos que infringen los siguientes artículos la Ordenanza municipal de Conexión y Vertido a la

Red de Saneamiento:

…

………..............................................................................................................................................

.

………….............................................................................................................................................

…

…

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

Se estima que los daños ocasionados a la red son ………................................................................

…

…

…

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

Los riesgos que se derivan de la infracción para las personas o bienes se consideran……………...

…

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

…

…

Página 47

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

49/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

417

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Y para que así conste y surta los efectos pertinentes, firmo la presente acta en Las Palmas de

Gran Canaria, siendo las ........... horas del día ..... de ...........................de……….

Firmado:

Página 48

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

50/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

418

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Anexo 9

MODELO DE ACTAS DE INFRACCIÓN DE VERTIDOS.

ACTA DE INFRACCIÓN POR VERTIDOS

Red de Saneamiento

Actividad …………...........................................................................................................................

Emplazamiento …….…………...............................................................................................……...

Titular ………..…………...................................................................................................................

Licencia de actividad …………........................................................................................................

D. ............................................................................, técnico municipal de Aguas, levanta

Acta tras la inspección realizada a la actividad antes mencionada,comprobándosey constatándose

lo siguiente:……………………………………………………………………………………………………

............................................................................................................................................................

…

…

…

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

,

hechos que infringen los siguientes artículos la Ordenanza Municipal de Conexión y Vertido a la

Red de Saneamiento:

…

………..............................................................................................................................................

.

………….............................................................................................................................................

…

…

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

Se estima que los daños ocasionados a la red son …………............................................

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

Los riesgos que se derivan de la infracción para las personas o bienes se

…

…

consideran…………............................................................................................................................

…

…

…

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

Por todo lo cual, cabe clasificar la infracción como…………… y se proponen las

siguientes acciones…………..............................................................................................................

…

…

…

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

Página 49

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

51/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

419

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

…

…

………..............................................................................................................................................

………..............................................................................................................................................

para que así conste y surta los efectos pertinentes, firmo la presente acta en Las Palmas de Gran

Canaria, siendo las ........... horas del día ..... de ...........................de ............

Firmado:

Página 50

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

52/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

420

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Anexo 10 MODELO DE ACTAS DE INSPECCIÓN DE OBRAS

ACTA DE INSPECCIÓN DE OBRAS

Red de Saneamiento

Nº funcionario inspector.............................

Fecha.........................................................

Autorización .............................

Nº Resolución Alcaldía.............

Licencia ....................................

Nº Resolución Alcaldía............

Emplazamiento de la obra..................................................................................................

Objeto de la obra................................................................................................................

Empresa..............................................................................................................................

Persona responsable..........................................................................................................

Descripción de las afecciones a la red de saneamiento ................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Observaciones ................................................................................... ...........................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Página 51

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

53/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

421

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Croquis de la zona:

F o t o g r a f í a

Y para que así conste y surta los efectos pertinentes, firmo la presente en Las Palmas

de Gran Canaria, siendo las ......... horas del día ...... de ............................ de ........., dejando

copia de la misma a ...............................................................

Firmado:

Página 52

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

54/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

422

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Anexo 11 MODELO DE ACTAS DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS

ACTA DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS

Red de Saneamiento

Nº funcionario inspector.............................

Empresa ....................................................

Titular ........................................................

Emplazamiento .........................................

Licencia actividad …………………………

Autorización de Vertido ..............................

Fecha........................................................

Tipo de actividad .......................................

Descripción del punto de vertido ................................................................................................

.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.

Características del vertido ……...................................................................................................

.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.

Medidas correctoras ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Toma de muestras ......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Página 53

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

55/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

423

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Croquis punto de vertido:

F o t o g r a f í a

Y para que así conste y surta los efectos pertinentes, firmo la presente en Las Palmas

de Gran Canaria, siendo las ......... horas del día ...... de ............................ de ........., dejando

copia de la misma a ................................................................

Firmado:

Página 54

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

56/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

424

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Anexo 12 MODELO DE ETIQUETADO DE MUESTRAS

TIPO DE MUESTRA:

LUGAR DE LA TOMA:

FECHA DE LA TOMA:

HORA DE TOMA:

HORA RECEPCIÓN LABORATORIO:

PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA:

FUNCIÓN O DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE:

OBSERVACIONES:

FIRMA:

1

.- Tipo de muestra:

Consignar la que sea: agua residual, otras.

2.- Lugar de la toma:

Consignar no sólo el emplazamiento, sino también el punto de toma con la caracterización

prevista en el programa de muestreo.

3

4

5

.- Fecha de la toma:

Día, mes y año.

.- Hora de toma:

Hora y minutos del momento en que se tomó.

.- Hora recepción laboratorio:

Hora y minutos del momento en que se hace cargo el laboratorio de la muestra. A rellenar

por el personal del laboratorio.

6

7

8

.- Persona que toma la muestra:

Nombre y dos apellidos de quien realmente tomó la muestra.

.- Función o departamento al que pertenece:

La función que desarrolla en el municipio, departamento o servicio al que pertenece.

.- Observaciones:

Aquellas que puedan ser de interés para la identificación, procesamiento e interpretación de

resultados de la muestra como, por ejemplo, si no se ha podido tomar en las condiciones

estándar, si no se ha conservado en frío, si corresponde a un punto no sistemáticamente

muestreado, etc.

9.- Firma:

De la persona que tomó la muestra.

Página 55

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

57/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

425

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Anexo 13

FACTOR F

F = Factor de corrección del precio de cada bloque función de la contaminación

SS

20

2 x DQO

700

1,3 x NTK

50

2,6 x PT

14

3 x Sal. Solub.

1500

+

+

+

+

3

F =

9

,9

Dónde:

SS = Sólidos en suspensión en mg/l

DQO = Demanda química de oxígeno en mg/l decantada dos horas

NTK = Nitrógeno total Kjeldahl en mg/l

PT = Fósforo total en mg/l

Sal. Solubl. = Sales solubles expresadas por su conductividad eléctrica en µS/cm

F

Tipología de vertidos no prohibidos

Tipo 1 1,2 Vertidos de aguas salobres, de rechazo de procesos de membranas y con alto contenido en sales

Tipo 2 1,6 Vertidos con altas cargas de sólidos

Tipo 3 2,0 Vertidos con altas cargas orgánicas

Tipo 4 2,5 Vertidos con altas cargas orgánicas, de sólidos y conductividad

Página 56

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

58/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

426

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Unidad Técnica de Aguas

Expte.: Aprobación ordenanza vertidos

Trámite: aprobación proyecto Junta de Gobierno

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica.

EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUAS

(Resolución Nº 8135/2018, de 3 de marzo)

LA CONCEJALA DE GOBIERNO DEL ÁREA DE COORDINACIÓN

TERRITORIAL, AGUAS, CARNAVAL Y FIESTAS

(Decreto núm. 26777/2023, de 26 de junio)

Sergio Martínez Lozano

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro

DON FRANCISCO HERNÁNDEZ SPÍNOLA, CONCEJAL-SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA

CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,

CERTIFICA: Que la precedente propuesta de acuerdo ha sido aprobada en sus propios términos por la Junta de Gobierno de la ciudad,

en sesión de fecha…………… de ....................2024.

Certificación que se expide con la reserva el artículo 206 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a…… de ......... 2024.

VºBº

LA ALCALDESA

Carolina Darias San Sebastián

Código Seguro De Verificación

Firmado Por

6vHYyqFlcAi3KInlrNipKA==

Estado

Fecha y hora

Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de

Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas

Firmado

09/10/2024 14:47:16

Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML

Firmado

Página

09/10/2024 11:33:30

59/59

Observaciones

Url De Verificación

Normativa

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).