Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y
Fiestas Unidad Técnica de Aguas
Ref.: IAG/SML
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Publicación proyecto ordenanza
PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO Y
VERTIDOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
I.
ANTECEDENTES.
Ante la necesidad de tener una ordenanza que establezca la regulación de las condiciones a las que deberán
adecuarse las conexiones a la red de alcantarillado y los vertidos de aguas residuales procedentes de las
instalaciones domésticas e industriales en el Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, con el
propósito de proteger los recursos hidráulicos, preservar el medio ambiente, velar por la salud de los ciudadanos
y de los trabajadores de los servicios correspondientes, así como asegurar la mejor conservación de las
infraestructuras de saneamiento, evitando los efectos negativos de su no existencia, se hace necesaria la
aprobación de una ordenanza que, además, ordene la relación existente entre el Ayuntamiento, la empresa
concesionaria y los usuarios.
Mediante Providencia de Inicio de la Concejala de Gobierno del Área de Coordinación Territorial Aguas,
Carnaval y Fiestas, de fecha 15 de julio de 2024, se ordena a la Unidad Técnica de Aguas que se incoe y
tramite el procedimiento necesario a efectos de aprobación de la “Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio
de Saneamiento y Vertidos de Las Palmas de Gran Canaria”.
Mediante memoria justificativa suscrita por el Jefe de la Unidad Técnica de Aguas de fecha 17 de julio de 2024,
se concluye que “se hace necesario iniciar el procedimiento administrativo para la elaboración y aprobación de
la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Saneamiento y Vertidos, al objeto de regular las
condiciones a las que deberán adecuarse las conexiones a la red de alcantarillado y los vertidos de aguas
residuales procedentes de las instalaciones domésticas e industriales en el Término Municipal de Las Palmas
de Gran Canaria, con el propósito de proteger los recursos hidráulicos, preservar el medio ambiente, velar por
la salud de los ciudadanos y de los trabajadores de los servicios correspondientes, así como asegurar la mejor
conservación de las infraestructuras de saneamiento, evitando los efectos negativos de su no existencia”.
Mediante Resolución N.º 2024-29478, de 19 de julio de 2024, de la Concejala de Gobierno del área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas, se incoa el procedimiento administrativo para la aprobación
de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de saneamiento y vertidos de Las Palmas de Gran Canaria,
y se ordena la realización de la consulta previa pública a través del portal web del Ayuntamiento, a los efectos
de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por
la futura norma.
Con carácter previo a la elaboración del proyecto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 133.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
con fecha 30 de julio de 2024 se publica en la página web municipal la consulta pública previa sobre aprobación
de la ordenanza, a efectos de que los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que lo considerasen oportuno
pudiesen hacer llegar sus opiniones al respecto en el plazo de los veinte días siguientes a la publicación en el
sitio web municipal.
A la vista de o anterior, se ha procedido por parte de la Unidad Técnica de Aguas a elaborar el proyecto de
ordenanza.
II.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
El artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, señala lo siguiente:
2
. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los
derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el
portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá
también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que
agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma
y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.
Dado que la ordenanza municipal reguladora del servicio de saneamiento y vertidos es una norma que afecta
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
1/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

a los derechos e intereses legítimos de las personas, se ha de publicar el texto del proyecto en el portal web
municipal, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. El texto del proyecto se adjunta como ANEXO.
III.
PROCEDIMIENTO
El plazo de audiencia será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del proyecto
en el portal web municipal, durante los cuales los destinatarios podrán realizar las aportaciones que consideren
oportunas:(https://www.laspalmasgc.es/es/otras-secciones/consulta-publica/).
Los destinatarios podrán hacer llegar sus aportaciones a través del siguiente buzón de correo electrónico:
aguas@laspalmasgc.es, o bien a través de registro de entrada mediante escrito dirigido a la Unidad Técnica
de Aguas, presentado mediante cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica.
EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUAS
(Resolución Nº 8135/2018, de 3 de marzo)
LA CONCEJALA DE GOBIERNO DEL ÁREA DE
COORDINACIÓN TERRITORIAL, AGUAS, CARNAVAL Y
FIESTAS
(Decreto núm. 26777/2023, de 26 de junio)
Sergio Martínez Lozano
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
2/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO Y VERTIDOS DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
PREÁMBULO 3
TÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES._____________________________________ 7
Artículo 1. Marco Legal. _____________________________________________________ 7
Artículo 2. Objeto.__________________________________________________________ 7
Artículo 3. Ámbito de aplicación. ______________________________________________ 8
Artículo 4. Competencia. ____________________________________________________ 8
Artículo 5. Titularidad de las infraestructuras. ____________________________________ 8
TÍTULO II.
ACOMETIDAS Y REDES INTERIORES _______________________________ 9
ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO ____________________________ 9
Artículo 6. Sistema de evacuación. ____________________________________________ 9
Artículo 7. Acometidas individuales y compartidas.________________________________ 9
Artículo 8. Punto de acometida.______________________________________________ 10
Artículo 9. Diseño y proyecto de acometidas. ___________________________________ 10
Artículo 10. Urbanizaciones y Unidades de Ejecución. _____________________________ 12
Artículo 11. Construcción, uso y mantenimiento de acometidas. _____________________ 13
Artículo 12. Inspección de acometidas. _________________________________________ 13
REDES INTERIORES DE EVACUACIÓN________________________________ 13
Artículo 13. Separación de aguas residuales y pluviales. ___________________________ 13
Artículo 14. Separación de aguas de plantas bajo rasante. _________________________ 13
Artículo 15. Separación de aguas de proceso. ___________________________________ 14
Artículo 16. Arquetas o registros de efluentes. ___________________________________ 14
PERMISO DE CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO. _________________ 14
Artículo 17. Permiso de conexión. _____________________________________________ 14
Artículo 18. Documentación requerida para el permiso de conexión. __________________ 15
TÍTULO III.
VERTIDOS A LA RED DE SANEAMIENTO ___________________________ 15
CONDICIONES DE LOS VERTIDOS. ___________________________________ 15
Artículo 19. Clasificación de las aguas residuales. ________________________________ 15
Artículo 20. Tipos de usuarios.________________________________________________ 16
Artículo 21. Vertidos de aguas residuales domésticas. _____________________________ 16
Artículo 22. Vertidos prohibidos y vertidos tolerados. ______________________________ 17
Artículo 23. Vertidos accidentales._____________________________________________ 17
Artículo 24. Descargas de limpiezas y desobstrucciones.___________________________ 17
Artículo 25. Vertido de cisternas. ______________________________________________ 18
Artículo 26. Asociación de usuarios. ___________________________________________ 18
Artículo 27. Actuaciones no permitidas._________________________________________ 18
AFOROS Y MEDICION DEL CAUDAL __________________________________ 18
Artículo 28. Medición de Caudales ____________________________________________ 18
Artículo 29. Control de Caudales. _____________________________________________ 19
AUTORIZACIONES DE VERTIDO _____________________________________ 19
Artículo 30. Vertidos sujetos a autorización. _____________________________________ 19
Artículo 31. Solicitud de la autorización. ________________________________________ 19
Artículo 32. Autorización de vertido. ___________________________________________ 20
Artículo 33. Desistimiento. ___________________________________________________ 20
Artículo 34. Denegación de la Autorización. _____________________________________ 20
Artículo 35. Modificación de la Autorización. _____________________________________ 21
Artículo 36. Suspensión de la Autorización. _____________________________________ 21
Página 1
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
3/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Artículo 37. Extinción de la Autorización.________________________________________ 22
TÍTULO IV.
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD Y DISCIPLINARIO _____ 22
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL _______________________________ 22
Artículo 38. Objeto de la inspección, vigilancia y control. ___________________________ 22
Artículo 39. Funciones de la inspección, vigilancia y control. ________________________ 23
Artículo 40. Servicios de inspección. ___________________________________________ 23
Artículo 41. Acta de Inspección._______________________________________________ 24
Artículo 42. Autocontrol._____________________________________________________ 24
Artículo 43. Telecontrol de vertidos.____________________________________________ 24
Artículo 44. Obligaciones del titular de la instalación. ______________________________ 25
MUESTREO Y ANÁLISIS DE LOS VERTIDOS ___________________________ 25
Artículo 45. Muestreo. ______________________________________________________ 25
Artículo 46. Muestras y métodos analíticos. _____________________________________ 26
INFRACCIONES ___________________________________________________ 27
Artículo 47. Infracciones administrativas. _______________________________________ 27
Artículo 48. Infracciones leves. _______________________________________________ 27
Artículo 49. Infracciones graves. ______________________________________________ 28
Artículo 50. Infracciones muy graves. __________________________________________ 28
Artículo 51. Acta de infracción y expediente sancionador. __________________________ 29
Artículo 52. Personas responsables. ___________________________________________ 29
SANCIONES ______________________________________________________ 30
Artículo 53. Graduación de las sanciones. ______________________________________ 30
Artículo 54. Cuantía de las sanciones.__________________________________________ 30
Artículo 55. Concurrencia de sanciones. ________________________________________ 30
Artículo 56. Procedimiento. __________________________________________________ 30
Artículo 57. Órgano Competente. _____________________________________________ 30
Artículo 58. Medidas cautelares y excepcionales._________________________________ 31
Artículo 59. Sanciones por perjuicios higiénico-sanitarios o riesgos para la salud. _______ 31
Artículo 60. Denuncias a la Administración competente.____________________________ 31
Artículo 61. Reparación del daño e indemnizaciones.______________________________ 31
Artículo 62. Vía de apremio.__________________________________________________ 32
DISPOSICIONES TRANSITORIA Y FINALES ______________________________________ 33
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA ____________________________________________ 33
DISPOSICIONES FINALES ____________________________________________________ 33
ANEXOS
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
Anexo 8
Anexo 9
34
DEFINICIONES ____________________________________________________ 34
VERTIDOS PROHIBIDOS____________________________________________ 35
VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS ___________________________________ 39
ACTIVIDADES SUJETAS A AUTORIZACIÓN DE VERTIDO ________________ 40
SOLICITUD DE PERMISO DE CONEXIÓN ______________________________ 42
SOLICITUD DE VERTIDO (Por cada punto de acometida) ________________ 43
MÉTODOS ANALÍTICOS ____________________________________________ 46
MODELO DE ACTAS DE INFRACCIÓN DE OBRAS.______________________ 47
MODELO DE ACTAS DE INFRACCIÓN DE VERTIDOS. ___________________ 49
Anexo 10 MODELO DE ACTAS DE INSPECCIÓN DE OBRAS ______________________ 51
Anexo 11 MODELO DE ACTAS DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS ___________________ 53
Anexo 12 MODELO DE ETIQUETADO DE MUESTRAS____________________________ 55
Anexo 13 FACTOR F________________________________________________________ 56
Página 2
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
4/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
PREÁMBULO
Los artículos 137 y 140 de la Constitución Española reconocen la autonomía de los
municipios para la gestión de sus intereses.
Los artículos 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, (en adelante, LBRL) y 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, atribuyen a los municipios la
potestad reglamentaria. En virtud de esta facultad, las entidades locales tienen capacidad
para desarrollar, dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las leyes estatales
o autonómicas, pudiendo dictar disposiciones administrativas de carácter general y de rango
inferior a ley, sin que, en ningún caso, estas disposiciones puedan contener preceptos
contrarios a las leyes.
El artículo 25.2 c) de la LBRL prevé como competencia propia municipal el abastecimiento
de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
La Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, modificada por la 98/15/CEE de 27 de febrero,
relativas al tratamiento de las aguas residuales urbanas, señala la necesidad de que los
vertidos de aguas residuales industriales que sean incorporados al sistema de saneamiento
y depuración de aguas residuales urbanas, sufran un tratamiento previo para garantizar,
principalmente, que no tengan efectos nocivos sobre las personas y el medio ambiente, y
que no deterioren la infraestructura de saneamiento y depuración. Esta Directiva ha sido
transpuesta a la normativa española por el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre,
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas,
el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, que lo desarrolla, y el Real Decreto 2116/1998,
de 2 de octubre, que modifica el anterior.
La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas (Directiva Marco del Agua); la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales; la Directiva 2008/99/CE, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la
protección del medio ambiente mediante el Derecho penal; la Ley 26/2007, de 26 de octubre,
de Responsabilidad Medioambiental; la Ley de Aguas, aprobada por Real DecretoLegislativo
1/2001, de 20 de julio, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986), que la
desarrolla, y el Real Decreto 606/2003, que modifica a este último y que transpone
parcialmente la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) a la legislación española, tienen por
Página 3
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
5/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
objeto establecer un marco de protección del medio ambiente y de las aguas, recogiendo
medidas específicas de reducción de los vertidos.
La Ley 12/1990, de 26 de julio, de aguas de Canarias, establece como Dominio Público
Hidráulico al conjunto de redes de saneamiento de los distintos municipios y establece las
sustancias y los valores límite de las mismas que pueden tolerarse en las redes, delegando
en los municipios las labores de policía y vigilancia y otorgando a dichas administraciones
locales la capacidad de adoptar ordenanzas que apoyen o complementen los valores
tolerables expresados en dicha ley, siendo susceptible de adoptar valores más restrictivos en
su caso.
En la actualidad, el municipio de Las Palmas de Gran Canaria no cuenta con ordenanza que
regule el servicio de saneamiento y vertidos a las redes públicas de alcantarillado.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presta el servicio de
evacuación y depuración de las aguas residuales y pluviales, de forma indirecta, a través de
sociedad anónima de economía mixta, Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas de Gran
Canaria, S.A., en adelante EMALSA, de acuerdo con lo establecido en la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y la
Legislación Mercantil, y se efectúa en virtud del contrato administrativo para los servicios
concesionados de Saneamiento y Depuración perfeccionados entre este Ayuntamiento y
EMALSA, en vigor desde el 16 de febrero de 1998 y complementario o aclaratorio de 10 de
noviembre del mismo año, mediante el que se rigen las condiciones de prestación de ambos
servicios concesionados de saneamiento y depuración y cuyas condiciones económicas y
técnicas se expresan en el Informe Propuesta de los servicios municipales de saneamiento
y depuración de Las Palmas de Gran Canaria (IP -97) como pliego técnico en la prestación
de ambas.
Por lo tanto, actualmente corresponde a EMALSA la gestión del saneamiento integral del
municipio de Las Palmas de Gran Canaria, la gestión de los vertidos de aguas residuales a
las redes públicas de alcantarillado, el transporte de aquéllas a las estaciones depuradoras,
su depuración y el vertido, en su caso, en las condiciones exigidas por la legislación vigente
y en el ámbito de sus competencias.
La fórmula de retribución expresada en los contratos inicial y aclaratorio, fundamenta los
ingresos y por tanto la única vía de ejecución del servicio de depuración mediante la
implementación de una tasa de depuración incluida en el recibo del agua que los abonados
reciben bimestralmente, de manera que se establece un único tipo de abonado,
catalogándose como tal el total de los mismos como domésticos.
Página 4
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
6/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Sin embargo, es conocida la problemática que dicho modelo suscita, al existir en la red de
saneamiento afluentes y vertidos que distan de las condiciones de aguas domésticas y que
son aportadas por industrias, explotaciones hosteleras y hoteleras, gestores privados de
abastecimiento que, sin recibir agua de la empresa mixta y, por lo tanto, no estar sujetos a
tasa, reciben este servicio de manera gratuita.
La incorporación de contaminantes emergentes en los últimos años, así como una mejor
comprensión de los procesos de depuración y efectividad de los mismos, requieren no sólo
determinar y clasificar los orígenes de los vertidos a la red para su posterior tratamiento, sino
determinar y cuantificar la carga contaminante a la que se debe dar tratamiento en las
distintas EDARS del municipio a fin de cumplir con los preceptos marcados por la Directiva
Marco del Agua, que obliga al cobro de manera proporcional a la actividad contaminante y
que actualmente no está sujeta a canon en muchos casos.
Por otro lado, la infiltración salina en red que se viene soportando en zonas bajas de la ciudad
y que tiene distintos orígenes, desde intrusiones salinas procedentes de otras redes de
saneamiento, como de los distintos agotamientos del nivel freático producidos por alivio de
sótanos o excavaciones de edificios en construcción en zona compatible con la carrera
intermareal, produce ineficiencia por elevada conductividad en los reactores biológicos
mermando la capacidad de los mismos o imposibilitando la depuración.
El instrumento eficaz para resolver la problemática descrita es una norma reglamentaria que
regule los distintos aspectos del servicio público de saneamiento y sirva de apoyo a la entidad
concesionaria que gestiona el saneamiento integral del municipio de Las Palmas de Gran
Canaria, de manera que contribuya a mejorar la calidad de los vertidos a la red de
saneamientomunicipal y el control de los afluentes, incorporar y regular usuarios actualmente
fuera del Ciclo Integral del Agua, mejorar la calidad de las aguas regeneradas, la reutilización
y la economía circular, así como implementar criterios de sostenibilidad de la Directiva Marco
del Agua y Agenda 2023.
La elaboración y aprobación de la nueva ordenanza responde también al principio de
eficiencia, puesto que una vez que la norma esté en vigor y comience a cumplir objetivos,
contribuirá a reducir vertidos que entorpezcan el correcto funcionamiento de la red de
saneamiento y de las instalaciones de depuración y favorecerá que las cargas económicas
derivadas de la explotación del sistema sean soportadas en razón directa a los caudales
vertidos y a la toxicidad, agresividad y concentración de sus contaminantes, dando respuesta
a numerosas cuestiones prácticas que podrán solventarse con mayor agilidad y permitiendo
así optimizar los recursos empleados en la gestión de dicho servicio público de saneamiento
Página 5
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
7/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
y depuración.
Además, se da cumplimiento, a su vez, al principio de proporcionalidad, en la medida en que
estamos ante una competencia propia municipal en la que el municipio, por tanto, ha de poder
intervenir y regular con detalle los aspectos más relevantes de este servicio público a través
de norma reglamentaria, lo cual guarda estrecha relación con la necesidad de aportar mayor
seguridad jurídica.
La nueva ordenanza tiene como objeto la regulación de las condiciones a las que deberán
adecuarse las conexiones a la red de alcantarillado y los vertidos de aguas residuales
procedentes de las instalaciones domésticas e industriales en el término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, con el propósito de proteger los recursos hidráulicos, preservar el
medio ambiente, velar por la salud de los ciudadanos y de los trabajadores de los servicios
correspondientes, así como asegurar la mejor conservación de las infraestructuras de
saneamiento, de manera que su regulación proporcione una mayor transparencia y
seguridad jurídica tanto a los usuarios como a la entidad concesionaria y al propio
Ayuntamiento.
Asimismo, se satisface el principio de transparencia, al haberse efectuado las
correspondientes consultas previas a efectos de que cualquier sujeto u organización
potencialmente afectado por la norma pueda expresar su opinión al respecto. De igual
manera, se cumple con la correspondiente información pública al proyecto de ordenanza, en
la medida en que la misma puede afectar a los derechos e intereses legítimos de las
personas.
En virtud de lo anteriormente expuesto, el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria dicta la presente Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Saneamiento y
Vertidos, que queda estructurada en los cuatro título siguientes: el Primero, Disposiciones
Generales; el Segundo, Acometidas y Redes Interiores de Saneamiento; el Tercero, Vertidos
a la Red de Saneamiento; el Cuarto, Régimen de Protección de la Legalidad y Disciplinario;
y se completa con una Disposición Transitoria, dos Disposiciones Finales y trece Anexos.
Página 6
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
8/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
TÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.
Marco Legal.
El artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, establece que los municipios ejercerán competencias en materia de alcantarillado,
tratamiento de aguas residuales y de protección del medio ambiente, entre otras.
La potestad reglamentaria de los Entes Locales se encuentra reconocida implícitamente
en el artículo 137 de la Constitución, al dotarlos de autonomía para la gestión de sus
intereses propios, lo que tiene reflejo en el artículo 4. 1. a) de la citada Ley 7/1985, de 2
de abril, así como en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia
de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, cuyo
artículo 55 dispone que “en la esfera de su competencia, las Entidades locales podrán
aprobar Ordenanzas y Reglamentos, y los Alcaldes dictar Bandos”, potestad normativa a
la que se refiere también el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
aprobado mediante Decreto de 17 de junio de 1955, en sus artículos 5, 7, 11, 17, 32 y 33.
La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, el Real Decreto 1620/2007, de 7
de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas
depuradas, y el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, que deroga, en cuanto se oponga
y con efectos desde el 26 de junio de 2023, el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre,
establecen distintas disposiciones que conciernen a la calidad de las aguas y a los
vertidos, así como a los servicios de saneamiento y de depuración, a los que igualmente
se refieren algunos preceptos del Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico de Canarias, así como el Decreto 174/1994,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la
Protección del Dominio Público Hidráulico de Canarias, vigente en todo lo que no haya
sido modificado por el anterior, y también el Decreto 134/2011, de 17 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan las instalaciones interiores de suministro
de agua y de evacuación de aguas en los edificios.
El Decreto 370/2023, de 18 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan
Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de Gran Canaria, tercer ciclo
(2021/2027), donde se establecen los valores límites para el vertido a la redes de
saneamiento, y la necesidad de comunicar previamente al Consejo Insular del Agua de
Gran Canaria la superación de éstos, con independencia de la autorización concedida por
el Ayuntamiento titular o el particular propietario para ejecutar las obras de conexión.
Artículo 2.
Objeto.
Esta Ordenanza tiene como objeto la regulación de las condiciones a las que deberán
adecuarse las conexiones a la red de alcantarillado y los vertidos de aguas residuales
procedentes de las instalaciones domésticas e industriales en el término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria, con el propósito de proteger los recursos hidráulicos, preservar
el medio ambiente, velar por la salud de los ciudadanos y de los trabajadores de los
servicios correspondientes, así como asegurar la mejor conservación de las
infraestructuras de saneamiento, evitando los siguientes efectos negativos:
a) Agresiones a la integridad física de las canalizaciones e instalaciones de la red
de alcantarillado, colectores y emisarios del sistema de saneamiento, así como a
las instalaciones de depuración.
Página 7
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
9/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
b) Impedimentos a la función evacuadora de las canalizaciones por reducción, en
cualquier forma, de las capacidades de evacuación para las que fueron
proyectadas.
c) Impedimentos o dificultades a las funciones de mantenimiento ordinario de las
canalizaciones e instalaciones de la red de saneamiento e instalaciones de
depuración, por creación de condiciones de peligrosidad o toxicidad para el
personal encargado de llevar a la práctica dichas funciones.
d) Anulación o reducción de la eficacia de los procesos u operaciones de depuración
de las aguas residuales y de obtención de subproductos en las estaciones
depuradoras.
e) Dificultades de cualquier tipo en el retorno de los efluentes al medio receptor o en
el aprovechamiento de las aguas depuradas o los subproductos obtenidos en los
procesos de depuración.
Artículo 3.
Ámbito de aplicación.
1
. Las normas contenidas en la presente Ordenanza, dirigidas a regular las conexiones a
la red de saneamiento y la calidad y condiciones de descarga de cualquier vertido
líquido a la misma o a las instalaciones de saneamiento y depuración, son de aplicación
a toda edificación, establecimiento o explotación ubicada dentro del término municipal
de Las Palmas de Gran Canaria, cualquiera que sea el uso a que se destine, así como
a aquellas conexiones de otros entes administrativos o entidades poblacionales extra
municipales que viertan al sistema de saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria. A
este respecto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria realizará los convenios
oportunos con estas entidades, de acuerdo con las directrices de la presente
Ordenanza.
2
. Los convenios que a tal efecto se suscriban, deberán recoger, en todo caso, el alcance
preciso de los servicios y del ámbito de aplicación territorial a que éstos se extiendan;
las condiciones que rijan las relaciones entre EMALSA (Entidad Gestora del Servicio),
las entidades implicadas en el convenio y los sujetos beneficiarios del servicio, incluido
el régimen económico y de facturación; así como, en su caso, la adscripción al servicio
de las infraestructuras de titularidad del ente administrativo o entidad extra municipal
de que se trate.
3
. Se excluyen del ámbito de aplicación de la presente norma los vertidos radiactivos,
regulados por su legislación específica, y cuyo control es competencia del Consejo de
Seguridad Nuclear.
Artículo 4.
Competencia.
1. La determinación del Centro Gestor de Aguas municipal se efectuará de conformidad
con la organización de los servicios administrativos y el régimen de delegación de
competencias que se establezca a través de los decretos de Alcaldía y de los acuerdos
de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Por defecto,
el Servicio con competencia en materia de aguas asumirá sus funciones.
2
. La presente Ordenanza determinará las competencias que, en relación con la conexión
y vertido a la red de saneamiento, corresponda desempeñar al Centro Gestor de Aguas
y a la Entidad Gestora del Servicio.
Artículo 5.
Titularidad de las infraestructuras.
1. Son propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria las redes e
Página 8
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
10/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
infraestructuras necesarias para la prestación del servicio de saneamiento y las que
para tal fin se adscriban al mismo en el futuro.
2
. En todo caso, los bienes afectos al servicio deben quedar reflejados en inventario
administrativo e inscribirse en el Registro de la Propiedad. La incorporación de los
bienes afectos a la gestión de EMALSA se llevará a cabo mediante las
correspondientes actas de recepción.
TÍTULO II.
ACOMETIDAS Y REDES INTERIORES
ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO
Sistema de evacuación.
Artículo 6.
1. Todas las edificaciones dispondrán de un sistema de evacuación de aguas residuales
y pluviales.
2
. Todas las instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales deberán
conectar obligatoriamente con la red municipal de saneamiento, a través de la
correspondiente acometida, debiendo cumplir para ello los requisitos reglamentarios
pertinentes.
3
. Excepcionalmente, y a los únicos efectos de mantener en condiciones adecuadas de
salubridad las edificaciones, terrenos, usos e instalaciones, podrá autorizarse, cuando
la red de saneamiento se encuentre a una distancia superior a 100 m de la edificación,
medida desde el punto más próximo de la linde de la parcela a la red de alcantarillado
más cercana, o la conexión a la misma resulte inviable o, a criterio del Centro Gestor
de Aguas, y previo informe de la Entidad Gestora del Servicio, tenga un coste
desproporcionado debido a obstáculos naturales, cruce con vías de comunicación o
servicios públicos, un sistema de depuración autónomo que asegure el tratamiento y la
eliminación de las aguas cumpliendo las condiciones de la normativa vigente.
En estos casos, se seguirán los siguientes criterios:
a) El propietario deberá proponer la construcción de una instalación, ajustándose a
la normativa vigente, y que cuente con la expresa autorización de todos los
organismos competentes.
b) Dicha instalación deberá ser clausurada en el momento en que dejen de concurrir
las circunstancias previstas en el apartado 3 del presente artículo.
c) Tanto el coste de dichas obras como el mantenimiento de las correspondientes
instalaciones en correcto estado de limpieza, conservación y funcionamiento será
de exclusiva responsabilidad de los titulares de los terrenos, edificios o
instalaciones a los que aquellos den servicio.
4
. Ningún inmueble, oficina o vivienda podrá considerarse legalmente habitable ni apto
para su uso hasta que no disponga de instalaciones para la evacuación de aguas
residuales y pluviales, en las condiciones que se establecen en la presente Ordenanza.
Artículo 7.
Acometidas individuales y compartidas.
1. No se autoriza la construcción de más de una acometida por finca, salvo casos
excepcionales, tras informe favorable de los servicios técnicos municipales del Centro
Gestor de Aguas, previo informe de la Entidad Gestora del Servicio.
Página 9
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
11/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
2. Cada finca deberá tener su red de desagüe, con acometida independiente a la red
municipal, no permitiéndose el establecimiento de servidumbres de una finca a otra,
aunque las contiguas fueran del mismo dueño.
3
. Podrá, no obstante, autorizarse una sola acometida para varios edificios que
constituyan un conjunto urbanístico, siempre que no suponga un peligro para el
desagüe y, además, se den las siguientes condiciones:
a) Exista una red horizontal interior de saneamiento común a varias fincas, y
discurra en su totalidad por zonas comunes o espacios no edificados.
b) Se constituya una comunidad de propietarios para la conservación y
mantenimiento de dicha red, figurando los coeficientes correspondientes de
participación de cada finca.
c) Figure expresamente en la escritura de propiedad de cada vivienda, la
existencia de estos servicios comunes, con los coeficientes que les
correspondan.
4. El saneamiento de viviendas unifamiliares adosadas y pareadas se realizará bajo lo
preceptuado en el punto 2 del presente artículo.
Artículo 8.
Punto de acometida.
1. El punto de acometida de una finca a la red de saneamiento municipal será informado
por la Entidad Gestora y aprobado por los servicios técnicos municipales del Centro
Gestor de Aguas, en función de las infraestructuras y necesidades de planificación
urbanística existentes.
2
. El punto de acometida, o punto de la red donde se efectuará el entronque de la tubería
de acometida con la red municipal, corresponderá, en general, con el pozo de registro
más cercano del colector correspondiente.
3
. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá modificar a su costa, y previo
conocimiento de las propiedades afectadas, las acometidas recogidas por un colector
existente, para conectarlas a otro o modificar sus condiciones constructivas, si las
necesidades urbanísticas así lo exigieran.
Artículo 9.
Diseño y proyecto de acometidas.
Para el diseño y construcción de acometidas domiciliarias, regirán los siguientes criterios:
1. Separación de aguas pluviales
Si en la zona donde se ubique la vivienda se dispusiera de red de saneamiento
separativo, se establecerán dos acometidas independientes: una para las aguas
pluviales y otra para las aguas residuales.
2. Registro de acometida
a) El dispositivo o dispositivos de registro principal de la finca estarán enclavados,
siempre, en espacio público, en el exterior de la misma, con la máxima proximidad
a la línea de fachada, y, en todo caso, deberán tener carácter comunitario en la
finca, a los efectos de titularidad.
b) La profundidad máxima de este registro será de 1 m, salvo que éste sea visitable.
3. Tubería de acometida
Página 10
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
12/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
a) La tubería de acometida o albañal conectará el registro de acometida con la red
de saneamiento en el punto de acometida.
b) Su diámetro nominal será como mínimo de veinticinco centímetros.
c) Su pendiente será uniforme de dos centímetros por metro (2%) como mínimo, y
de cuatro centímetros por metro (4 %) como máximo.
4. Sifón general y tubería de ventilación
Para proteger los edificios de gases o animales que puedan circular a través de la
acometida, se adoptarán las siguientes medidas:
a) Se instalará un sifón general para cada edificio dentro del mismo.
b) Se dispondrá de subsistemas de ventilación, tal y como viene definidos en el
Código Técnico de la Edificación.
5. Elementos normalizados
La forma, características técnicas y dimensiones de los elementos constructivos que
componen las acometidas domiciliarias serán los establecidos en las especificaciones
técnicas normalizadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
6. Acometidas existentes
Cuando una parcela vaya a ser objeto de nueva edificación o de remodelación y ello
conlleve la modificación de las características de evacuación, se realizará acometida
nueva, aunque disponga de conexión a la red de alcantarillado. Los gastos que tengan
que hacerse en virtud de la demanda serán por cuenta del usuario.
7. Prolongación de la red de saneamiento
1
. Cuando sea necesario prolongar la red de saneamiento para permitir la conexión de
una acometida, dicha prolongación se llevará a efecto a cargo del solicitante, según
las especificaciones técnicas normalizadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, pasando a propiedad municipal al finalizar la ejecución de la misma.
2. A efectos de aplicación de esta Ordenanza, se considera la necesidad de realizar
ampliaciones de la red de saneamiento existente, en los siguientes casos:
a) Cuando no exista red de saneamiento en la margen del inmueble.
b) Cuando la distancia hasta el punto de acometida sea superior a 12 m, y como
máximo 100 m.
c) Cuando, existiendo red de saneamiento en vía pública colindante con el
inmueble, la red no tenga capacidad de evacuación disponible, a sección
llena, de al menos el doble del caudal que se pretende introducir.
3
4
. Las obras de ampliación se ejecutarán, con carácter general, por la Entidad
Gestora, pudiendo realizarse por contratista suficientemente calificado, si bien y
en todo caso éste no podrá realizar el entronque a la red de saneamiento.
. Todas las obras de nuevas redes o conexiones a la red existente deberán obtener
las correspondientes autorizaciones y licencias, vigilándose su ejecución por los
Servicios Técnicos Municipales o la Entidad Gestora, no autorizándose la puesta
en servicio hasta su recepción.
Página 11
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
13/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
5. Las prolongaciones de las redes deberán discurrir, con carácter general, por terrenos
de dominio público. En aquellas partes de red que se ubiquen excepcionalmente en
terrenos privados, los propietarios de los terrenos afectados por el paso de la tubería
pondrán a disposición del Ayuntamiento una franja de tres metros de ancho a lo largo
del recorrido de la red, sin que puedan obstaculizar, por ningún medio, el acceso al
personal o maquinaria para reparación e inspección por parte de los Servicios
Técnicos Municipales o la Entidad Gestora.
6
. En los casos en que el solicitante de la prolongación de red no fuese propietario de
los terrenos por donde tenga que discurrir la instalación, y no existiese otra
alternativa, aquél podrá convenir con el propietario la adquisición del terreno
necesario o constituir una servidumbre de acueducto para el establecimiento de la
prolongación de red, inscribiéndola en el Registro de la Propiedad.
7
. Dada la propiedad municipal de las ampliaciones de red, el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria tendrá plena libertad para conectar a estas instalaciones
las acometidas existentes en la zona ampliada.
Artículo 10. Urbanizaciones y Unidades de Ejecución.
1
. Las instalaciones de redes de saneamiento propias de urbanizaciones, nuevas calles o
unidades de ejecución, serán ejecutadas a cargo del promotor, conforme el
correspondiente proyecto técnico necesariamente aprobado por el Ayuntamiento,
requiriendo a través de sus servicios técnicos a la Entidad Gestora cuantos informes
consideren oportunos.
2
. A los efectos de esta Ordenanza, se entenderá por urbanización y unidades de
ejecución aquellos terrenos sobre los que la actuación urbanística exija la creación,
modificación o ampliación de la infraestructura viaria y de servicios, tanto si las obras
se realizan para conexión entre las distintas parcelas o solares en los que se divida el
terreno, como si se ejecutan para unir la urbanización o polígono con otra zona ya
urbanizada con servicios.
3
. La Entidad Gestora, con la conformidad de los Servicios Técnicos Municipales o a
requerimiento de éstos, podrá exigir, tanto durante el desenvolvimiento de las obras
como en su recepción o puesta en servicio, las pruebas y ensayos que estime
convenientes, con el fin de garantizar la idoneidad de la ejecución y el cumplimiento de
las especificaciones de calidad que afecten a los materiales previstos en el proyecto,
siendo los gastos derivados de tales pruebas a cargo del promotor o propietario de la
urbanización.
4
. El enlace de las redes interiores con las conducciones exteriores que forman la red
pública de saneamiento, así como las modificaciones o eventuales refuerzos de las
mismas que se hubieran de efectuar en ellas como consecuencias de las nuevas
demandas impuestas por la urbanización, quedarán perfectamente delimitadas en el
proyecto previo y serán ejecutadas a cargo del promotor o propietario de la
urbanización.
5
. Una vez finalizadas las instalaciones, serán verificadas por los Servicios Técnicos
Municipales o por la Entidad Gestora. Si la inspección la realiza la Entidad Gestora,
ésta comprobará que las instalaciones se ajusten a la reglamentación técnica vigente
y, si los encontrara conforme, informará a los Servicios Técnicos Municipales para la
aceptación de la propiedad de las instalaciones, sus servidumbres de paso y usos de
la urbanización que pasen a dominio público, asumiendo la gestión y mantenimiento de
los servicios de saneamiento una vez que le sea ordenado por el Ayuntamiento.
Página 12
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
14/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Artículo 11. Construcción, uso y mantenimiento de acometidas.
1
. Con carácter general, las acometidas serán construidas por la Entidad Gestora, a cargo
del solicitante, de acuerdo con el cuadro de precios aprobado por el Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria.
2. Es obligación de los propietarios de los inmuebles hacer un buen uso de las acometidas
de alcantarillado con objeto de no perjudicar su normal funcionamiento.
3
. Si por incumplimiento de esta obligación se produjera una rotura con repercusión o no
en la vía pública y peligro de insalubridad, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria podrá actuar en ejecución subsidiaria.
4. Es responsabilidad de la Entidad Gestora del Servicio el mantenimiento y conservación
de las acometidas.
Artículo 12. Inspección de acometidas.
Sin perjuicio de las inspecciones que se lleven a cabo por los servicios municipales
competentes, cuando un usuario de la red de saneamiento municipal denuncie la
existencia de incidencias supuestamente relacionadas con la red o con su acometida
particular, el personal técnico de la Entidad Gestora del Servicio llevará a cabo la
inspección que proceda.
REDES INTERIORES DE EVACUACIÓN
Artículo 13. Separación de aguas residuales y pluviales.
1
. Conforme al Código Técnico de la Edificación se establecerán dos redes de
saneamiento interior completamente independientes: una para la evacuación de las
aguas pluviales y otra para la de las aguas residuales. Estas redes se conectarán cada
una a su correspondiente registro de acometida domiciliaria si en la zona donde se
ubica el edifico se dispusiese de saneamiento separativo.
2
. Además, deben instalarse válvulas antirretorno de seguridad para prevenir las posibles
inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente
en sistemas mixtos (doble clapeta con cierre manual), dispuestas en lugares de fácil
acceso para su registro y mantenimiento.
Artículo 14. Separación de aguas de plantas bajo rasante.
1
2
3
4
. Se conectarán directamente - por gravedad - a la red de saneamiento, a través de la
acometida domiciliaria, la totalidad de los desagües de las plantas de un edificio que se
encuentren a cota igual o superior a la de la rasante de la vía por la que se desarrolla
dicha acometida.
. Será obligatorio el bombeo a la red de saneamiento interior de las aguas residuales de
las plantas sótano o semisótano, es decir, aquéllas cuya cota de solera sea inferior a la
de la rasante de la vía por la que se desarrolla la acometida, previa acumulación en
depósitos adecuados.
. En la memoria y planos que acompañen a la solicitud de licencia de la edificación, se
detallará la disposición especial que haya de adoptarse para la elevación de las aguas
que, en todo caso, deberá disponer de dispositivo antirretorno y alcanzar una cota
mínima de 1 m sobre la de la rasante de la referida vía.
. En ningún caso podrá exigirse responsabilidad al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Página 13
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
15/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Canaria, ni a la Entidad Gestora del Servicio, por el hecho de que las aguas circulantes
por la red pública de saneamiento pudieran penetrar a los edificios a través de las
acometidas particulares.
Artículo 15. Separación de aguas de proceso.
1
. Las industrias de nueva implantación, las ya existentes, así como las que efectúen
modificaciones en los locales, deberán disponer, además de la red o redes de
saneamiento (fecales y pluviales), otra independiente para las aguas de proceso, de
forma que estas últimas puedan ser tratadas separadamente, si fuera necesario.
2
. En el diseño de la red interior de las aguas de proceso, se instalarán válvulas o
depósitos de retención que permitan evitar, en caso de derrame accidental, la llegada
de los productos vertidos a la red de saneamiento municipal.
Artículo 16. Arquetas o registros de efluentes.
1
. Las instalaciones que efectúen vertidos de aguas residuales que requieran
autorización, según lo dispuesto en el Artículo 30, dispondrán, para la toma de muestras
y mediciones de caudales u otros parámetros, de una arqueta o pozo de registro de
efluentes, ubicada en el exterior o de libre acceso desde el exterior de la parcela,
situada aguas abajo del último vertido, y de tal forma que el flujo del efluente no pueda
variarse. Este dispositivo de control responderá, en cada caso, a uno de los modelos
normalizados según especificaciones técnicas al efecto establecidas por el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
2
. En aquellos casos en los que se justifique la imposibilidad de construcción del modelo
normalizado, el titular del vertido podrá redactar un proyecto detallado de otro tipo de
arqueta o pozo, que deberá ser presentado dentro de la solicitud de autorización de
vertido. En todo caso, la solución que se proponga deberá respetar el principio de
accesibilidad al dispositivo.
3
. En el caso de que el usuario no esté conectado a la red de abastecimiento pública o
que, aun estándolo, disponga de fuentes de suministro concurrentes, el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria exigirá al usuario la realización de la arqueta o registro
que permita una medición del caudal de los efluentes.
4
. Las instalaciones que viertan aguas residuales a la red de saneamiento deberán
conservarse en perfecto estado físico y de funcionamiento, tanto la arqueta o registro
de efluentes como todos los equipos de medición, muestreo y control, necesarios para
realizar la vigilancia de la cantidad y calidad de sus efluentes, siendo responsables de
ello los titulares de la instalación.
PERMISO DE CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO.
Artículo 17. Permiso de conexión.
1
. Se define en la presente Ordenanza el permiso de conexión a la red de municipal de
saneamiento, como la autorización municipal para ejecutar las obras necesarias para
la construcción de acometidas particulares que unan las redes interiores de los edificios
con la red municipal de saneamiento.
2. En todo caso, el permiso de conexión se solicitará en las oficinas de la Entidad Gestora
del Servicio.
3. Este permiso se concederá normalmente unido a la licencia de obra de la edificación,
establecimiento o explotación. No obstante, en los casos en que el permiso de conexión
Página 14
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
16/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
se solicite al margen de una licencia de obra, se concederá por el Centro Gestor de
Aguas previo informe de la Entidad Gestora del Servicio, entendiéndose concedido por
silencio administrativo una vez transcurrido 30 días hábiles, salvo que sea necesario la
correspondiente autorización de vertido, en cuyo caso se tramitará conjuntamente con
la misma.
Artículo 18. Documentación requerida para el permiso de conexión.
El solicitante del permiso de conexión aportará la documentación del Anexo 5
debidamente cumplimentada.
TÍTULO III.
VERTIDOS A LA RED DE SANEAMIENTO
CONDICIONES DE LOS VERTIDOS.
Artículo 19. Clasificación de las aguas residuales.
1. Aguas residuales domésticas
Se consideran aguas residuales domésticas las generadas como consecuencia de la
actividad diaria de los individuos que constituyen una población. Para tener la
consideración de domésticas, la calidad tipo de dichas aguas se ajustará a los siguientes
parámetros:
pH: de 6 a 9,5 unidades de pH
DBO5 < 350 mg/l de O2
DQO < 700 mg/l de O2
DQO/DBO5 < 2
SS < 320 mg/l
NTK < 30 mg/l
PT < 14 mg/l
Aceites y grasas < 100 mg/l
Temperatura < 30º C
A estas aguas no deben haberse incorporado sustancias incluidas en el Anexo 1, ni las
incluidas en el Anexo 1, en cantidades significativas.
2. Aguas residuales no domésticas:
a. Aguas residuales asimilables a domesticas: Los efluentes que, aun procediendo de
establecimientos industriales o comerciales, u otro tipo de uso, cumplan con los
requisitos de calidad fijados en el apartado 1 del presente artículo, se considerarán
asimilables a aguas residuales domésticas a los efectos previstos en la presente
Ordenanza.
b. Aguas residuales no asimilables a domésticas: Las aguas residuales que no
cumplan con las condiciones de las aguas residuales domésticas tendrán la
consideración de aguas residuales industriales, cuya procedencia, en general, son
los procesos propios de la actividad de instalaciones industriales o de servicios que
Página 15
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
17/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
utilizan el sistema integral de saneamiento para la evacuación de sus efluentes.
Artículo 20. Tipos de usuarios.
Para la aplicación de las ordenanzas correspondientes de saneamiento (alcantarillado y
depuración), se definen los siguientes tipos de usuarios, en función del tipo de agua que
se vierta:
Domésticos: Son aquéllos en los que el agua se utiliza exclusivamente para atender las
necesidades primarias de la vida.
Se aplicará esta modalidad exclusivamente a locales destinados a vivienda, siempre que
en ellos no se realice actividad industrial, comercial o profesional de ningún tipo. Quedan
igualmente excluidos los locales destinados a cocheras, aun cuando sean de uso particular
y para un solo vehículo, cuando aquéllos sean independientes de la vivienda.
Asimilados a domésticos: aquellos usuarios que por su actividad no se definen como
domésticos, si bien su vertido es asimilable al mismo.
Industriales: Se entenderán como tales todos aquellos suministros en los que el agua
constituya un elemento directo y básico, o imprescindible, en su actividad y/o todos los
usuarios que no sean asimilables a domésticos y no puedan incluirse en el resto de
tipologías de usuarios.
Alojamientos turísticos
y
hoteleros: se considerarán como tales, aquellos
establecimientos que se dedican de manera profesional y/o habitual mediante precio, a
proporcionar albergue a las personas, con o sin prestación de servicios de carácter
complementario.
Se entiende por servicios complementarios cualquier otro servicio distinto al del
alojamiento de personas como por ejemplo la manutención, el alquiler de salas de
reuniones, servicio de lavandería, etc.
Centros Oficiales: Se entenderán como tales, los que se realicen para centros y
dependencias del Estado y de la Administración Autonómica, Local y Provincial y de sus
Organismos Autónomos.
Obras.
Recogida de aguas de otros municipio o entidades.
A todos aquellos usuarios cuyos vertidos no se encuentren definidos como domésticos o
asimilables a domésticos, se les aplicará el factor F de corrección, que se calculará de
acuerdo con lo establecido en el Anexo 13 de la presente Ordenanza.
Artículo 21. Vertidos de aguas residuales domésticas.
1
2
3
. Queda prohibido el uso de trituradores para eliminar restos de comida con objeto de
reducir en la medida de lo posible la carga contaminante aportada a las aguas
residuales domésticas y en particular la incorporación de productos sólidos (plásticos,
toallitas higiénicas, trapos, etc.), aceites y grasas.
. Los disolventes, decapantes, restos de pintura, aceites minerales, gasolina u otros
derivados del petróleo, o cualquier otra sustancia que no forme parte del uso doméstico
habitual, calificada por la legislación vigente como tóxica o peligrosa, tampoco podrán
ser eliminados a través de la red de saneamiento.
. No deberán evacuarse con las aguas residuales domésticas sustancias tóxicas,
Página 16
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
18/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
nocivas o inhibidoras de los procesos biológicos de depuración, ni tampoco aquellas
que puedan dar lugar a gases o atmósferas tóxicas, nocivas, inflamables o explosivas
al entrar en contacto con la red de saneamiento.
Artículo 22. Vertidos prohibidos y vertidos tolerados.
1
. Quedan prohibidos los vertidos a la red de saneamiento de aguas residuales o
cualesquiera otros elementos que contengan cualquiera de los compuestos o materias
que, de forma no exhaustiva, se enumeran en el Anexo 1 de la presente Ordenanza.
2
. Atendiendo a la capacidad y posibilidades de utilización de las instalaciones de
saneamiento y depuración, se establecen, para todos los vertidos, las limitaciones
generales definidas a través de los parámetros de contaminación, cuyos valores
máximos admisibles se especifican en el Anexo 1 de esta Ordenanza. En caso de
superación, y previo informe del Consejo Insular de Aguas, el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria podrá autorizar dicho vertido aplicando el factor F en función
de su carga contaminante, en base a un plan reducción de la contaminación.
Artículo 23. Vertidos accidentales.
1. Queda prohibido cualquier tipo de vertido efectuado de forma puntual o incontrolada a
la red de saneamiento sin disponer de la correspondiente Autorización de vertido.
2
. Si durante el desarrollo de una actividad o el funcionamiento de una industria se
produjera un vertido accidental, o un fallo en las instalaciones de tratamiento previo,
que provoque una calidad de vertido no autorizada, la empresa tomará las medidas
adecuadas para minimizar el daño, y dará comunicación inmediata del suceso al Centro
Gestor de Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la Entidad
Gestora del Servicio y al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
3
4
5
. En las 48 horas siguientes al suceso, presentará un informe detallado de lo ocurrido,
medidas adoptadas para controlarlo y de las posibles acciones para evitar su
repetición, ante el Centro Gestor de Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, la Entidad Gestora del servicio y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.
. El incumplimiento por parte del titular o responsable del vertido de la obligación de
informar en la forma establecida en el presente artículo constituye una infracción a esta
Ordenanza y, en consecuencia, le será de aplicación el régimen sancionador previsto
en la misma.
. En todo caso, y sin perjuicio de las sanciones en que pudiera incurrir, la industria que
produzca un vertido accidental incontrolado vendrá obligada al abono de las
indemnizaciones por daños y perjuicios a que hubiera lugar, así como de los costes de
las operaciones de explotación que deba realizar la Entidad Gestora derivados de las
descargas accidentales o la persistencia de vertidos no tolerados o prohibidos que
ocasionen situaciones de emergencia o peligro, además de los de limpieza, reparación
o modificación del Sistema de Saneamiento Integral.
6
. Sin perjuicio de lo establecido en los epígrafes anteriores, la Entidad Gestora del
servicio pondrá en conocimiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria los
hechos y sus circunstancias, cuando de las actuaciones realizadas se pusiere de
manifiesto la existencia de negligencia o intencionalidad por parte del titular del vertido
o del personal dependiente de él, ejercitando las acciones correspondientes de cara al
resarcimiento de los daños y perjuicios causados como consecuencias del
incumplimiento de la presente Ordenanza.
Artículo 24. Descargas de limpiezas y desobstrucciones.
Página 17
Código Seguro De Verificación
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Firmado Por
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
19/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Se prohíbe el vertido a la red de saneamiento de los productos resultantes de las limpiezas
y desobstrucciones de instalaciones interiores.
Artículo 25. Vertido de cisternas.
1
. Se prohíbe el vertido directo o indirecto a la red de saneamiento de cisternas con aguas
residuales procedentes de instalaciones domésticas o industriales. Éstos, se realizarán
en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Barranco Seco y estarán sujetos a
Autorización de Vertido, en donde se incluirá la información de la empresa encargada
del transporte.
2. Los residuos admitidos estarán sujetos, en su recepción, a controles de las
características de los mismos.
Artículo 26. Asociación de usuarios.
1
. Cuando varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el pretratamiento de
sus vertidos, deberán obtener una Autorización de Vertido para el efluente final
conjunto, con declaración expresa de todos los usuarios que lo componen y de sus
efluentes. La responsabilidad del cumplimiento de la autorización de vertido será tanto
de la asociación de usuarios como de cada uno de ellos solidariamente.
2
. Serán cotitulares responsables solidarios del vertido colectivo todos y cada uno de los
titulares de los vertidos individuales que lo componen, considerándose, a los efectos
de esta Ordenanza, la calidad del vertido colectivo como propia de cada uno de los
vertidos individuales, responsabilizándose de las consecuencias que de él se deriven.
Artículo 27. Actuaciones no permitidas.
Para actividades sujetas a Autorización de Vertido, no se autorizarán por parte del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la apertura, ampliación o modificación de
cualquiera de las actividades contempladas en el Anexo 4 que no disponga de la
correspondiente Autorización de Vertido.
AFOROS Y MEDICION DEL CAUDAL
Artículo 28. Medición de Caudales
La medición de los caudales de vertido se realiza, por regla general, de forma indirecta,
dependiendo de la cantidad de agua potable utilizada por el usuario, medida en m³.
A los usuarios domésticos que tengan saneamiento y no suministro de agua, el caudal se
establecerá en base un consumo de 20 m³/Bimestre.
A los abonados industriales que tengan saneamiento y/o otras fuentes de suministro
diferentes a la de la red municipal, se les aplicará la cuota fija más la variable, en función
del consumo medido o estimado:
a) Caudalímetro, arqueta de aforo en el punto de vertido a la red de saneamiento.
b) Contador o caudalímetro del agua suministrada por otra fuente de suministro.
c) Potencia de la bomba instalada de fuente de suministro: En el caso de
captaciones subterráneas que no tengan instalados dispositivos de medida
directa de caudales y no hayan sido objeto de concesión ni de resolución
administrativa, el consumo mensual, a efectos de la aplicación del canon, se
Página 18
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
20/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
evaluará en función de la potencia nominal del grupo elevador mediante la
fórmula:
2
5.000 × 푃
ℎ + 20
푄 =
En la cual:
Q es el consumo mensual facturable expresado en metros cúbicos.
P es la potencia nominal del grupo o grupos elevadores expresada en
kilovatios.
h es la profundidad dinámica media del acuífero en la zona considerada,
expresada en metros.
d) En base al caudal estimado según el Informe del Técnico Municipal del área,
donde se especificará el tipo de industria, el factor de corrección F a aplicar y el
volumen y calidad del vertido que genera.
Artículo 29. Control de Caudales.
Los caudales punta de vertido a la red de alcantarillado no podrá exceder del quíntuplo (5
veces) en un intervalo de quince (15) minutos, o dos veces y media (2,5) en una hora, el
valor medio por día.
Se debe controlar especialmente el volumen y la calidad de los afluentes en el caso de
limpieza o vaciado de los tanques, de cierre vacacional o circunstancias similares.
AUTORIZACIONES DE VERTIDO
Artículo 30. Vertidos sujetos a autorización.
Salvo los vertidos que se realicen directamente al Dominio Público Hidráulico, cuya
autorización dependerá del Organismo competente autonómico o central, se requerirá
Autorización de Vertido municipal previa para el vertido de cualquier efluente en el ámbito
de esta Ordenanza que se encuentre incluido en uno o más de los siguientes supuestos:
a) Efluentes procedentes del desarrollo de alguna de las actividades especificadas
en el Anexo 4.
b) Efluentes que contengan alguna de las sustancias catalogadas como prohibidas,
relacionadas en el Anexo 1, o que sobrepasen las concentraciones máximas
permitidas para las sustancias que se especifican en el Anexo 1.
c) Efluentes que no se consideren como de carácter exclusivamente doméstico.
Artículo 31. Solicitud de la autorización.
1
. La solicitud se presentará en las oficinas de la Entidad Gestora del Servicio e incluirá
una declaración responsable que defina las características cualitativas, cuantitativas y
temporales de los vertidos, firmada en todas las hojas por el titular o representante de
la persona física o jurídica que solicita el vertido, por medio de la que declara el
cumplimiento de esta Ordenanza, especialmente en lo que se refiere a que no se vierte
ninguna sustancia de las catalogadas como prohibidas, especificadas en el Anexo 1, ni
se sobrepasan las concentraciones máximas permitidas para las sustancias que se
Página 19
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
21/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
especifican en el Anexo 1.
2
. La solicitud de Autorización de Vertido y la declaración responsable se ajustarán al
modelo que figura en el Anexo 6, debiendo acompañarse de la documentación indicada
en la presente Ordenanza.
3
. En el supuesto de que la solicitud de vertido no reúna los requisitos necesarios, se
hayan omitido o falseado datos, no se haya cumplimentado la totalidad de la
documentación o no se hayan firmado la totalidad de las hojas del documento, así como
cuando no se haya acreditado la representación de la persona firmante de la solicitud
y la declaración responsable respecto del titular de la actividad causante del vertido, se
requerirá por parte de la Entidad Gestora al interesado para que, en un plazo de 10
días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida su petición.
4
. Cuando una misma industria disponga excepcionalmente de varias acometidas a la red
de saneamiento, todo lo dispuesto en los epígrafes anteriores será aplicable a cada una
de ellas, considerándose cada punto de vertido como un caso independiente, aunque
correspondan todos a una única propiedad. A la solicitud de autorización se adjuntarán
tantas caracterizaciones como puntos de vertido existan.
Artículo 32. Autorización de vertido.
1
. La Entidad Gestora, en el plazo de 15 días hábiles desde su presentación, dará traslado
al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de su informe acerca de la solicitud
de Autorización de Vertido.
2
. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, previo informe preceptivo de la
Entidad Gestora y una vez analizada la solicitud de vertido y la documentación aportada
por el solicitante, comunicará a éste y a la Entidad Gestora, por escrito y en el plazo
máximo de 30 días hábiles, su decisión de autorizar provisionalmente o denegar el
vertido, especificando, en este último caso, las causas que motivan la denegación y
requiriendo, en el primero de los casos, la documentación complementaria que fuere
necesaria para la Autorización del Vertido solicitado.
3
. La Autorización de Vertido podrá establecer, en su caso, limitaciones relativas a las
concentraciones máximas y medias de los parámetros de contaminación, los caudales
máximos y medios y horario de descarga, requisitos en cuanto a la adecuación de las
instalaciones para la inspección y toma de muestra, dispositivos de control, medida de
caudal y muestreo que deberá instalar el solicitante a su costa, así como programas de
autocontrol y demás condiciones complementarias que garanticen el cumplimiento de
la presente Ordenanza y el factor corrector de aplicación.
4. La Autorización del Vertido autoriza el permiso de conexión y, por tanto, permitirá iniciar
el vertido solicitado.
Artículo 33. Desistimiento.
Cuando se produzca la paralización del procedimiento de concesión de la Autorización de
Vertido por causa imputable al interesado, se le advertirá que, transcurridos 3 meses, se
producirá el desistimiento del mismo.
Artículo 34. Denegación de la Autorización.
1. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá denegar el vertido de aguas
residuales a las redes municipales de saneamiento en los siguientes casos:
Página 20
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
22/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
a) Cuando la declaración responsable o el análisis de caracterización del vertido
indique la presencia de alguna de las sustancias catalogadas como prohibidas en
el Anexo 1 de esta Ordenanza o cuando las concentraciones de alguna o algunas
de las sustancias especificadas en el Anexo 1, especialmente cuando se ponga
en peligro personas, medioambiente, procesos e infraestructuras del Servicio,
superen los valores máximos que se dan en éste.
b) Cuando, requerido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al
peticionario del vertido para que éste se adecue a las condiciones exigidas por
esta Ordenanza, el peticionario se negase a adoptar las medidas correctoras
requeridas.
2
. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tramitará la denegación de la
Autorización del Vertido en el plazo descrito en el apartado 2 del artículo 32, dando
cuenta de ello a la Entidad Gestora, y podrá llegar a clausurar las instalaciones de
vertido e incluso la actividad causante de éste.
Artículo 35. Modificación de la Autorización.
1
. El titular de la Autorización de Vertido deberá solicitar, de manera inmediata, la
modificación de la misma al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ante
cualquier cambio que empeore la naturaleza, caudal o régimen de su vertido. El
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, previo informe de la Entidad Gestora
comunicará en el plazo de 30 días hábiles la modificación del condicionado de la
Autorización de Vertido existente o la denegación de la misma.
2. La Autorización deberá modificarse, en todo caso, cuando haya cambiado la propiedad
o nombre de la razón social.
3
. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá modificar las condiciones de la
Autorización de Vertido cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se
hubiesen alterado o sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían
justificado su denegación, pudiendo entonces decretar la suspensión temporal hasta
que se superen dichas circunstancias. Todas estas actuaciones serán comunicadas a
la Entidad Gestora del Servicio para su conocimiento y, en su caso, actuación
reglamentaria.
Artículo 36. Suspensión de la Autorización.
1
. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá recurrir a la suspensión
temporal de un vertido autorizado, pudiendo clausurar las instalaciones de vertido,
cuando en el mismo concurran alguna o algunas de las circunstancias siguientes:
a) Cuando el titular del vertido impida o dificulte la acción inspectora a la que se
refiere el Artículo 39 de su Autorización.
b) Cuando el titular del vertido desatienda los requerimientos del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria y/o de la Entidad Gestora del Servicio en orden a la
adopción de medidas correctoras que adecuen sus vertidos a las exigencias de
su Autorización.
c) Cuando, como consecuencia de la acción inspectora, se detectasen vertidos de
sustancias prohibidas.
2
. Cuando, como consecuencia de la acción inspectora, se detectasen vertidos de
sustancias toleradas en concentraciones superiores a las máximas fijadas por esta
Ordenanza y se detectase la existencia de riesgo grave de daños para las personas, el
Página 21
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
23/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
medio ambiente o los bienes materiales, derivado de las condiciones del vertido. En
todo momento la acción inspectora posibilitará al interesado para que éste realice un
análisis contradictorio del vertido.
3
. Si se hubiesen presentado alegaciones y éstas no resultasen estimables, se hará nueva
comunicación escrita al titular del vertido, en la que se indicarán las razones de
desestimación de las alegaciones y la fecha prevista para la suspensión temporal del
vertido, que no podrá ser anterior al periodo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha
de la comunicación.
4
. En los dos últimos supuestos, se procederá a la suspensión inmediata del vertido.
Realizada la suspensión y en un plazo no superior a diez (10) días hábiles contados
desde la misma, se dará cuenta, por escrito, al titular del vertido, de las acciones
realizadas, causas que las motivaron y medidas correctoras generales que deban
implantarse por aquél, con carácter previo a cualquier posible reanudación del vertido.
Asimismo, todo ello se pondrá en conocimiento de la Entidad Gestora del Servicio y el
Consejo Insular de Aguas.
5
. Las suspensiones de las Autorizaciones de Vertido tendrán efecto hasta el cese de la
causa o causas que las motivaron, con una limitación temporal máxima de seis (6)
meses contados desde el inicio de la suspensión. Pasado este tiempo sin que, por parte
del titular del vertido, se hubiesen subsanado las circunstancias que motivaron la
suspensión, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dará por extinguida la
Autorización de Vertido, notificándoselo al interesado, la Entidad Gestora del Servicio
y al Consejo Insular de Aguas, junto con los motivos que causan dicha suspensión
definitiva.
Artículo 37. Extinción de la Autorización.
1. Las Autorizaciones de Vertido se extinguirán por cualquiera de las causas siguientes:
a) A petición del titular del vertido.
b) Por cese o cambio en la actividad origen del vertido autorizado.
c) Por permanencia, durante más de seis meses, en situación de suspensión,
conforme a lo establecido en el Artículo 36.
2
3
4
. Cuando se produzca el cese de la actividad, su titular lo comunicará al Centro Gestor
del Agua municipal, en un plazo no superior a tres meses del cese del vertido.
. La extinción de la Autorización de Vertido será efectiva desde la fecha de comunicación
al interesado, y dará lugar a la clausura de las instalaciones de vertido.
. La reanudación de un vertido después de extinguida su Autorización, requerirá una
nueva solicitud que se tramitará en la forma establecida en esta Ordenanza.
TÍTULO IV.
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD Y DISCIPLINARIO
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Artículo 38. Objeto de la inspección, vigilancia y control.
1
. Podrán ser objeto de inspección, vigilancia, control ambiental y de calidad del vertido
todas las actividades, actuaciones e instalaciones desarrolladas y radicadas en el
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria que se encuentren dentro del ámbito
Página 22
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
24/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
de aplicación de esta Ordenanza.
2
. Las labores de inspección, vigilancia y control de los vertidos e instalaciones del ciclo
integral del agua serán realizadas por iniciativa del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, pudiendo hacerlo a través de la Entidad Gestora del Servicio, cuando
éste lo considere oportuno, o a petición de los propios causantes, en cuyo caso
cualquier coste que se genere como consecuencia de la toma de muestras o analíticas
será a cargo del interesado, incluso si requiere nuevas analíticas por corrección de
deficiencias en sus vertidos.
Artículo 39. Funciones de la inspección, vigilancia y control.
La inspección y vigilancia consistirá, entre otras, en las siguientes funciones:
a) Comprobación de la ejecución de las obras correspondientes al permiso de
conexión y a la Autorización de Vertido a la red de saneamiento, así como de su
buen estado de conservación y funcionamiento.
b) Comprobación del estado de la instalación y del funcionamiento de los
instrumentos que para el control de los efluentes se hubieran establecido en la
Autorización de Vertido.
c) Muestreo de los vertidos en la arqueta de registro.
d) Medida de los caudales vertidos a la red de alcantarillado.
e) Comprobación de los caudales de abastecimiento y/o autoabastecimiento.
f) Comprobación del cumplimiento del usuario de los compromisos detallados en la
Autorización de Vertido.
g) Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones, en materia de
vertidos, contempladas en la presente Ordenanza.
h) Cualquier otra que resulte necesaria para el correcto desarrollo de la labor
inspectora.
i) La inspección y comprobación del funcionamiento de las instalaciones de
pretratamiento es facultad y competencia del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, con independencia de las competencias que a otras
Administraciones públicas les corresponda.
Artículo 40. Servicios de inspección.
1
. Para ejercer las funciones previstas en el Artículo 39, se creará un Servicio de
Inspección del Agua del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, formado por
inspectores especializados. La integración de dichos inspectores en el citado
servicio, así como su categoría y adscripción orgánica, entre otras circunstancias, se
determinará mediante el oportuno desarrollo.
2
. Sin perjuicio del apartado anterior, podrá realizar las funciones de inspección el
personal técnico del servicio competente en materia de agua y saneamiento designado
al efecto.
3
. Los servicios de inspección a los que hace referencia la presente Ordenanza tendrán,
a todos los efectos, la consideración de agentes de la autoridad, estando facultados
para requerir y examinar toda clase de documentos, obtener la información necesaria
para el cumplimiento de su cometido, con competencias para inspeccionar, evaluar y
Página 23
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
25/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
levantar acta, en las materias reguladas en esta Ordenanza. Para ello, efectuarán las
inspecciones que se consideren oportunas, de oficio o por denuncia de particulares.
4
. Durante la inspección y en todos los actos derivados de la misma, los inspectores
responsables deberán ir provistos y exhibir la documentación que los acredite, expedida
por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
5
. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en uso de sus facultades, podrá
efectuar tantas inspecciones como estime oportunas para el cumplimiento de las
disposiciones de la presente Ordenanza.
Artículo 41. Acta de Inspección.
1
. El resultado de las actividades de inspección será reflejado en un acta (Anexo 10
y/o Anexo 11) firmada por el agente actuante y que gozará de presunción de
veracidad y valor probatorio en cuanto a los hechos consignados en la misma.
2
. En toda visita de inspección, vigilancia y control se levantará acta por triplicado
ejemplar, descriptiva de los hechos y en especial de los que pudieran ser constitutivos
de infracción administrativa, y se harán constar las alegaciones que realice el
responsable de la actividad o instalación.
3
. El acta será firmada conjuntamente por el inspector competente y el usuario o persona
delegada, al que se hará entrega de una copia de la misma, sin que esta firma implique
necesariamente conformidad con el contenido del acta. En caso de que el usuario se
negase a firmar el acta, deberá quedar constancia en ella de este hecho. El acta no
perderá validez aún en caso de que el usuario se negase a firmarla.
4
. El Acta de Inspección contendrá los datos de identificación de la actividad, las tomas
y tipos de muestras realizadas, situación y tipo de vertido, medidas correctoras
adoptadas y las anomalías detectadas, así como todas las observaciones adicionales
que se consideren oportunas.
Artículo 42. Autocontrol.
1
. Aquellas entidades a las que, como consecuencia del volumen de sus vertidos y/o del
tipo de actividad causante de los mismos, se les requiera expresamente, deberán
realizar labores de autocontrol, debiendo disponer de un libro de registro de calidad e
incidencias, que deberá estar a disposición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, con todas sus hojas numeradas y selladas por el mismo, durante un periodo
de cinco años. Esta información estará siempre a disposición del personal encargado
de la inspección y control de los vertidos en el momento de su actuación.
2
. En este libro figurará cualquier incidencia sufrida en relación con la Autorización de
Vertido concedida y las soluciones adoptadas, así como los controles periódicos
realizados por la propia entidad. Todo asiento inscrito en el libro de registro de calidad
e incidencias deberá encontrarse fechado y firmado por el personal responsable de la
entidad.
Artículo 43. Telecontrol de vertidos.
1
. A los titulares de vertidos que hayan evacuado o puedan evacuar un volumen superior
a 3.000 m3 mensuales, al menos durante 3 meses al año, el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria podrá exigir la instalación, a cargo de los mismos y previa
aprobación expresa, de equipos de medida, almacenamiento y telecomunicación de
datos de calidad de los vertidos en tiempo real, hasta las dependencias del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o de la Entidad Gestora del Servicio, en
Página 24
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
26/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
aquellos parámetros que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria indicara.
2
. Los instrumentos de medida se ubicarán en la conducción de evacuación de la entidad,
previo a la conexión con la arqueta o pozo de registro de efluentes, una vez recogidos
todos los vertidos de la misma. Se instalarán tantos como entronques posea la entidad
con la referida arqueta registro de acometida.
3
. Todos los equipos deberán conservarse por los titulares en perfecto estado de
funcionamiento y los instrumentos de medida deberán contar con los correspondientes
certificados de calibración, extendidos con la periodicidad que en cada caso se requiera
por la normativa específica o, en su defecto, por el Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.
Artículo 44. Obligaciones del titular de la instalación.
El titular de una instalación que genere vertidos industriales potencialmente contaminantes
deberá prestar a los inspectores la asistencia y colaboración necesarias para el desarrollo
de sus funciones, estando obligado, entre otros aspectos, a lo siguiente:
a) Facilitar a los inspectores, sin necesidad de comunicación previa, el acceso a
aquellas partes de la instalación que consideren necesaria para el cumplimiento
de su misión.
b) Facilitar el montaje del equipo e instrumental que se precise para realizar las
mediciones, determinaciones y ensayos necesarios.
c) Permitir la toma de datos de los elementos de autocontrol del vertido.
MUESTREO Y ANÁLISIS DE LOS VERTIDOS
Artículo 45. Muestreo.
1. El muestreo se realizará por personal autorizado por el Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria. Se instará la presencia del usuario durante la recogida de muestras.
2. La toma de muestras se llevará a efecto de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Se acudirá a la entidad causante del vertido objeto del muestreo y se le
comunicará in situ que se va a proceder al control analítico de los vertidos,
debiendo la empresa designar a un representante para que asista al acto y con
la obligación de permitir el acceso a las instalaciones y el montaje de equipos e
instrumentos necesarios para la correcta práctica de la toma de muestras.
b) Con carácter previo a la comunicación a la entidad objeto de la toma de muestras
de la intención de llevarla a cabo, el equipo de inspección podrá instalar los
instrumentos que considere oportunos en los puntos de vertido, con el fin de
comprobar que, desde que se avisa a la entidad hasta la toma de muestras en
presencia de su representante, no se ha producido manipulación de la calidad del
vertido que altere sus características.
c) Se invitará al representante de la empresa a estar presente durante el tiempo que
dure el muestreo.
d) Si transcurrido más de quince minutos el representante de la entidad no ha hecho
acto de presencia, si el equipo de muestreo lo considera oportuno, procederá el
muestreo de la misma, lo que deberá hacerse constar en acta.
Página 25
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
27/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
e) Se identificará el punto o puntos de toma de muestras.
f) Se describirán las características generales del vertido o vertidos.
g) La toma de muestras se realizará mediante utensilio enjuagado previamente en
la misma agua a muestrear.
h) Se tomará muestra en recipiente integrador donde se procederá a su
homogeneización y división en tantas submuestras idénticas como fuere
necesario.
Artículo 46. Muestras y métodos analíticos.
1
. El número y las características de las muestras a tomar serán determinados por el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en función de la naturaleza y el régimen
del vertido.
2. En cualquier caso, la toma de muestras se efectuará con metodología normalizada, a
los efectos de que las mismas se consideren representativas del vertido.
3. Los métodos analíticos seleccionados para la determinación de los diferentes
parámetros de los vertidos son los enumerados, de forma no exhaustiva, en el Anexo
7, al objeto de que sean comparables. En cualquier caso, los análisis de las muestras
obtenidas deberán efectuarse en laboratorio acreditado bajo norma UNE-EN ISO 17025
o la vigente en el momento.
4
. Cada muestra se fraccionará en tres partes, dejando una a disposición del usuario, otra
en poder de la Administración actuante y, la tercera, debidamente precintada,
acompañará al Acta levantada.
5
. En el supuesto de que la empresa causante de los vertidos quiera realizar análisis
contradictorio, deberá realizarlo en laboratorio acreditado, entregando al mismo la
muestra que ha quedado en su poder en un plazo no superior a veinticuatro horas,
contado desde la hora en que se tomó la misma.
6
. Cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo considere conveniente,
para obtener una mayor información sobre los vertidos, especialmente en situaciones
de oscilaciones fuertes en la composición de éstos, los controles se efectuarán sobre
muestras compuestas.
7
. Las muestras compuestas serán obtenidas por mezcla y homogeneización de cuatro
(4) muestras simples, recogidas en el mismo punto y en un período de al menos una
(1) hora, siendo el volumen de cada muestra simple proporcional al volumen del caudal
de vertido en el instante de la toma de muestras.
8. No obstante, en aquellos casos en los que se aprecie necesario por el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, se podrá definir otro tipo de muestreo compuesto.
9
. Las muestras que vayan a ser analizadas deberán ser codificadas, si bien no llevarán
identificación o señal alguna que permita determinar su origen o procedencia, ni la
identidad de la instalación de la que proceden.
10.
Los resultados de los análisis deberán conservarse al menos durante tres años
desde la fecha de emisión.
Página 26
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
28/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
INFRACCIONES
Artículo 47. Infracciones administrativas.
1
. Tendrán la consideración de infracciones administrativas las acciones u omisiones que
contravengan lo dispuesto en de la presente Ordenanza, así como aquellas otras que
estén tipificadas en la legislación sectorial, estatal o de la Comunidad Autónoma de
Canarias, reguladora de las materias que se incluyen, sin perjuicio de que los preceptos
de la presente Ordenanza puedan contribuir a una identificación más precisa de las
sanciones.
2
. Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en la presente Ordenanza se
sancionarán conforme a lo establecido en ésta, sin perjuicio de otras responsabilidades
en que pueda incurrirse.
3. Las infracciones expuestas en la presente Ordenanza se califican como leves, graves
o muy graves.
4
. Las infracciones en materia de vertidos se tramitarán conforme al procedimiento
recogido en el Decreto 276/1993, de 8 de octubre, de reglamento sancionador en
materia de aguas, sin perjuicio de que las referencias que en el mismo se hacen al
Consejo Insular de Aguas se entiendan efectuadas al Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria y a los órganos del mismo que resulten competentes, conforme a la
legislación en materia de régimen local, en orden a la incoación, tramitación y resolución
de dicha clase de procedimientos sancionadores.
Artículo 48. Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
a) Las acciones y omisiones que, como consecuencia de un vertido, causen daños
u obstruyan a las instalaciones de depuración, a las redes de alcantarillado o a
bienes de terceros, cuya valoración no supere los 6.000 euros.
b) La conexión de acometidas domiciliarias o la ejecución de obras en la red de
saneamiento sin el correspondiente permiso previo.
c) El daño producido a la red o a las instalaciones de saneamiento, así como la
sustracción de elementos de la misma, siempre que el daño o valor de lo
sustraído no supere un importe de 300 euros.
d) Cualquier cambio que empeore las características del vertido autorizado o los
cambios producidos en el proceso que puedan afectar al efluente, sin autorización
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
e) El incumplimiento u omisión del plazo establecido en la presente Ordenanza para
la comunicación de la descarga accidental, siempre que no esté considerado
como infracción grave o muy grave.
f) El uso de la red de alcantarillado, conexiones o instalaciones anejas sin previa
autorización, o sin ajustarse a las condiciones de la propia autorización, o a las
disposiciones de esta Ordenanza.
g) La omisión de información al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre
las características de las acometidas a la red y de los vertidos o sobre las
modificaciones en el proceso que afecten a la acometida o al vertido.
Página 27
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
29/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
h) La dilución para conseguir niveles de concentración que posibiliten la evacuación
a la red de alcantarillado.
i) La desobediencia a las órdenes o requerimientos llevados a efecto por la
Inspección Municipal en el ejercicio de las funciones que le confiere la presente
Ordenanza.
j) Cualquier acción u omisión que contravenga lo prevenido en la presente
Ordenanza y que, a juicio de los inspectores, en atención a sus consecuencias,
se califique de leve.
k) Cualquier otro incumplimiento de lo dispuesto en los preceptos la presente
Ordenanza.
Artículo 49. Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
a) Las acciones u omisiones que, como consecuencia de un vertido, causen daños
u obstruyan las instalaciones de depuración, las redes de alcantarillado o los
bienes de terceros, cuya valoración esté comprendida entre los 6.001 y 60.000
euros.
b) Los vertidos efectuados sin la autorización correspondiente.
c) Los vertidos cuyos componentes superen las concentraciones máximas
permitidas en la Autorización de vertido.
d) La ocultación o el falseamiento de los datos exigidos en la Autorización de
Vertido.
e) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas por el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en la Autorización de Vertido.
f) El incumplimiento de las acciones exigidas o la desobediencia de las órdenes
directas dictadas por la Administración Municipal en las situaciones de
emergencia establecidas en la presente Ordenanza.
g) La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de
los controles pertinentes, cuando así haya sido requerido en la Autorización de
Vertido, o su mantenimiento en condiciones no operativas.
h) La negativa u obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria en el acceso a las instalaciones y al registro de vertido y/o a la
toma de muestras del mismo, así como la negativa a facilitar la información y
datos requeridos en la solicitud de vertido.
i) El consentimiento del titular de un vertido al uso de sus instalaciones por terceros
no autorizados para verter por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
j) La reincidencia en dos faltas leves en el plazo máximo de un año.
k) La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones cuando el precintado
o clausura de los mismos haya sido dispuesto por la Administración municipal.
l) La manipulación fraudulenta de los aparatos de medida instalados.
Artículo 50. Infracciones muy graves.
Página 28
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
30/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Se consideran infracciones muy graves:
a) Las infracciones calificadas como graves en el Artículo 49, cuando por la cantidad
o calidad del vertido se derive la existencia de riesgo para el personal relacionado
con las actividades de saneamiento y depuración.
b) Las acciones u omisiones que, como consecuencia de un vertido, causen daños
a las instalaciones de depuración, a las redes de saneamiento o a bienes de
terceros, cuya valoración supere los 60.000 euros.
c) La producción a la red de saneamiento de daños muy graves, por acción u
omisión, que imposibiliten o reduzcan ostensiblementesu capacidad de desagüe.
d) El uso de las instalaciones de saneamiento en las circunstancias de denegación,
suspensión o extinción de la Autorización de Vertido.
e) La evacuación de cualquier vertido prohibido de los relacionados en el Anexo 1.
f) La reincidencia en dos faltas graves en el plazo de un año.
g) Todas aquellas actuaciones que afecten a la red de saneamiento produciendo
retenciones de aguas negras que puedan suponer riesgos higiénico-sanitarios
para la población.
Artículo 51. Acta de infracción y expediente sancionador.
1
. Examinada el Acta de Inspección y revisados los antecedentes obrantes en el
expediente correspondiente, el Órgano Municipal Competente redactará, en su caso,
un Acta de Infracción por vertidos (Anexo 9) o un Acta de Infracción de obras (Anexo
8).
5
. Vista el Acta, la Alcaldía podrá ordenar el cese inmediato del vertido y/o la apertura del
expediente sancionador correspondiente, en función de los daños ocasionados al
sistema de saneamiento y al medio ambiente en general.
Artículo 52. Personas responsables.
1. Son responsables de las infracciones:
a) Las personas titulares de las Autorizaciones de Vertido o los autores de los
vertidos.
b) Las titulares de las licencias de actividad municipales o quienes efectúen
declaraciones responsables o comunicaciones previas a la puesta en
funcionamiento de una actividad que efectúe sus vertidos a la red municipal de
saneamiento.
c) Las personas encargadas de la explotación técnica y económica de las
actividades.
d) Las personas responsables de la realización de la acción infractora, salvo que las
mismas se encuentren unidas a los propietarios o titulares de la actividad o
proyecto por una relación laboral, de servicio o cualquier otra de hecho o de
derecho en cuyo caso responderán éstos.
2
. Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza
corresponda a varias personas conjuntamente, o cuando no fuera posible determinar
el grado de participación de las distintas personas que hubieren intervenido en la
Página 29
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
31/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
realización de la infracción, responderán solidariamente de las infracciones que, en su
caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan.
3
. En el caso de personas jurídicas, podrá exigirse subsidiariamente la responsabilidad a
las personas administradoras de aquéllas, en los supuestos de extinción de su
personalidad jurídica y en los casos en que se determine su insolvencia
SANCIONES
Artículo 53. Graduación de las sanciones.
La cuantía de la sanción será fijada atendiendo a la naturaleza y gravedad de la infracción,
al perjuicio ocasionado a los intereses generales, a su reiteración por parte del infractor,
intencionalidad, beneficio obtenido, al grado de culpabilidad del responsable y a las demás
circunstancias que pudieran concurrir.
Artículo 54. Cuantía de las sanciones.
Conforme a lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 11/1999, de 21 de
abril, de Modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, las infracciones tipificadas en
la presente Ordenanza serán sancionadas con las siguientes multas:
a) Infracciones leves: multa de 20 a 200 euros.
b) Infracciones graves: multa de 201 a 1.000 euros.
c) Infracciones muy graves: multa de 1.001 a 1.800 euros.
Artículo 55. Concurrencia de sanciones.
1
. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y
fundamento.
2
. El órgano competente resolverá la no exigibilidad de responsabilidad administrativa, en
cualquier momento de la instrucción de los procedimientos sancionadores en que
quede acreditado que ha recaído sanción penal o administrativa sobre los mismos
hechos, siempre que concurra, además, identidad de sujeto y fundamento.
Artículo 56. Procedimiento.
1
. La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta
Ordenanza se realizará mediante la instrucción del correspondiente expediente
sancionador y con arreglo a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás
normativa aplicable.
2
. Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el ámbito de
sus competencias, la instrucción y resolución del expediente sancionador por las
infracciones cometidas.
3
. El Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podrá adoptar, como medida
cautelar, la inmediata suspensión de las obras y/o actividades al iniciar el expediente
sancionador.
Artículo 57. Órgano Competente.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a la Alcaldía o a la Junta de
Página 30
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
32/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Gobierno Local, de conformidad con lo que en cada caso se establezca en la norma
sectorial de aplicación, sin perjuicio de su delegación en otros órganos municipales,
según lo dispuesto en los Decretos del Alcalde y Acuerdos de la Junta de Gobierno.
2
. El órgano municipal competente en cada caso podrá exigir, de oficio o a instancia de
parte, la adopción de las medidas o actuaciones necesarias, incluidas las medidas
cautelares y excepcionales previstas en el Artículo 58, así como aplicar, en su caso, el
régimen sancionador establecido, con objeto de conseguir los objetivos de la presente
Ordenanza.
Artículo 58. Medidas cautelares y excepcionales.
1
. En cualquier momento del procedimiento sancionador, el órgano competente para su
iniciación, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar, mediante
acuerdo motivado, las medidas cautelares que resulten necesarias para garantizar el
buen fin del procedimiento, asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o
evitar el mantenimiento de los efectos de la presunta infracción.
2
. Cuando exista riesgo grave para el medio ambiente o para la salud de las personas, el
Centro Gestor de Aguas ordenará, mediante resolución motivada, las medidas
indispensables para su protección, entre otras, la suspensión inmediata de la actividad
generadora del riesgo.
3
. Estas medidas no tienen carácter sancionador. En un plazo máximo de quince días (15)
hábiles deberá procederse, en su caso, a la incoación del correspondiente expediente
sancionador, en el que deberá determinarse el mantenimiento o cese de la medida
provisional adoptada, o bien pronunciarse expresamente sobre los mismos extremos si
no existen motivos para la incoación del expediente.
Artículo 59. Sanciones por perjuicios higiénico-sanitarios o riesgos para la salud.
Cuando de las infracciones cometidas se deriven perjuicios higiénico-sanitarios o riesgos
para la salud, la Alcaldía podrá imponer una sanción de hasta 15.000 euros, o aquella
cantidad que en el futuro se establezca. Asimismo, en atención a su gravedad, se podrá
dar traslado de los hechos a la autoridad sanitaria competente.
Artículo 60. Denuncias a la Administración competente.
1
. Si los vertidos producidos al alcantarillado público fuesen tóxicos y peligrosos o se
realizaran en zonas fuera de la competencia municipal, o se encontrasen prohibidos o
limitados por una ley específica, la Alcaldía podrá formular denuncia a la Administración
competente para la imposición de las sanciones que procedan.
2. En el supuesto en que la infracción pudiese ser constitutiva de delito, la Alcaldía dará
traslado a la jurisdicción competente.
Artículo 61. Reparación del daño e indemnizaciones.
1
2
3
. Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el
daño causado. La reparación tendrá como objeto la restauración de los bienes
alterados a la situación anterior a la infracción.
. Cuando el daño producido afecte a las instalaciones públicas de saneamiento o
depuración, y la reparación deba realizarse urgente e inmediatamente, ésta será
realizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a costa del infractor.
. Cuando el daño producido a las instalaciones públicas de saneamiento o depuración
no requiera de su reparación inmediata y urgente, la reparación podrá ser realizada por
Página 31
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
33/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a costa del infractor, en el supuesto
de que aquél, una vez requerido, no procediese a efectuarla.
4
. Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su estado anterior, el infractor
deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. La valoración de los mismos
será realizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
5
. Según se indica en el artículo 28.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, las responsabilidades administrativas que se deriven de
una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la
situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización
por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al
que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la
indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se
procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.
Artículo 62. Vía de apremio.
1
2
3
. Las sanciones que no se hubiesen hecho efectivas en los plazos requeridos serán
exigibles en vía de apremio, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
. Las indemnizaciones no satisfechas en los plazos requeridos recibirán, en lo que a
aplicación de la vía de apremio se refiere, el mismo tratamiento que las sanciones, al
tratarse de daños a bienes afectos a un servicio público.
. La providencia de apremio que daría inicio a la recaudación en vía ejecutiva, se dictará
por la Tesorería Municipal, una vez que la misma sea ordenada por resolución del
Excmo. Sr. Alcalde, recaída en el expediente en que conste certificación acreditativa
de la notificación de la deuda en vía voluntaria y del transcurso del plazo concedido
para ejecutar el correspondiente ingreso, facultándose a la Comisión Municipal de
Gobierno para que dicte la normativa que sea procedente en desarrollo de la legislación
aplicable.
Página 32
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
34/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
DISPOSICIONES TRANSITORIA Y FINALES
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
1
. Se establece el periodo de dos (2) años, a partir de la entrada en vigor de la presente
Ordenanza, para que todos los edificios, industrias o explotaciones existentes,
afectados por el Título I, Artículo 2 de esta Ordenanza, regularicen su situación.
2
. Todo aquél que vierta directa o indirectamente a la red pública de saneamiento del
Municipio de Las Palmas de Gran Canaria y cuyos vertidos de aguas residuales no
puedan ser clasificados como de tipo doméstico, a la fecha de entrada en vigor de la
presente Ordenanza, deberán adecuarse a la misma, solicitando la correspondiente
Autorización de Vertido en un plazo no superior a dos (2) años desde la fecha de
publicación de esta Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, sustituyendo la
declaración responsable, según Artículo 31, por la caracterización del vertido. La toma
de muestras y análisis serán efectuados por laboratorio acreditado.
3
. Se establece un plazo máximo de dos (2) años para que las industrias existentes inicien
las actuaciones necesarias para la separación de las aguas de proceso, con arreglo a
lo previsto en el Artículo 15, y de tres (3) años para la adaptación total de las mismas.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera.- Desarrollo e interpretación de la Ordenanza.
Se atribuye al titular del área competente en materia de aguas, la facultad de establecer
criterios de desarrollo e interpretación de la Ordenanza, dictando las oportunas
instrucciones.
Disposición Final Segunda. - Publicación y entrada en vigor de la Ordenanza.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la publicación y entrada en vigor de
la Ordenanza se producirá de la siguiente forma:
a) El acuerdo de aprobación definitiva de la presente Ordenanza se comunicará a
la Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
b) Transcurrido el plazo de 15 días h á b i l e s desde la recepción de la
comunicación, el acuerdo y la Ordenanza se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas.
c) La Ordenanza entrará en vigor a los 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Página 33
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
35/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
ANEXOS
Anexo 1
DEFINICIONES
A efectos de esta Ordenanza, se entenderá por:
1
2
3
4
5
.- Saneamiento: La recogida de las aguas residuales, pluviales y salinas, su evacuación a los
colectores generales, así como, el control de los vertidos.
.- Aguas residuales: son cualquier tipo de agua cuya calidad está afectada negativamente por la
influencia antropogénica.
.- Aguas pluviales: Son aguas superficiales de escorrentía producidas a continuación de
cualquier precipitación natural y como resultado de la misma.
.- Aguas salinas: Son aguas procedentes del subálveo y que por diferentes razones pueden ser
incorporadas a la Red de Saneamiento.
.- Acometida: Es la infraestructura destinada a recoger las aguas residuales, pluviales o salinas
de los edificios e instalaciones y conducirlas a la red de saneamiento, consta de: registro de
acometida y de tubería de acometida, que conecta el registro de acometida con la red de
saneamiento en el punto de acometida.
6
.- Red de Saneamiento: La red de canalizaciones, registros o arquetas, absorbedores o
imbornales, aliviaderos, estaciones de elevación o impulsión, construida de acuerdo con las
normas y planificación urbanística municipal, para conducir las aguas residuales hasta los
puntos en que deban incorporarse a los colectores generales o, en su caso, a las instalaciones
de depuración.
7
8
9
.- Colectores generales: Las canalizaciones y conductos de recogida de las aguas residuales
desde donde termine la Red de Saneamiento hasta las instalaciones de depuración.
..- Vertido: Acción y efecto de evacuación de aguas residuales, independientemente de su origen:
doméstico o industrial, pluviales y salinas a la red de saneamiento.
..- Depuración: El tratamiento de las aguas vertidas antes de su reutilización o disposición final.
Página 34
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
36/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Anexo 2
VERTIDOS PROHIBIDOS
1. Mezclas explosivas.
Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores que por razón de su
naturaleza o cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos o en presencia de otras
sustancias, de provocar ignición o explosiones. En ningún momento mediciones sucesivas,
efectuadas con un explosímetro en el punto de descarga del vertido a la red de alcantarillado,
deberán indicar valores superiores al 5 por 100 del límite inferior de explosividad, así como una
medida realizada de forma aislada no deberá superar en un 10 por 100 al citado límite. Se
prohíben expresamente: los gases procedentes de motores de explosión, gasolina, keroseno,
nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, tricloroetileno, aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos,
percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgánicos inmiscibles
en agua y aceites volátiles.
2. Residuos sólidos o viscosos.
Se entenderán como tales aquellos residuos que provoquen o puedan provocar obstrucciones
con el flujo de la red de alcantarillado o que puedan interferir en el transporte de las aguas
residuales. Se incluyen, los siguientes: grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos,
pieles, carnazas, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, diatomeas filtrantes, cal
apagada, residuos de hormigones y lechadas de cemento o aglomerantes hidráulicos,
fragmentos de piedras, mármol, metales, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, lúpulo,
desechos de papel, maderas, plástico, alquitrán, así como residuos y productos alquitranados
procedentes de operaciones de refino y destilación, residuos asfálticos y de procesos de
combustiones, aceites lubricantes usados, minerales o sintéticos, incluyendo agua-aceite,
emulsiones, agentes espumantes y en general todos aquellos sólidos de cualquier procedencia
con tamaño superior a 1,5 centímetros en cualquiera de sus tres dimensiones.
3. Materias colorantes.
Se entenderán como materias colorantes aquellos sólidos, líquidos o gases, tales como tintas,
barnices, lacas, pinturas, pigmentos y demás productos afines, que incorporados a las aguas
residuales las colorean de tal forma que no pueden eliminarse con ninguno de los procesos de
tratamiento usuales que se emplean en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.
4. Residuos corrosivos.
Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores que provoquen
corrosiones a lo largo de la red de alcantarillado, tanto en equipos como en instalaciones,
capaces de reducir considerablemente la vida útil de éstos o producir averías. Se incluyen los
siguientes: ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico y butírico,
lejías de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico y gases como el sulfuro de
hidrógeno, cloro, fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y todas las
sustancias que reaccionando con el agua formen soluciones corrosivas, como los sulfatos y
cloruros.
5. Agua salada o salobre.
Los vertidos de agua salada o salobre procedentes de sótanos u obras con intrusión marina.
Los vertidos de salmueras de desaladoras de agua de mar o de aguas salobres.
6. Vertidos malolientes.
Los vertidos de aguas residuales en condiciones anóxicas y que produzcan gases malolientes.
. Residuos tóxicos y peligrosos.
7
Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos o gaseosos, industriales o comerciales, que
Página 35
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
37/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
por sus características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico y/o control
periódico de sus potenciales efectos nocivos y, en especial, los siguientes:
Acenafteno.
Acrilonitrilo.
Acroleína (Acrolín).
Aldrina (Aldrín).
Antimonio y compuestos.
Asbestos (Amiantos)
Benceno.
Bencidina.
Berilio y compuestos.
Carbono, tetracloruro.
Clordán (Chlordane).
Clorobenceno.
Cloroetano.
Clorofenoles.
Cloroformo.
Cloronaftaleno.
Cobalto y compuestos.
Dibenzofuranos policlorados.
Diclorodifeniltricloroetano y metabolitos (DDT).
Diclorobencenos.
Diclorobencidina.
Dicloroetilenos.
2,4 – Diclorofenol.
Dicloropropano.
Dicloropropeno.
Dieldrina (Dieldrín).
2,4 – Dimetilfenoles o Xilenoles.
Dinitrotolueno.
Endosulfán y metabolitos.
Endrina (Endrín) y metabolitos.
Éteres halogenados.
Página 36
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
38/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Etilbenceno.
Fluoranteno.
Ftalatos de éteres.
Halometanos.
Heptacloro y metabolitos.
Hexaclorobenceno (HCB).
Hexaclorobutadieno (HCBD).
Hexaclorocicloexano (HTB, HCCH, HCH, HBT).
Hexaclorociclopentadieno.
Hidrazobenceno.
Hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH).
Isoforona (Isophorone).
Molibdeno y compuestos.
Naftaleno.
Nitrobenceno.
Nitrosaminas.
Pentaclorofenol (PCP).
Policlorado, bifenilos (PCB´s).
Policlorado, trifenilos (PCT´s).
2,3,7,8 – Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD).
Tetracloroetileno.
Talio y compuestos.
Teluros y compuestos.
Titanio y compuestos.
Tolueno.
Toxafeno.
Tricloroetileno.
Uranio y compuestos.
Vanadio y compuestos.
Vinilo, cloruro de.
Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o veterinarios nuevos,
identificables o no y cuyos efectos puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o la
salud humana.
Página 37
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
39/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
8. Residuos que produzcan gases nocivos.
Se entenderán como tales los residuos que produzcan gases nocivos en la atmósfera del
alcantarillado, colectores y/o emisarios en concentraciones superiores a los límites siguientes:
Monóxido de carbono (CO)
Cloro (Cl2)
100 cc/m3 de aire.
1 cc/m3 de aire.
20 cc/m3 de aire.
10 cc/m3 de aire.
Sulfhídrico (SH2)
Cianhídrico (CNH)
Página 38
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
40/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Anexo 3
VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS
Parámetros
Aceites minerales
Aceites y/o grasas
Aldehídos
Aluminio
Amoníaco
Nitrato
Arsénico
Bario
Boro
Límites
Uds
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µs/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
50
100
1
2
50
30
1
20
3
1,5
1
15
600
3
2500
7,5
3
650
6
1300
2
Cadmio
Cianuro
Zinc
Cloruros
Cobre
Conductividad
Cromo total
Cromo VI
DBO5
Detergentes
DQO
Estaño
Fenoles
1
1
20
25
10
10
0,07
10
Fluoruros
Fósforo total
Hidrocarburos
Hierro
Manganeso
Mercurio
Níquel
Pesticidas
ph
Plata
Plomo
Selenio
Sólidos en suspensión
Sólidos sedimentables
Sulfatos
0,05
6,5-9,5
0,1
0,5
0,1
1000
20
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ºC
350
2
45
Sulfuros
Tº
Toxicidad
25 Equitox/m3
En función de la normativa vigente, se podrán establecer limitaciones a otros parámetros no
incluidos en esta lista.
Página 39
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
41/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Anexo 4
ACTIVIDADES SUJETAS A AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
Lista no exhaustiva de las actividades consideradas prioritarias para las que se deberá presentar
la solicitud de vertidos al alcantarillado de acuerdo con la presente Ordenanza. Determinará el
factor multiplicador a aplicar establecido en el Anexo 13, que quedará definido inicialmente en
función de los datos de la Autorización de Vertido.
Aquellos casos en que las características del vertido pudieran corresponder a otro tipo según el
titular de la instalación para asignación del coeficiente F, deberá solicitarse la modificación para su
aprobación, si procede, por parte del Ayuntamiento.
COD
CNAE-2009
A
Tipo
TITULO CNAE2009
vertido
Tipo 1 /2
Tipo 1/2
Tipo 1 /2
Tipo 2
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Silvicultura y explotación forestal
0
0
2
3
Pesca y acuicultura
Industrias extractivas
B
0
0
0
0
0
5
6
7
8
9
Extracción de antracita, hulla y lignito
Extracción de crudo de petróleo y gas natural
Extracción de minerales metálicos
Otras industrias extractivas
Actividades de apoyo a las industrias extractivas
Industria manufacturera
Tipo 2
Tipo 2
Tipo 2
Tipo 2
Tipo 2
C
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 1/2
Tipo 3/4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
0
1
2
3
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
Industria de la alimentación
Fabricación de bebidas
Industria del tabaco
Industria textil
Industria del cuero y del calzado
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
Industria del papel
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
Coquerías y refino de petróleo
Industria química
Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de productos de caucho y plásticos
Fabricación de otros productos minerales no metálicos
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
Fabricación de material y equipo eléctrico
Fabricación de maquinaria y equipo N.C.O.P.
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
Fabricación de otro material de transporte
Fabricación de muebles
Otras industrias manufactureras
Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación
D
E
3
6
7
8
9
Captación, depuración y distribución de agua
Recogida y tratamiento de aguas residuales
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
Obras hidráulicas
Preparación de terrenos
Perforaciones y sondeos
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y
motocicletas
Tipo 1/2
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 3/4
Tipo 2
Tipo 2
Tipo 2
Tipo 3/4
3
3
3
291
312
313
G
4
4
4
I
Hostelería
Servicios de alojamiento
Servicios de comidas y bebidas
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Actividades de limpieza
Tipo 1/3
Tipo 1/3
Tipo 1/3
Tipo 1/3
Tipo 3/4
Tipo 1/ 4
5
5
8
5
6
1
8
12
Q
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Página 40
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
42/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
COD
CNAE-2009
Tipo
TITULO CNAE2009
vertido
Tipo 1/ 4
Tipo 1/ 4
Tipo 1/ 4
8
9
6
3
Actividades sanitarias
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
Otros servicios personales
9
60
Toda instalación cuyo consumo anual sea superior a 1.000 m3 y cuya actividad no esté incluida en el anterior
listado de actividades.
Página 41
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
43/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Anexo 5
SOLICITUD DE PERMISO DE CONEXIÓN
1.
Información del solicitante
Nombre de la entidad o particular solicitante:
Acreditación de la representatividad, en caso necesario: ……………………
DNI/CIF:
CNAE:
Dirección:
Código Postal
Municipio
Responsable de la solicitud
Cargo
Teléfono de contacto
Uso de la acometida
Obra
2
.
.
Definitiva
3
Documentación
Solicitud de vertido
Plano de situación
Licencia de Obra
Licencia de primera ocupación
Boletín de la instalación interior de fontanería
Otros (describir)……………………………….
Página 42
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
44/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Anexo 6
SOLICITUD DE VERTIDO (Por cada punto de acometida)
SOLICITUD DE VERTIDO
Fecha:............ N.º de Expediente: ................
1. Información del solicitante
Nombre de la entidad o particular solicitante:
Acreditación de la representatividad, en caso necesario: ……………………
DNI/CIF:
CNAE:
Dirección:
Código Postal
Municipio
Responsable de la solicitud
Cargo
Teléfono de contacto
2.
Datos de la actividad (incluir folio aparte):
a) Breve descripción general del proceso o procesos causantes del vertido.
b)Materia(s) Prima(s) (indicar consumo anual).
c) Producto(s) Finales(s) (indicar producción anual).
d)Residuos líquidos o sólidos (indicar producción anual).
e)¿Dispone su instalación de un generador de emergencia para casos de caída de red eléctrica?
SI NO
3.
4.
5.
Consumo de AGUA (media MENSUAL)
Por la red de abastecimiento
m3/mes ....................
Otros recursos propios (pozos, galerías, desaladoras, etc.) m3/mes ....................
Total consumo de agua
m3/mes ....................
Caudal de vertido
Caudal total anual que se vierte
Caudal medio diario
m3/a ........................
m3/d: .......................
m3/h: .......................
Caudal punta
Planos o esquemas (en formato DIN A3 o DIN A4)
Plano1: Plano de situación, planta, conducciones, detalles de la red de alcantarillado, arquetas
y acometidas, con dimensiones, situación y cotas.
Plano 2: Esquema de las instalaciones de corrección del vertido existentes o previstas, con
Página 43
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
45/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
planos, esquemas de funcionamiento. Incluir datos de rendimiento de las mismas.
6.
Tipo de pretratamiento
Proyecto de instalación de pretratamiento
Depósito de retención o de homogeneización
Separación de sólidos decantables
Separación de grasas y aceites
Tratamiento físico-químico
Tratamiento biológico
Otros (describir) ................................................
¿
Funciona la planta sólo por temporadas?
Si
No
En caso afirmativo indicar meses……………….
Instalación nueva
Instalación existente
(Fecha de construcción: ...........)
Gestor de residuos
7
.
.
Características del vertido
(Completar la Tabla A1 “Declaración responsable de las características de vertido” adjunta en
la siguiente página).
8
Firma del declarante
Nombre
Fecha
Cargo
Firma
Página 44
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
46/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Tabla A1:
Declaración responsable de las características del vertido
Fecha:
POSIBLE CONTAMINACIÓN
Nombre del solicitante:
Expediente
PARÁMETROS
FECHA
Nombre
Unidad Magnitud toma
Sí
No
Temperatura
pH
ºC
pH
DBO5
DQO
mg/l
mg/l
S
Conductividad
Sólidos suspendidos
Aceites y grasas
Aluminio
Antimonio
Arsénico
Bario
Boro
Cadmio
Cianuros libres
Cianuros totales
Cobre total
Cromo hexavalente
Cromo total
Estaño
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/
Hierro
Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Níquel
mg/l
mg/l
mg/l
mg/
Plata
Plomo
Selenio
Sodio
Titanio
Zinc
Cloruros
Sulfatos
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Equitox/m3
Sulfitos
Sulfuros libres
Sulfuros totales
Fluoruros
Nitratos
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno nítrico
Fósforo total
Agentes tensoactivos
Pesticidas
Fenoles
Hidrocarburos totales
Hidrocarburos policíclicos
Compuestos orgánicos clorados
Ecotoxicidad
Página 45
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
47/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Anexo 7
MÉTODOS ANALÍTICOS
Métodos analíticos establecidos para el análisis de los vertidos (lista no exhaustiva). Pueden utilizarse otros
métodos, siempre y cuando esté demostrada su equivalencia (Métodos UNE, CEN, ISO).
PARÁMETROS
Temperatura
pH
MÉTODOS
Termometría
Electrometría
Electrometría
Conductividad
Sólidos en
suspensión
Gravimetría previa filtración sobre microfiltro de fibra de vidrio.
Aceites y grasas
Extracción, separación y gravimetría
DBO5
Incubación 5 días a 20ºC
DQO
Reflujo cerrado
Antimonio
Aluminio
Arsénico
Bario
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Espectrofotométrico Absorción Molecular o ICP
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Espectrofotometría UV-VIS de absorción molecular
Espectrofotometría UV-VIS de absorción molecular
Método argentométrico o Cromatografía iónica
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Boro
Cadmio
Cianuros libres
Cianuros totales
Cloruros
Cobre
Cromo
Agentes
tensoactivos
Estaño
Extracción y espectrofotometría UV-VIS: absorción molecular
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Fenoles
Destilación y espectrofotometría UV-VIS de absorción molecular
Cromatografía iónica o espectrofotometría UV-VIS de absorción molecular o
Electrodo selectivo
Fluoruro
Fósforo total
Digestión y espectrofotometría UV-VIS de absorción molecular
Hierro
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Hidrocarburos
totales
Extracción, separación y gravimetría
Manganeso
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Espectrofotométrico Absorción Atómica por Generación de Hidruros
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Nitratos
Cromatografía iónica o espectrofotometría UV-VIS de absorción molecular
Nitrógeno
amoniacal
Pesticidas
Electrodo selectivo
Cromatografía de Gases-Masas o Cromatografía Líquida
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Espectrofotometría UV-VIS de absorción molecular
Cromatografía iónica espectrofotometría UV-VIS de absorción molecular
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Bioensayo de luminiscencia.
Plata
Plomo
Selenio
Sodio
Sulfuro
Sulfatos
Titanio
Ecotoxicidad
Ensayo de inhibición del crecimiento de algas
Ensayo de toxicidad aguda en daphnias
Test de la OCDE 209. Inhibición de la respiración de lodos activos
Ensayo de toxicidad aguda en rotíferos
Ensayo de toxicidad aguda en tyamnocephlus
Espectrofotométrico Absorción Atómica o ICP
Zinc
Página 46
Código Seguro De Verificación
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Firmado Por
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
48/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Anexo 8
MODELO DE ACTAS DE INFRACCIÓN DE OBRAS.
ACTA DE INFRACCIÓN
Obras en la red de saneamiento
Empresa constructora ................................................................................................................
Emplazamiento obras ………….................................................................................................
Domicilio social…………............................................................................................................
Objeto de las obras…………......................................................................................................
Licencia o autorización …………................................................................................................
D. ............................................................................, técnico municipal del órgano gestor del agua,
levanta Acta tras la inspección realizada a las obras antes mencionadas, comprobándose y
constatándose lo siguiente:.................................................................................................................
…
…
…
…
…
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
,
hechos que infringen los siguientes artículos la Ordenanza municipal de Conexión y Vertido a la
Red de Saneamiento:
…
………..............................................................................................................................................
.
………….............................................................................................................................................
…
…
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
Se estima que los daños ocasionados a la red son ………................................................................
…
…
…
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
Los riesgos que se derivan de la infracción para las personas o bienes se consideran……………...
…
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
…
…
Página 47
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
49/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Y para que así conste y surta los efectos pertinentes, firmo la presente acta en Las Palmas de
Gran Canaria, siendo las ........... horas del día ..... de ...........................de……….
Firmado:
Página 48
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
50/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Anexo 9
MODELO DE ACTAS DE INFRACCIÓN DE VERTIDOS.
ACTA DE INFRACCIÓN POR VERTIDOS
Red de Saneamiento
Actividad …………...........................................................................................................................
Emplazamiento …….…………...............................................................................................……...
Titular ………..…………...................................................................................................................
Licencia de actividad …………........................................................................................................
D. ............................................................................, técnico municipal de Aguas, levanta
Acta tras la inspección realizada a la actividad antes mencionada,comprobándosey constatándose
lo siguiente:……………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................
…
…
…
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
,
hechos que infringen los siguientes artículos la Ordenanza Municipal de Conexión y Vertido a la
Red de Saneamiento:
…
………..............................................................................................................................................
.
………….............................................................................................................................................
…
…
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
Se estima que los daños ocasionados a la red son …………............................................
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
Los riesgos que se derivan de la infracción para las personas o bienes se
…
…
consideran…………............................................................................................................................
…
…
…
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
Por todo lo cual, cabe clasificar la infracción como…………… y se proponen las
siguientes acciones…………..............................................................................................................
…
…
…
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
Página 49
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
51/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
…
…
………..............................................................................................................................................
………..............................................................................................................................................
para que así conste y surta los efectos pertinentes, firmo la presente acta en Las Palmas de Gran
Canaria, siendo las ........... horas del día ..... de ...........................de ............
Firmado:
Página 50
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
52/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Anexo 10 MODELO DE ACTAS DE INSPECCIÓN DE OBRAS
ACTA DE INSPECCIÓN DE OBRAS
Red de Saneamiento
Nº funcionario inspector.............................
Fecha.........................................................
Autorización .............................
Nº Resolución Alcaldía.............
Licencia ....................................
Nº Resolución Alcaldía............
Emplazamiento de la obra..................................................................................................
Objeto de la obra................................................................................................................
Empresa..............................................................................................................................
Persona responsable..........................................................................................................
Descripción de las afecciones a la red de saneamiento ................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Observaciones ................................................................................... ...........................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Página 51
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
53/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Croquis de la zona:
F o t o g r a f í a
Y para que así conste y surta los efectos pertinentes, firmo la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, siendo las ......... horas del día ...... de ............................ de ........., dejando
copia de la misma a ...............................................................
Firmado:
Página 52
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
54/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Anexo 11 MODELO DE ACTAS DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS
ACTA DE INSPECCIÓN DE VERTIDOS
Red de Saneamiento
Nº funcionario inspector.............................
Empresa ....................................................
Titular ........................................................
Emplazamiento .........................................
Licencia actividad …………………………
Autorización de Vertido ..............................
Fecha........................................................
Tipo de actividad .......................................
Descripción del punto de vertido ................................................................................................
.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.
Características del vertido ……...................................................................................................
.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.
Medidas correctoras ....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Toma de muestras ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Página 53
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
55/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Croquis punto de vertido:
F o t o g r a f í a
Y para que así conste y surta los efectos pertinentes, firmo la presente en Las Palmas
de Gran Canaria, siendo las ......... horas del día ...... de ............................ de ........., dejando
copia de la misma a ................................................................
Firmado:
Página 54
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
56/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Anexo 12 MODELO DE ETIQUETADO DE MUESTRAS
TIPO DE MUESTRA:
LUGAR DE LA TOMA:
FECHA DE LA TOMA:
HORA DE TOMA:
HORA RECEPCIÓN LABORATORIO:
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA:
FUNCIÓN O DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE:
OBSERVACIONES:
FIRMA:
1
.- Tipo de muestra:
Consignar la que sea: agua residual, otras.
2.- Lugar de la toma:
Consignar no sólo el emplazamiento, sino también el punto de toma con la caracterización
prevista en el programa de muestreo.
3
4
5
.- Fecha de la toma:
Día, mes y año.
.- Hora de toma:
Hora y minutos del momento en que se tomó.
.- Hora recepción laboratorio:
Hora y minutos del momento en que se hace cargo el laboratorio de la muestra. A rellenar
por el personal del laboratorio.
6
7
8
.- Persona que toma la muestra:
Nombre y dos apellidos de quien realmente tomó la muestra.
.- Función o departamento al que pertenece:
La función que desarrolla en el municipio, departamento o servicio al que pertenece.
.- Observaciones:
Aquellas que puedan ser de interés para la identificación, procesamiento e interpretación de
resultados de la muestra como, por ejemplo, si no se ha podido tomar en las condiciones
estándar, si no se ha conservado en frío, si corresponde a un punto no sistemáticamente
muestreado, etc.
9.- Firma:
De la persona que tomó la muestra.
Página 55
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
57/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

Área de Gobierno de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Unidad Técnica de Aguas
Expte.: Aprobación ordenanza vertidos
Trámite: Proyecto ordenanza
Anexo 13
FACTOR F
F = Factor de corrección del precio de cada bloque función de la contaminación
SS
20
2 x DQO
700
1,3 x NTK
50
2,6 x PT
14
3 x Sal. Solub.
1500
+
+
+
+
3
F =
9
,9
Dónde:
SS = Sólidos en suspensión en mg/l
DQO = Demanda química de oxígeno en mg/l decantada dos horas
NTK = Nitrógeno total Kjeldahl en mg/l
PT = Fósforo total en mg/l
Sal. Solubl. = Sales solubles expresadas por su conductividad eléctrica en µS/cm
F
Tipología de vertidos no prohibidos
Tipo 1 1,2 Vertidos de aguas salobres, de rechazo de procesos de membranas y con alto contenido en sales
Tipo 2 1,6 Vertidos con altas cargas de sólidos
Tipo 3 2,0 Vertidos con altas cargas orgánicas
Tipo 4 2,5 Vertidos con altas cargas orgánicas, de sólidos y conductividad
Página 56
Código Seguro De Verificación
Firmado Por
XltSMZFXcPT9TJWm99BHYw==
Estado
Fecha y hora
Magdalena Inmaculada Medina Montenegro - Concejala de gobierno del Área de
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas
Firmado
06/09/2024 10:02:18
Sergio Martinez Lozano - Jefe de Unidad Técnica-SML
Firmado
Página
06/09/2024 09:44:46
58/58
Observaciones
Url De Verificación
Normativa
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).